## List1
Příloha č. 3.4 - Harmonogram servisní prohlídek, revizí, kontrol a dalších úkonů (plnění dle článku II.,odst. 1 rámcové smlouvy)
Velké chladící jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg
Popis zařízení | Místo plnění | Specifikace úkonu | Termín provedení (měsíc/rok)
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | x*) | 06/2015 | 09/2015 | 12/2015 | 03/2016 | 06/2016 | 09/2016 | 12/2016
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kalibrace a kontrola funkčnosti | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | x*) | 06/2015 | 09/2015 | 12/2015 | 03/2016 | 06/2016 | 09/2016 | 12/2016
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kalibrace a kontrola funkčnosti | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | x*) | 06/2015 | 09/2015 | 12/2015 | 03/2016 | 06/2016 | 09/2016 | 12/2016
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kalibrace a kontrola funkčnosti | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
x*) Servisní prohlídka 03/2015 bude provedena předchozím dodavatelem ve výpovědní lhůtě dosavadní servisní smlouvy