## List1
Příloha č. 5.4 - Harmonogram servisních prohlídek (plnění dle článku II. , odst. 1 rámcové smlouvy)
VZT zařízení v komplexu Čro, Praha 2, Vinohradská, Římská
Popis zařízení (VZT jedn. dle PD VZT) | Značka | Umístění jednotky | Slouží pro (popis dle PD MaR) | Místo plnění | Specifikace úkonu | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT 1A | GEA | strojovna 4.patro - skleník dole, místnost C 456 | VTZ 1A - Studio 1 včetně režie | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 1B | GEA | strojovna 4.patro - skleník uprostřed, místnost C 456 | VZT 1B - Studio 1 včetně režie | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 2 | GEA | strojovna 4. patro - skleník dole | VZT 2 - Studio 2 včetně režie | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 3 | GEA | strojovna 4. patro - skleník nahoře | VZT 3 - Studio 3 včetně režie | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 4 | GEA | strojovna 4. patro - skleník uprostřed | VZT 4 - Studio 6 včetně režie | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 5 | GEA | strojovna 4. patro - skleník dole | VZT 5 - Studio 7 včetně režie | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 6 | GEA | u nákl. výtahu - suterén, místnost S 35 | VZT 6 - Jídelna | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 7 | GEA | nad schody - u kavárny, místnost M35 | VZT 7 - Kavárna polopatro / Prodejny | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 8 | GEA | nad schody - u kavárny M35 | VZT 8 - Kavárna mezipatro | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 9 | GEA | u nákl. výtahu - suterén, místnost S 35 | VZT 9 - Gastro, větrání varny | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 12 | Remak | průchod ke kotelně , místnost 030 | VZT 12 - Dílny | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 13 | Remak | průchod ke kotelně, místnost 030 | VZT 13 - Šatny a chodby | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 15 | REMAK AEROMASTER XP 0.4 | průchod ke kotelně, místnost 075 | VZT 15 - Elektrozázemí | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 16 | GEA | u sračkárny, velká dílna, denní apod. , místnost S36 | VZT 16 - Šatny a chodby | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 20 | GEA AIR plus | v místnosti hlavního chlazení, místnost 025 | VZT 20 - Strojovna chlazení | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 22 | REMAK AEROMASTER FP 2.7 | roh směrem Václav. x Vinohradská chodba, místnost OCH 9 | VZT 22 - Obchody 002, 005 - Prodejna květiny | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 23 | AZ Klima stropní AIR MIN | roh (za lítačkama) U Pátera přízemí, místnost OCH 2 | VZT 23 - Prodejna Radioservis | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 24 | AZ Klima stropní AIR MIN | roh obchod Balbínova x Vinohradská | VZT 24 - Prodejna 010 - Prodejna podlahy | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 25 | GEA | průchod ke kotelně, místnost 075 | VZT 25 - Efektová studia | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 26 | GEA | vedle skladu 028, místnost 029 | VZT 26 - původní zařízení | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 34 | 1x REMAK RO 40-20/25E, 1xDEKOR 300 | domeček chodba, místnost MCH 3 | VZT 34 - Chodby mezipatra (prostor ESU) | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 35 | AZ Klima stropní AIR MIN | domeček Mezanin P 12, místnost P17 | VZT 35 - Šatny polopatra | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 43 | REMAK | přečerpávačka, místnost S88 | VZT 43- Prostor ESU (archiv) | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 51 | GEA | strojovna 4. patro - skleník uprostřed | VZT 51 - Studia 2. patro | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 52 | GEA | strojovna 4. patro - skleník uprostřed | VZT 52 - Studia 3. patro | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 53 | GEA | Balbínova, vedle skladu 028, místnost 029 | VZT 53 - Studia 3. patro | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 54 | GEA | vedle skladu 028, místnost 029 | VZT 54 - Studia 4. patro (437, 440, 441, 436) | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT DIESEL | 2xELEKTRODESIGN | rozvodna III. podzemní, místnost C0005 | dieselagregát | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 1 | GEA - AT plus | strojovna přízemí, místnost A0310 | studia 3NP (2. patro) | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 2 | GEA - AT plus | strojovna přízemí, místnost A0310 | studia 4NP (3. patro) NEWSROOM | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 3 | GEA - AT plus | strojovna přízemí, mistnost A0016 | studia 5NP (4. patro) | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 5 | GEA - AT plus | strojovna přízemí, mistnost A0016 | chodby studií 3 - 5 NP (2. - 4. patro) | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 6 | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | kancelář 2-6 NP | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 8 | GEA - AT plus | strojovna 8. patro, místnost B 822 | 7-9 NP | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 10 | GEA - AT plus | strojovna přízemí, místnost A0016 | gramoarchiv | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 11 | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | fonotéka | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 12 | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | fond hudebnin | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 13 | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, místnost A0310 |  | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 15 | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | ústřední archiv | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 20A | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, A 0310 | parking 1 PP Balbínova | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 21A | GEA - AT plus | strojovna III.podzemní, A 0310 | parking 2 PP STE | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 1 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | přízemí | větrání - přívod levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 3 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | přízemí | větrání - přívod pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 5 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 1. patro | větrání - přívod levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 7 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 1. patro | větrání - přívod pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 9 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 2. patro | větrání - přívod levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 11 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 2. patro | větrání - přívod pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 13 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 3. patro | větrání - přívod levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 15 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 3. patro | větrání - přívod pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 17 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 4. patro | větrání - přívod levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 19 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 4. patro | větrání - přívod pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 21 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | 5. patro | větrání - přívod levá a pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 23 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | přízemí - 5. patro | větrání - odvod WC - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 24 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | přízemí - 5. patro | větrání - odvod WC - pravá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 25 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285 | přízemí - 5. patro | větrání - odvod WC - střed | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 28 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 1. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 29 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 1. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 30 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 2. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 31 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 2. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 32 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 3. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 33 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 3. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 34 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 4. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 35 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 4. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 36 | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-160-11-18 | garáže | větrání garáže - centrální odvod | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 37 | Ventilátorový díl KDKL-2-080-21-02 | přízemí - 5. patro | požární větrání - schodiště - přívod i odvod | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 38 | Ventilátorový díl KDKL-2-020-14-09 | 1. - 4. PP | požární větrání - schodiště - přívod i odvod | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 04/2015 | 04/2016
VZT 39 | Podokenní jednotka LVZ, typ SNE 8-PL 127463.11 | 6. patro bývalá kotelna | větrání bývalé kotelny - přívod | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016
VZT 40 | DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200 | 1., 2. , 3., 4. patro | větrání - odvod - zasedačky | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 05/2015 | 05/2016