## List1
Příloha č. 6.4 - Harmonogram servisních prohlídek (plnění dle článku II., odst. 1 rámcové smlouvy)
VRV systémy, klimatizační jednotky nad 3 kg chladiva, klimatizační jednotky do 3 kg chladiva, mobilní klimatizační jednotky, VZT zařízení v objektech ČRo
Praha 2, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | maschinenroom č. 337 | 1 | Toshiba | RAV-SP562AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | maschinenroom č. 442 | 1 | Toshiba | RAV-SP562AT-E / RAV-SM562KRT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | maschinenroom č.438 | 2 | Toshiba | RAV-SP1102AT-E/2xRAV-SM562KRT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | centrální UPS | 1 | Toshiba | RAV-SM1404ATP-E / RAV SM1407CTP-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vnější+vnitřní jednotka | centrální UPS | 1 | Toshiba | RAV-SM1404ATP-E / RAV SM1407CTP-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní potrubní jednotka | chl. sálu výpočetky | 1 | Toshiba | RAV ST1403AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 4xR | x*) | 08/2015 | 11/2015 | 02/2016 | 05/2016 | 08/2016 | 11/2016 | 02/2017
vnější+vnitřní jednotka | P35 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP1102AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | 042 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP5G4AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | M75 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP5G4AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | P34 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP5G4AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | P24 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP5G4AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | MG1 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP5G4AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | poslechová místnost - studio | 1 | Toshiba | RAV-SP5G4AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | strojovna páter | 2 | Toshiba | RAS-M18GACV-E/2x RAS-M10GKCV-E2 | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | anténní místnost | 1 | Toshiba | RAV-SP562AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | učebna techniky | 1 | Toshiba | RAV-SM563AT-E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | VZT 31 | 1 | Daikin | R125FJ7W1 | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
lokální multisplit | VZT 33 - velín | k VZT | Daikin | R71FJ7W1 | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
lokální multisplit | VZT 37 - starý newsroom | k VZT | Daikin | F71FJ7W1 | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
lokální multisplit | VZT 34 - 8. patro satelit | k VZT | Daikin | R71FJ7W1 | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
lokální multisplit | VZT 32 - ATÚ (tel.ústř.?) | k VZT | Daikin | R71FJ7W1 | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | VZT 37.2 - progr.centr.žurnál | 1 | LG | UU254W | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | hlavní přepojovače | 1 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | hlavní přepojovače | 1 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
VRV systém | 2.PATRO část k VINOHR | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 1.PATRO VINOHR | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | PŘÍZEMÍ VINOHR | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 4. PATRO VINOHR | 7 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 3. PATRO VINOHR | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 5. PATRO VINOHR | 6 | Daikin | RSXY5GY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
Split systém | 2. PATRO LEONARDO | 1 | Daikin | RXS50F2V1B | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Split systém | 2. PATRO LEONARDO | 1 | Daikin | RXS50F2V1B | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Split systém | 2. PATRO LEONARDO | 1 | Daikin | RKS35E2V1B | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Split systém | STROJOVNA VÝTAHU | 1 | Daikin | R45DB7V1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
VRV systém | 2. PATRO 2.MÍSTNOSTI | 2 | Daikin | RSXY5HJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 5. PATRO ŘÍMSKÁ | 5 | Daikin | RSXY5GY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | STŘED CHODBY | 4 | Daikin | RSXY5GY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | PŘÍZEMÍ ŘÍMSKÁ | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 1. PATRO ŘÍMSKÁ | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 2. PATRO ŘÍMSKÁ | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 3. PATRO ŘÍMSKÁ | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
VRV systém | 4. PATRO ŘÍMSKÁ | 8 | Daikin | RSXY8GJY1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 06/2015 | x | x | x | 06/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | rozvodna Římská | 1 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | velín Římská 13 | 1 | Fujitsu | AOY-30UNBDL | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | velín Římská 13 | 1 | Fujitsu | AOY-30EPBL | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
mobilní klimatizační jednotka | záložní zařízení |  | Midea | MPN2-12CRN1 | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Praha 8, Hybešova 10
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kanceláře studia Region | 1 | Carrier | 38GL2M36G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kanceláře studia Region | 1 | Carrier | 38GL018G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kanceláře studia Region | 1 | Carrier | 38GL024G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Servrovna studia A | 1 | Carrier | 38GL060G9 | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Režie studia A | 1 | Carrier | 38GL048G9 | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Režie studia A | 1 | Carrier | 38GL2M36G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Servrovna barák | 1 | Carrier | 38GL018G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Vysílací komplex - studio Regina | 1 | Carrier | 38GL018G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Servrovna barák | 1 | Toshiba | RAV-SM 803 AT-E / RAV-SM 806 KRT-E | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vnější+vnitřní jednotka | Komplex studio R33 - reinstalace z Dykovy | 1 | Carrier | 38BC012G | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Technika místnost 211 | 1 | Fujitsu | AOY30ABHL | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Technika místnost 302 | 1 | Fujitsu | AOY30ABHL | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kontrola vysílání | 1 | Toshiba | RAS-13NAV-E | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Rozvodna + UPS | 1 | Toshiba | RAS-13GA-ES2 | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Klimatizace sálu | 1 | Toshiba | RAV SM804ATP-E/RAV SM807CTP-E | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vnější+vnitřní jednotka | Klimatizace sálu | 1 | Toshiba | RAV SM804ATP-E/RAV SM807CTP-E | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vnější+2 vnitřní jednotky | Režie RS36 | 2 | Toshiba | RAS M14 GAV-E / 2xRAS B10N3KV2-E | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
dveřní clona | tepelná clona - vstup, recepce | Remak |  |  | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
rekuperace VZT | pro VZT | Villavent |  |  | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
České Budějovice, U tří lvů 1
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | záznamové pracoviště ZP2 - 2x kancelář zpravodajství 1x | 3 | Carrier | 38VYM-32 | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Diskuzní studio 1x Diskuzní režie 1x | 2 | Carrier | 38GL2M36G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kancelář zpravodajství 1x | 1 | Carrier | 38NYV035M | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kancelář 2x | 2 | Carrier | 38VYM-28N | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kancelář hudeb redakce 1x Záznamové pracoviště ZP 1 1x Kancelář PPR 1x | 3 | Carrier | 38VYM-28N | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kancelář OSM - údržba 1x | 1 | Carrier | 38VYX080N | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | mč. 111 serverovna přepojovač 1x | 1 | Carrier | 38BCS012G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | mč. 112 serverovna přepojovač 1x č.m.112 | 1 | LG | P18RK UE1 (ASUW186C8A0) | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
velká klimatizace slouží pro VZT | VZT -činoherní studio | pro VZT | Daikin Europe NV | ER8DW1 | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
velká klimatizace slouží pro VZT | VZT -hudební studio | pro VZT | Daikin Europe NV | ER8DW1 | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
velká klimatizace slouží pro VZT | VZT - hudební studio | pro VZT | Daikin Europe NV | ER8DW1 | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+kanálová vnitřní jednotka | hlasatelna - bezhlučná úprava 1x | 1 | LG | UU18W | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+nástěnná vnitřní jednotka | Vysílací studio 1x | 1 | LG | P18RK | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | Kancelář správce IT 1x | 1 | Carrier | 38BC-012G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Šatna techniky 1x | 1 | Carrier | 38BC-012G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Ubytovací pokoj 302 1x | 1 | Carrier | 38BC-009G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Šatna uklízečky 1x | 1 | Carrier | 38BC-009G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Ubytovací pokoj 306 1x Kancelář 307 1x 308 1x , 309 1x | 4 | Carrier | 38GL4M24G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kanceláře 310,311,312,314 4x | 4 | Carrier | 38GL4M24G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Kanceláře 315 1x, 316 1x 317 2x | 3 | Carrier | 38GL4M24G | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
mobilní klimatizační jednotka | elektrorozvodna, UPS |  | 51 AKB 009 Holiday |  | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT Hudební studio | České Budějovice - Hudební studio | GEA | ATP20 15AVBV |  | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 11/2015 | x | 04/2016 | x | 11/2016
VZT Činohrení studio | České Budějovice - Činoherní studio | GEA | ATP15 10IVVV |  | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 11/2015 | x | 04/2016 | x | 11/2016
Jihlava, Masarykovo náměstí 42
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
jednotka nástěnná | server | 1 | Toshiba | RAV-SM566 KRT-E / RAV-SM563AT-E | Jihlava, Masarykovo náměstí 42 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
jednotka kondenzační | pro VZT jednotku REMAK | pro VZT | Carrier | 38FZ042A9M | Jihlava, Masarykovo náměstí 42 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT jednotka |  | REMAK | VRP0080508D, výrobní číslo 065232, r.v. 2002 |  | Jihlava, Masarykovo náměstí 42 |  | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
Plzeň, Náměstí míru 10
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+3x vnitřní jednotka | kanceláře přízemí (2,3,4) | 3 | Midea | M3OA-27HRFN1/3x MSR1U-12HRDN1 | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+4x vnitřní jednotka | kanceláře přízemí (5,6,7,8) | 4 | Midea | 1xM40C-36HRDN1/4x MSR1U-12HRDN1 | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | vysílací pracoviště - server (11) | 1 | Midea | MSR1U-12HRDN1 | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | vysílací pracoviště - server (15) | 1 | Midea | MSR1U-12HRDN1 | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | servrovna (903) | 1 | Acond | ASF240,241 | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | kancelář 2. patro (506) | 1 | Argo | AU213CL | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | suterén, tel.ústř., kabelový uzel (928) | 1 | Daikin | FT60GZV1NB | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | servrovna (903) | 1 | Daikin | FT60GZV1NB | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | sekretariát ředitele (107) | 1 | Daikin | FT25JZV1NB | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kancelář ředitele (106) | 1 | Daikin | FT25JZV1NB | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | machinenroom (919) | 1 | Daikin | FAQ71BW1B | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | machinenroom (919) | 1 | Daikin | FAQ71BW1B | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | zasedací místnost 1. patro (108) | 1 | Daikin | FT45GA2V1NB | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kancelář 1. patro (401) | 2 | Daikin | FTXS25D3VMW | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kancelář 2. patro (502) | 1 | Daikin | FTXS25D3VMW | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | nájemce ICZ - servrovna!! (323) | 1 | Daikin | FTXS35G2V1B | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | servrovna režie přízemí (313) | 1 | Daikin | FTXS35G2V1B | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | FTXS50FV1B | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | FTXS50FV1B | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | FTXS25DVML | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | FTXS25DVML | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT 1 | velké hudební studio S1 | C.I.C. Jan Hřebec | H8 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 2 | malé hudební studio S2 | C.I.C. Jan Hřebec | H3,15 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 3 | hud.režie R1, R2 | C.I.C. Jan Hřebec | H4 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 4 | malé činoherní studio S4 | C.I.C. Jan Hřebec | H4 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 5 | činoherní režie R3,4 + plenéry | C.I.C. Jan Hřebec | H4 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 6 | ladírna | C.I.C. Jan Hřebec | H8 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 7,8 | zimní zahrada/velké činoherní studio S3 | C.I.C. Jan Hřebec | H10 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
VZT 10 | vysílací pracoviště | C.I.C. Jan Hřebec | H5 |  | Plzeň, Náměstí míru 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
Karlovy Vary, Zítkova 3/1150
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+ 2x vnitřní jednotka | vysílací pracoviště | 2 | Carrier | 38GL2M24G / 40 KMC-N | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+ 2x vnitřní jednotka | kancelář redakce | 2 | Carrier | 38GL2M24G / 40 KMC-N | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | servrovna | 1 | Carrier | 38GL018G / 40 KMC-N | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Ústí nad Labem, Na schodech 10
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | Server | 1 | Carier | 38GL024G / 42PHQ024P | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Hlavní rozvodna | 1 | Carier | 38GL0218G / 42PHQ018P | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Studio MACAC | 1 | Fuji | RO 24 FC / RSW 24 HB | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Studio MACAC | 1 | Fuji | RO 17 UC / RSW 24 HB | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | vysílací pracoviště | 1 | Fuji | ROW 127 C / RSW 18 CB | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | VP - hlasatelna | 1 | Fuji | ROW 127 C / RSW 18 CB | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Režie 1 | 1 | Fuji | ROW 127 C / RSW 18 CB | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | R1 - hlas | 1 | Fuji | ROW 127 C / RSW 18 CB | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Newsroom | 1 | Toshiba | RAS-24UA-ES3 / RAS-24UKP-ES3 | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | Newsroom | 1 | Toshiba | RAS-24UA-ES3 / RAS-24UKP-ES3 | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Liberec, Modrá 1048
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | servrovna | 1 | Toshiba | RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+vnitřní jednotka | servrovna | 1 | Toshiba | RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+2xvnitřní jednotka | vysílací pracoviště | 2 | Midea | MS2G-18HRN2 | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
vnější+2xvnitřní jednotka | vysílací pracoviště | 2 | Midea | MS2G-18HRN2 | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT jednotka | studia | Atrea Duplex | 850/5 CHF, výrobní číslo 431/2006 |  | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 07/2015 | x | 01/2016 | x | 07/2016 | x | 01/2017
VZT sociální zařízení | sociální zařízení | 8x ventilátor RADIA 080 GT |  |  | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 07/2015 | x | x | x | 07/2016 | x | x
Hradec Králové, Havlíčkova 292
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VRV systém | pro 2. patro | 6 | Daikin | RQYQ10PY1B / vnitřní jednotky FXYF 32 2ks; FXYF 50 2 ks; FXYF-63 1 ks; FXYH63 1 ks | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
vnější+2xvnitřní jednotka | servrovna | 2 | Toshiba | RAV-SM 1103AT-E / RAV-SM 566 KRT-E | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT 2 | filtrace vzduchu Radio klub | Dynamic | OH1010 | elektronický filtr vzduchu | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | kuchyňky levá část | TD 800/200 | nižší otáčky |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | kuchyňky pravá část přízemí | TD 500/160 | vyšší otáčky |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | kuchyňky pravá část 1. patro | EDM 160 |  |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | sociální zařízení levá část | TD 500/150 | nižší otáčky |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | sociální zařízení pravá část | nástřešní ventilátor TH 1300 | vyšší otáčky |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | respiria 1. a 2. patro | TD 500/160 | vyšší otáčky |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | čajová kuchyňka 2. patro, sociální zařízení podkroví, kuchyňka podkroví | 5x EDM 160 |  |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | chodba v podkroví | TD 500/160 | vyšší otáčky | odtah | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
VZT | fonotéka a archiv v podkroví | TD 500/150 | nižší otáčky |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 04/2015 | x | x | x | 04/2016 | x | x
Pardubice - Sv. Anežky České 21
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
venkovní+2 vnitřní jednotky | 691-0505 produkce, 691-0507 hovorna | 2 | Airwell | 7SP 131 003 | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+2 vnitřní jednotky | 691-0506 vysílací, 691-0508 hlasatelna | 2 | Airwell | 7SP 131 003 | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+vnitřní jednotka | 691-0401 newsroom | 1 | Airwell | GCN9ARC410 | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+vnitřní jednotka | 691-0401 newsroom | 1 | Toshiba | RAS-24GA-ES2 | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+vnitřní jednotka | 691-0403rack newsroom | 1 | LG | S24AHP (ASUH2465DM2) | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+vnitřní jednotka | 691-0401 newsroom | 1 | Matushima | CU-18HR3A | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+vnitřní jednotka | ředitelna | 1 | Acond | KFR-25W/GC | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
venkovní+vnitřní jednotka | 691-4001 obch. oddělení | 1 | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | Pardubice, Sv. Anežky České 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 06/2015 | x | 12/2015 | x | 06/2016 | x | 12/2016
Brno, Beethovenova 25/4
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
klimatizační jednotka | studio A,B 1.p. | pro VZT | LG | UU18WUEC | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
klimatizační jednotka | servrovna 2.p. | pro VZT | LG | S30AV ND0 | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
klimatizační jednotka | servrovna 2.p. | pro VZT | LG | S30AV UD0 | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
klimatizační jednotka | studio 6 přízemí | pro VZT | Fujitsu | AOY24FNBK | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
mobilní klimatizační jednotka | servrovna 2.p. |  | ETA | 357390000 | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vzduchotechnika navazující na klima jedn. UU18WUEC | pro studio A,B 1. p. | C.I.C. Jan Hřebec | HLX01 |  | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vzduchotechnika navazující na klima jedn. S30AV UDO PR102025 vpravo | pro servrovnu 2.p. |  | S30AV NDO |  | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vzduchotechnika navazující na klima jedn. S30AV UDO vlevo | pro studio 6 přízemí |  | S30AV NDO |  | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vzduchotechnika navazující na klima jedn. AOY24FNBK | pro studio 6 přízemí | REMAK |  |  | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
vzduchotechnika | pro WC suterén |  | TD 800/200 |  | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vzduchotechnika | náhradní zdroj suterén |  | TD 500 |  | Brno, Beethovenova 25/4 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Zlín, Osvoboditelů 187
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | servrovna | 1 | Daikin | RP71L7W1 / FAYP71LV1 | Zlín, Osvoboditelů 187 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 05/2015 | x | 11/2015 | x | 05/2016 | x | 11/2016
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT |  | RP 60-35/31-GD |  |  | Zlín, Osvoboditelů 187 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Olomouc, Horní náměstí 21
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | servrovna | 1 | LG | S18AHP | Olomouc, Horní náměstí 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
vnější+vnitřní jednotka | servrovna | 1 | Hitachi | RAS-14G1/RAC-14G1 | Olomouc, Horní náměstí 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
kanálová klimatizace | vysílací studio | 1 | Daikin | R45DB7W1 | Olomouc, Horní náměstí 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
vnější kondenzační+3 vnitřní jednotky | Střihací studio / Režie vysílacího studia / Pomocná režie | 3 | Toshiba | RAS-3M26YAV-E / 3x RAS-M13NKV-E | Olomouc, Horní náměstí 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT jednotka | režie vysílacího studia | Pulzer |  |  | Olomouc, Horní náměstí 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
VZT jednotka | pomocná režie | Pulzer |  |  | Olomouc, Horní náměstí 21 | Servisní prohlídka | 2xR | x | 04/2015 | x | 10/2015 | x | 04/2016 | x | 10/2016
Ostrava, Dr. Šmerala 2
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | radio klub | 1 | Toshiba | RAV SM802AT-E | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | OP2 - režie | 1 | Airwell | GC 12/ST | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | OP2 - hlasatelna | 1 | Airwell | GC 12/ST | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | newsroom | 1 | Airwell | GC-CD50 | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+2vnitřní jednotky | technický úsek / výpočetní technika | 2 | Toshiba | RAS 3M26GAV | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
Ostrava, Dr. Šmerala 4
Popis zařízení | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
vnější+vnitřní jednotka | tech. kontrola | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | tech. kontrola | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | OP1 režie | 1 | Tadiran | TNL -S 20H | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | OP1 hlasatelna | 1 | Tadiran | TNL -S 20H | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+vnitřní jednotka | režie 1 | 1 | Mitsubishi | FDC254HEN1 | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
vnější+ 3x vnitřní jednotka | režie 2 / režie 3 / přepisové pracoviště 1 | 3 | Daikin | MA90CJ7W1 | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | 05/2016 | x | x
VZT - popis zařízení | Slouží pro | Značka | Typ jednotky | Přívod - odtah | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet prohlídek/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
VZT jednotka | S1 | původní zařízení v havarijním stavu, nyní v rekonstrukci |  |  |  | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | x | 05/2016 | x
VZT jednotka | S2 | původní zařízení v havarijním stavu, nyní v rekonstrukci |  |  |  | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | x | 05/2016 | x
VZT jednotka | S3 | původní zařízení v havarijním stavu, nyní v rekonstrukci |  |  |  | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | x | 05/2016 | x
VZT jednotka | S4 | původní zařízení v havarijním stavu, nyní v rekonstrukci |  |  |  | Servisní prohlídka | 1xR | x | 05/2015 | x | x | x | x | 05/2016 | x
x*) Servisní prohlídka 05/2015 bude provedena předchozím dodavatelem ve výpovědní lhůtě dosavadní servisní smlouvy