## Kotle_TN_PZ_kouřovody_ČRo
Příloha č. 7.4 - Harmonogram servisních prohlídek, revizí, kotrol a dalších úkonů (plnění dle článku II.,odst. 1 rámcové smlouvy)
Plynové kotle, plynová zařízení, NTL kotelny, výměníkové stanice, výměníky, tlakové nádoby, spalinové cesty topných zařízení, detektory v kotelnách, rozvody a související technická zařízení
Servisní prohlídka - plynové kotle nad 1000 kW výkonu
Topné zařízení | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
plynový kotel | Viessmann | Vitoplex 200 | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
plynový kotel | Viessmann | Vitoplex 200 | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
plynový kotel | Viessmann | Vitoplex 200 | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
Servisní prohlídka - plynové kotle nad 50 kW výkonu
Topné zařízení | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
plynový kotel K1 (vpravo | Viessmann | Paromat - Triplex | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
plynový kotel K2 (vlevo) | Viessmann | Paromat - Triplex | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
teplovodní kotel plynofikovaný | E1 (E-I) | E1 | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
teplovodní kotel plynofikovaný | E1 (E-I) | E1 | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Servisní prohlídka - plynové kotle do 50 kW výkonu
Topné zařízení | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
plynový kotel | Vaillant | atmoTEC Plus VU 240/3-5 | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
plynový kotel | Vaillant | atmoTEC Plus VU 240/3-5 | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
kombinovaný plynový kotel | Wolf | GU-2E-24-S | Liberec, Modrá 1048 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
plynový kotel | Viessmann | Vitodens 200-W | Brno, Vsetínská 32/7 | Servisní prohlídka | 1xR | 06/2015 | 06/2016
plynový kotel | Viessmann | Vitopend 100-W | Brno, Vsetínská 32/7 | Servisní prohlídka | 1xR | 06/2015 | 06/2016
plynový kotel kondenzační | Viesmann | Vitodens 100-W | Zlín, Osvoboditelů 187 | Servisní prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
plynový kotel provedení B1 | BAXI | MAINFOUR 24 | Olomouc, Horní náměstí 20 | Servisní prohlídka | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Servisní prohlídka - plynové ohřívače vody
Topné zařízení | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
plynový ohřívač vody | Vaillant | VGH 190/3 Z-H | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Servisní prohlídka | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Ohřívač plynový průtokový | MORA | PO 10 | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Ohřívač plynový průtokový | MORA | PO 10 | Ostrava, Dr. Šmerala 4 | Servisní prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Odborná prohlídka - nízkotlaké kotelny
Kotelna |  |  | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
kotelna II.kategorie o celkovém výkonu 3360 kW, |  |  | Praha 2, Vinohradská 12 | Odborná prohlídka | 1xR | 04/2015 | 04/2016
kotelna III.kategorie o celk. výkonu 340 kW |  |  | Praha 8, Hybešova 10 | Odborná prohlídka | 1xR | 04/2015 | 04/2016
nízkotlaká plynová kotelna III.kategorie |  |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Odborná prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu)
Plynové zařízení |  |  | Místo plnění | Specifikace úkonu | Místo plnění | Termín provedení (měsíc/rok)
kotelna II.kategorie o celkovém výkonu 3360 kW (3x plynový kotel) |  |  | Praha 2, Vinohradská 12 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 04/2015 | 04/2016
kotelna III.kategorie o celk. výkonu 340 kW (2x plynový kotel) |  |  | Praha 8, Hybešova 10 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 04/2015 | 04/2016
plynová přípojka a domovní plynovod |  |  | Plzeň, Náměstí Míru 10 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1x R | 08/2015 | 08/2016
2x plynový kotel |  |  | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 09/2015 | 09/2016
nízkotlaká plynová kotelna III.kategorie, (2x plynový kotel, plynový ohřívač vody) |  |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 09/2015 | 09/2016
kombinovaný plynový kotel |  |  | Liberec, Modrá 1048 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 04/2015 | 04/2016
2x plynový kotel |  |  | Brno, Vsetínská 32/7 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 04/2015 | 04/2016
plynový kotel kondenzační |  |  | Zlín, Osvoboditelů 187 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Ohřívač plynový průtokový |  |  | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Ohřívač plynový průtokový |  |  | Ostrava, Dr. Šmerala 4 | Kontrola plynového zařízení (včetně rozvodů plynu) | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a včetně plynových spotřebičů)
Plynové zařízení |  |  | Místo plnění | Specifikace úkonu | Místo plnění | Termín provedení (měsíc/rok)
kotelna II.kategorie o celkovém výkonu 3360 kW (3x plynový kotel) |  |  | Praha 2, Vinohradská 12 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | x | 04/2017
kotelna III.kategorie o celk. výkonu 340 kW (2x plynový kotel) |  |  | Praha 8, Hybešova 10 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | x | 04/2017
2x plynový kotel |  |  | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | 09/2015 | 09/2016
nízkotlaká plynová kotelna III.kategorie, (2x plynový kotel, plynový ohřívač vody) |  |  | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | x | 09/2016
kombinovaný plynový kotel |  |  | Liberec, Modrá 1048 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | 04/2015 | 04/2016
2x plynový kotel |  |  | Brno, Vsetínská 32/7 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | 04/2015 | 04/2016
plynový kotel kondenzační |  |  | Zlín, Osvoboditelů 187 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | x | 09/2016
Ohřívač plynový průtokový |  |  | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | 04/2015 | 04/2016
Ohřívač plynový průtokový |  |  | Ostrava, Dr. Šmerala 4 | Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a plynových spotřebičů) | 1x3R | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
Kouřovod | z kotelny | plynový kotel č. 1 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod | z kotelny | plynový kotel č. 2 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod | z kotelny | plynový kotel č. 3 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod | ze suterénu | Viessmann-Paromat Triplex | Praha 8, Hybešova 10 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod | ze suterénu | Viessmann-Paromat Triplex č. 2 | Praha 8, Hybešova 10 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod |  | Plynový kotel | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Kouřovod |  | Plynový kotel | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Kouřovod | přízemí, technická místnost | Kombinovaný plynový kotel Wolf | Liberec, Modrá 1048 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Kouřovod | kotelna | kotel E1 | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 11/2015 | 11/2016
Kouřovod | kotelna | kotel E1 | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 11/2015 | 11/2016
Kouřovod | chodba | plynový ohřívač vody VGH 190/3 Z-H | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 11/2015 | 11/2016
Soustředný kouřovod | kotelna, 1.PP | Vitodens 200-W | Brno, Vsetínská 32/7 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Soustředný kouřovod | koupelna, 2.NP | Vitopend 100-W | Brno, Vsetínská 32/7 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Kouřovod | suterén | plynový kotel Viesmann | Zlín, Osvoboditelů 187 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Kouřovod | přízemí | MORA PO 10 | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Kouřovod | garáže | MORA PO 10 | Ostrava, Dr. Šmerala 4 | Kontrola a čištění spalinové cesty | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Odborná prohlídka - tlakové zařízení (výměníková stanice, předávací stanice)
Topné zařízení | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
výměníková stanice |  |  | České Budějovice, U tří lvů 1 | Odborná prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
výměníková stanice pára/voda |  |  | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Odborná prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
bloková parní předávací stanice pára/voda, PVS TNKT TV (Avos Vyškov s.r.o.) |  |  | Brno, Beethovenova 4 | Odborná prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Provozní revize tlakové nádoby stabilní
Tlaková nádoba vyhrazená | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
Expanzní nádoba - K1 - vpravo | CIMM | ERE CE 400 d 650/164/005164/12 | Praha 2, Vinohradská 12 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Expanzní nádoba K2 - střed | Reflex | N | Praha 2, Vinohradská 12 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Expanzní nádoba K3 - vlevo | CIMM | ERE CE 400 d 650/51/007242/13 | Praha 2, Vinohradská 12 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Tlaková nádoba - vzduchotechnika | Ottomat |  | Praha 2, Vinohradská 12 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Expanzomat - požární voda C-S 88 | CIMM | AFE CE 200 BP | Praha 2, Vinohradská 12 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Expanzní nádoba K1 - vlevo | Reflex | N 300/6 | Praha 8, Hybešova 10 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Expanzní nádoba K2 - vpravo | Reflex | N 300/6 | Praha 8, Hybešova 10 | Provozní revize TN | 1xR | 04/2015 | 04/2016
Výměník - protiprouďák stojatý | ELTE Ústí nad Labem | DN 65 - ELTE 2x300 kW | České Budějovice, U tří lvů 1 | Provozní revize TN | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Výměník - protiprouďák stojatý | ELTE Ústí nad Labem | DN 65 - ELTE 250 kW | České Budějovice, U tří lvů 1 | Provozní revize TN | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Výměník - stojatý bojler na TUV | ELTE Ústí nad Labem | 60 l, 2 kW | České Budějovice, U tří lvů 1 | Provozní revize TN | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Výměník - bojler stojatý (dochlazovač) | ELTE Ústí nad Labem | ELTE 1600 l | České Budějovice, U tří lvů 1 | Provozní revize TN | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Reflex | Reflex |  | České Budějovice, U tří lvů 1 | Provozní revize TN | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Reflex | Reflex |  | České Budějovice, U tří lvů 1 | Provozní revize TN | 1xR | 06/2015 | 06/2016
TN stabilní s pryžovou vložkou | Reflex |  | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Provozní revize TN | 1xR | 09/2015 | 09/2016
TN stabilní s pryžovou vložkou | Reflex |  | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Provozní revize TN | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Tepelný výměník | JAD | JAD X 3,18 Mf | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Tepelný výměník | JAD | JAD X 3,18 Mf | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
expanzomat | Reflex | 600 l | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
expanzomat | Reflex | 25 l | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
rezervoár TUV | zásobník vody stojatý | 220 l | Ústí nad Labem, Na schodech 10 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
expanzní nádoba | OTTO | 400 l | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Provozní revize TN | 1xR | 09/2015 | 09/2016
expanzní nádoba | Reflex | 18 l | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | Provozní revize TN | 1xR | 01/2016 | 01/2017
spirálový výměník | JAD | x5.38 | Brno, Beethovenova 4 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
spirálový výměník | JAD | x5.38 | Brno, Beethovenova 4 | Provozní revize TN | 1xR | 10/2015 | 10/2016
expanzní s membránou | Reflex N | CE 0044 | Brno, Beethovenova 4 | Provozní revize TN | 1xR | 02/2016 | 02/2017
expanzní s membránou | Reflex N | CE 0044 | Brno, Beethovenova 4 | Provozní revize TN | 1xR | 02/2016 | 02/2017
tlaková nádoba stabilní | ZILMET | 150 l | Brno, Vsetínská 32/7 | Provozní revize TN | 1xR | 07/2015 | 07/2016
Expanzní nádoba | ČKD Dukla | 110 l | Zlín, Osvoboditelů 187 | Provozní revize TN | 1xR | 02/2016 | 02/2017
Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů na metan (CH4)
Detektor | Typ | Indikace | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
Přenosný detektor | Testo 317-2 | CH4 | Praha 2, Vinohradská 12 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Detektor | GAS GI 30 | CH4 | Praha 2, Vinohradská 12 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Detektor | GAS GI 30 | CH4 | Praha 2, Vinohradská 12 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Detektor | GAS GI 30 | CH4 | Praha 2, Vinohradská 12 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů na oxid uhelnatý (CO)
Detektor | Typ | Indikace | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
Přenosný detektor | Testo 317-3 | CO | Praha 2, Vinohradská 12 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Detektor | KR Protect SE-22 | CO | Praha 8, Hybešova 10 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Detektor | KR Protect SE-22 | CO | Praha 8, Hybešova 10 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 06/2015 | 06/2016
Detektor | GC 20 | plyn, CO | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Detektor | Augusta DHP-4 | CO | Hradec Králové, Havlíčkova 292 | kalibrace a kontrola funkčnosti | 1xR | 01/2016 | 01/2017
Servisní prohlídky technických zařízení souvisejících s provozem topných zařízení a s ohřevem teplé vody
Zařízení | Značka | Typ | Místo plnění | Specifikace úkonu | Počet úkonů/rok | Termín provedení (měsíc/rok)
Expanzní automat - doplňovací stanice, havarijní zařízení - ke kotlům | Olymp | NC-200 S05A (S6) + EB 520 | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 02/2016 | 02/2017
Doplňovací a odplyňovací zařízení | Pneumatex | Transfero TP 4.1 | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
Doplňovací a odplyňovací zařízení | Reflex | Servitec Magcontrol60 | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | 07/2015 | 07/2016
Úpravna vody | Aquina WGD 240 | 9100 SE obj. říz. | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
Zásobníkový ohřívač TUV | Vitocell | 100 V | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
Zásobníkový ohřívač TUV | Vitocell | 100 V | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
Kombinovaný ohřívač TUV | Dražice | OKCE 300 S/ 3-6 kW | Praha 2, Římská 13 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 02/2016
Kombinovaný ohřívač TUV | Dražice | OKCE 300 NTR / 3-6 kW | Praha 2, Římská 15 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 02/2016
Zásobníkový ohřívač TUV | RUDOCELL | 3003374 | Praha 8, Hybešova 10 | Servisní prohlídka | 1xR | 03/2015 | 03/2016
Elektrický bojler | Tatramat | TOV 81 | České Budějovice, U tří lvů 1 | Servisní prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
Elektrický bojler | Tatramat | EOV 50 | Jihlava, Masarykovo náměstí 42 | Servisní prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
Zásobníkový ohřívač TUV | Junkers | ACV | Karlovy Vary, Zítkova 3/1150 | Servisní prohlídka | 1xR | 09/2015 | 09/2016
zásobník TUV | suterén - předávací stanice | 200 l | Brno, Beethovenova 4 | Servisní prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
elektrický bojler | Dražice | OKCE 160 | Brno, Vsetínská 32/7 | Servisní prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
elektrický bojler | Dražice | OKCE 160 | Brno, Vsetínská 32/7 | Servisní prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
elektrický bojler | Dražice | OKCE 50 | Brno, Vsetínská 32/7 | Servisní prohlídka | 1xR | 11/2015 | 11/2016
Zásobníkový ohřívač TUV | Viesmann | Vitocell 10-W | Zlín, Osvoboditelů 187 | Servisní prohlídka | 1xR | 10/2015 | 10/2016
elektrický bojler | Atlantic | OOVMAE 150 | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 05/2016
elektrický bojler | Dražice | OKCE 200 S / 2,2 kW | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 05/2016
elektrický bojler | Dražice | OKCE 200 S / 2,2 kW | Ostrava, Dr. Šmerala 2 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 05/2016
elektrický bojler | ISEA | MOD 120P | Ostrava, Dr. Šmerala 4 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 05/2016
elektrický bojler | ISEA | MOD 150P | Ostrava, Dr. Šmerala 6 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 05/2016
elektrický bojler | ISEA | MOD 150P | Ostrava, Dr. Šmerala 6 | Servisní prohlídka | 1xR | 05/2015 | 05/2016