## List1
Příloha č. 3.1 - Specifikace technických zařízení
Velké chladící jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg a detektory úniku chladiva
Popis zařízení | Počet vnitřních jednotek | Umístění | Značka | Typ | Druh chladiva | Množství chladiva/kg | Druh oleje | Náplň olej/ l | Poznámka
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | pro VZT | Praha 2, Vinohradská 12 | RC Group | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | R407C | 2x200 | SO | 35 l | 2 chladící okruhy
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | u chladící jednotky č. 1 | Praha 2, Vinohradská 12 | GABA | 2s15
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | pro VZT | Praha 2, Vinohradská 12 | RC Group | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | R407C | 2x200 | SO | 35 l | 2 chladící okruhy
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | u chladící jednotky č. 2 | Praha 2, Vinohradská 12 | GABA | 2s15
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | pro VZT | Praha 2, Vinohradská 12 | RC Group | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | R407C | 2x200 | SO | 35 l | 2 chladící okruhy
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | u chladící jednotky č. 3 | Praha 2, Vinohradská 12 | GABA | 2s15