## List1
Příloha č. 3.4 - Harmonogram servisní prohlídek, revizí, kontrol a dalších úkonů (plnění dle článku II.,odst. 1 rámcové smlouvy)
Velké chladící jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg a detektory úniku chladiva
Popis zařízení | Místo plnění | Specifikace úkonu | Termín provedení (měsíc/rok)
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 07/2016 | 10/2016 | 01/2017 | 04/2017 | 07/2017 | 10/2017 | 01/2018
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kalibrace a kontrola funkčnosti | 07/2016 | x | x | x | 07/2017 | x | x
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 07/2016 | 10/2016 | 01/2017 | 04/2017 | 07/2017 | 10/2017 | 01/2018
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kalibrace a kontrola funkčnosti | 07/2016 | x | x | x | 07/2017 | x | x
chladící jednotka + 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | Praha 2, Vinohradská 12 | Servisní prohlídka | 07/2016 | 10/2016 | 01/2017 | 04/2017 | 07/2017 | 10/2017 | 01/2018
detektor úniku chladiva GABA 2s15 | Praha 2, Vinohradská 12 | Kalibrace a kontrola funkčnosti | 07/2016 | x | x | x | 07/2017 | x | x