## Soupis praci
SOUPIS PRACÍ | [6 empty] | CPV: 45000000-7
Stavba: Český rozhlas - Úprava výdechu VZT zař. č. 6, 9
Objekt: |  |  |  | Objednatel: | Český rozhlas Praha, Vinohradská 12, Praha 2
|  |  |  | Projektant: | METROPROJEKT Praha a.s., 120 00 Praha 2
JKSO: 812 59 |  |  |  | Datum: | 2016-10-25
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 1 | Vzduchotechnika, zař. č.6, 9 - úprava výfuku |  |  |  | 0
1 | 1-001 | Protidešťová žaluzie komfortní o rozměru 2400x500, materiál žaluzie je měd, vč. sítě proti ptactvu a montážního rámu | kus | 1 |  | 0
2 | 1-002 | Výdechová výustka 500x250, materiál je hliník | kus | 1 |  | 0
3 | 1-003 | Potrubí SPIRO Ø250 | bm | 12 |  | 0
4 | 1-004 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 155 |  | 0
5 | 1-005 | Požární izolace EI30 | m2 | 55 |  | 0
6 | 1-006 | Demontáž VZT zařízení a potrubí | kpl | 1 |  | 0
7 | 1-007 | Montáž VZT - v šachtě horolezeckým způsobem | kpl | 1 |  | 0
8 | 1-008 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 170 |  | 0
| 2 | Stavba 5.NP - bourání otvorů pro VZT |  |  |  | 0
OTVOR V PŘÍČCE
9 | 2-001 | Vybourání drážky pro překlad v příčce 170 mm | m | 1.7 |  | 0
10 | 2-002 | Osazení překladu U160 vyplněného betonem, včetně zřízení podkladních bločků | m | 1.65 |  | 0
11 | 2-003 | Dodávka překladu U160 vyplněného betonem | m | 1.65 |  | 0
12 | 2-004 | Dozdění a aktivování překladu | ks | 1 |  | 0
13 | 2-005 | Vybourání otvoru v příčce tl.170 mm | m2 | 0.81 |  | 0
14 | 2-006 | Začištění nadpraží (plentování, omítka, štuk , malba) | m2 | 0.714 |  | 0
15 | 2-007 | Začištění ostění a parapetu (omítka, štuk , malba) | m2 | 1.275 |  | 0
OTVOR V OBVODOVÉ ZDI
16 | 2-008 | Vybourání drážky pro překlad v obvodové stěně tl. 175 mm | m | 6 |  | 0
17 | 2-009 | Osazení překladu U160 vyplněného betonem, včetně zřízení podkladních bločků | m | 5.8 |  | 0
18 | 2-010 | Dodávka překladu U160 vyplněného betonem | m | 5.8 |  | 0
19 | 2-011 | Dozdění a aktivování překladu | ks | 2 |  | 0
20 | 2-012 | Vybourání otvoru v obvodové zdi tl.350 mm | m2 | 1.5 |  | 0
21 | 2-013 | Začištění nadpraží (plentování, omítka vnější, omítka vnitřní , štuk , malba) | m2 | 1.8 |  | 0
22 | 2-014 | Začištění ostění a parapetu (omítka vnější, omítka vnitřní , štuk , malba) | m2 | 2.59 |  | 0
23 | 2-015 | podepření nadpraží | kus | 1 |  | 0
OTVOR V ŽB. DESCE
24 | 2-016 | Vyříznutí otvoru 800 x 900 mm diamantovým kotoučem tl. cca 120 mm, včetně případného rozřezání na transportovatelné části | kus | 1 |  | 0
25 | 2-017 | Zajištění bourané desky proti pádu do šachty | kus | 1 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
26 | 2-018 | Svislá a vodorovná doprava suti a vybouraných hmot, včetně odvozu a ekologické likvidace | t | 2.066 |  | 0
27 | 2-019 | Ochrana stávajícich povrchů | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Demontáže a montáže podhledů v suterénu a 5.NP |  |  |  | 0
28 | 3-001 | Demontáž stávajícího SDK podhledu v chodbě pod VZT šachtou, včetně odvozu a ekologické likvidace odpadu | m2 | 4 |  | 0
29 | 3-002 | Samonosný SDK strop REI 60 DP1, bezesparý SDK deska požárně odolná DF 2x15mm, včetně dodávky a montáže nosné konstrukce | m2 | 4 |  | 0
30 | 3-003 | Opláštění VZT rozvodu - bezesparý SDK podhled včetně úpravy pohledových hran | m2 | 18 |  | 0
31 | 3-004 | Malba SDK dvojnásobná, včetně penetrace a lešení | m2 | 22 |  | 0
| 4 | Úpravy osvětlení 5.NP |  |  |  | 0
32 | 4-001 | Kabel 1-CYKY(lo) 3Jx1,5mm2 | m | 20 |  | 0
33 | 4-002 | Kabel 1-CYKY(lo) 3Ox1,5mm2 | m | 5 |  | 0
34 | 4-003 | Elektroinstalační trubka vč.příchytky pro ohebné trubky | m | 20 |  | 0
35 | 4-004 | Demontáž stávajícího zářivkového tělesa pro opětovnou montáž | kus | 6 |  | 0
36 | 4-005 | Montáž demontovaného zářivkového tělesa | kus | 6 |  | 0
37 | 4-006 | Ostatní drobný el. materiál(hmoždinky, šrouby, sádra atd) | kpl | 1 |  | 0
38 | 4-007 | Zkoušky, revize | hod | 4 |  | 0
39 | 4-008 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
40 | 4-009 | Práce na stávajícím zařízení | hod | 10 |  | 0
| 5 | Úpravy EPS 5.NP |  |  |  | 0
41 | 5-001 | demontáž hlásiče vč soklu a příslušenství | ks | 1 |  | 0
42 | 5-002 | montáž hlásiče vč soklu a příslušenství | ks | 1 |  | 0
43 | 5-003 | demontáž adresného členu | ks | 2 |  | 0
44 | 5-004 | montáž adresného členu | ks | 2 |  | 0
45 | 5-005 | kabel 1P0.8 na liště montáž | m | 30 |  | 0
46 | 5-006 | kabel 1P0.8 dodávka | m | 40 |  | 0
47 | 5-007 | úprava stávající kabeláže | m | 4 |  | 0
48 | 5-008 | příchytky, drobný instalační materiál | sada | 1 |  | 0
| 6 | Jiné práce vzniklé při rekonstrukci |  |  |  | 0
49 | 6-001 | zařízení pro montáž VZT potrubí v šachtě horozeleckým způsobem | kpl | 1 |  | 0
50 | 6-002 | Zaměření stávajícího stavu před zahájením stavebních prací | kpl | 1 |  | 0
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
51 | VON | Vedlejší a ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 | Obsahuje veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele na umístění stavby, zejména zařízení staveniště, přirážku na provozní a územní vlivy, projektovou a inženýrskou činnost, apod.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.