## tabulka
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka
Název VZ: | ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 - PD
Č.j. VZ:
Pozn.: | Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky
Údaje o uchazeči:
Obchodní název:
Sídlo (adresa):
IČO:
DIČ:
č. položky | Popis |  | MJ | počet | cena/MJ | cena celkem
|  |  |  | MJ | /Kč bez DPH/ | /Kč bez DPH/
Fáze I.
1 | zpracování dokumentace pro stavební povolení, která bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně pak v rozsahu definovaném Sazebníkem pro navrhování orientačních nabídkových cen projekčních prací a inženýrských činností UNIKA 2016 |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
2 | protokolární měření akustických parametrů prostoru stávající režie R1 (pro studio S1) autorizovanou osobou a certifikovaným zařízením |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
3 | provedení kamerové prohlídky svodné (ležaté) části vnitřní kanalizace v celé její délce, stanovení její polohy se zákresem do dokumentace objektu, zpracování protokolu o stavu svodné části vnitřní kanalizace |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
4 | geodetické zaměření celého objektu v rozsahu uceleného podkladu pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu smlouvy. |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | minimální rozsah geodetického zaměření objektu:
| - | výškové úrovně všech pater a schodišť (podlahy a stropy);
| - | výškové poměry pro zpracování monitoringu a projekčního návrhu úprav kanalizace
| - | výškové zaměření střech;
| - | zpracování 5 ks měřcích protokolů s grafickou přílohou, kde bude schematicky zakreslena poloha měřených bodů.
Fáze I. celkem | [5 empty] | 0
Fáze II.
5 | zpracování stavebně architektonické části dokumentace pro provedení stavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | součástí položky je rovněž i návrh interiéru a jeho vybavení mimo jiné i potřebným nábytkem provozním a technologickým
6 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část konstrukční |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
7 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část požárně bezpečnostního řešení stavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
8 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část zdravotechnické instalace |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
9 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část vzduchotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
10 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část ústřední vytápění |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
11 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část chlazení |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
12 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část MaR |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | součástí položky je rovněž schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené
| * | součástí položky je rovněž schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR
13 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část silnoproudá elektrotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
14 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část slaboproudá elektrotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
15 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část rozhlasová technologie |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
16 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část audiovizuální média |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
17 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - projekt interiéru |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
18 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby řešící návrh akustických obkladů a opatření |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
19 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - hluková studie, která posoudí hluk od přidávané technologie ve vazbě na chráněné prostory |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
20 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - systém centrálního (generálního) klíče |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
21 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - zásady organizace výstavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
22 | zajištění kladných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy |  | kpl | 1 |  | 0
23 | kladné projednání s orgány státní správy a zajištění stavebního povolení příp. ohlášení |  | kpl | 1 |  | 0
24 | položkový výkaz výměr řazený po profesích, jež musí splňovat náležitosti pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek |  | kpl | 1 |  | 0
25 | položkový rozpočet oceněný v cenové soustavě ÚRS, řazený po profesích. |  | kpl | 1 |  | 0
Fáze II. celkem | [5 empty] | 0
Fáze III.
26 | dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
Fáze III. celkem | [5 empty] | 0
Fáze IV.
27 | výkon autorského dozoru |  | hod | 160 | 500 | 80000
| * | při provádění stavby na základě vykázaných, skutečně provedených hodin autorského dozoru. Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je v rozsahu 8 hod. týdně (po předpokládanou dobu 20 týdnů)
Fáze IV. celkem | [5 empty] | 80000
ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4 - PD celkem | [5 empty] | 80000