## EPS-PBZ
Aktualizace ovládání požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) na nové ústředny EPS v ČRo Praha 2
Dokumentace pro zadání stavby - položkový rozpočet
Číslo položky |  | Popis položky | Měr. jedn. | Množství položky dle projektu | Ceny v Kč
[5 empty] | Dodávka - cena za jednotku (včetně montáže) | Cena celkem bez DPH
1. |  | Ústředny EPS a doplnění prvků do ústředen
1. | 1. | Ústředna stabilního hasicího zařízení XC10 - kompletní | ks | 2 | 0 | 0
1. | 2. | karta pro rozšíření sirénových linek - do EPS 01 - | ks | 1 | 0 | 0
1. | 3. | karta pro rozšíření sirénových linek - do EPS 04 - | ks | 4 | 0 | 0
1. | 4. | RS485 (pro ser. OPPO a vysílač na HZS) | ks | 1 | 0 | 0
1. | 5. | Doplnění SW pro připojení do nadstavbového SW SIMTECO | ks | 1 | 0 | 0
2. |  | Velín - ústředna EPS doplnění
2. | 1. | FCL7201- Z3 - Karta 4 smyček SynoLOOP, montáž do slotového card cage ústředen FC723 nebo FC726. Maximální počet adres 512 (4 x 128 adres). | ks | 1 | 0 | 0
2. | 2. | FCA2005-A1karta pro rozšíření sirénových linek | ks | 2 | 0 | 0
3. |  | Baterie
3. | 1. | AKU 12V/27Ah | ks | 6 | 0 | 0
3. | 2. | AKU12V/18Ah | ks | 2 | 0 | 0
4. |  | Vstupně - výstupní jednotky
4. | 1. | 4x vst./4x výst. modul vč. krabice FDCIO222 | ks | 39 | 0 | 0
4. | 2. | ochranná krabice na I/O jednotku | ks | 35 | 0 | 0
5. |  | Hlásiče EPS
5. | 1. | konveční hlásič - do linky pro XC 10 s paticí | ks | 12 | 0 | 0
5. | 2. | tlačítkový hlásič - pro XC 10 - spuštění | ks | 2 | 0 | 0
5. | 3. | tlačítkový hlásič - pro XC 10 - zastavení hašení | ks | 2 | 0 | 0
5. | 4. | Maják pro XC 10 | ks | 4 | 0 | 0
5. | 5. | Siréna pro XC 10 | ks | 4 | 0 | 0
6. |  | Podpůrné položky
6. | 1. | Požární ucpávky - do 20cm2 | ks | 15 | 0 | 0
6. | 2. | Podružný instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0
6. | 3. | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
6. | 4. | Ubytování, skladné, dopravné | ks | 1 | 0 | 0
7. |  | Výchozí revizní zkouška, funkční zkouška, proškolení, dokumentace
7. | 1. | Revize 230VAC | ks | 1 | 0 | 0
7. | 2. | Uvedení do provozu - programování ústředny - Siemens - součinnost | ks | 1 | 0 | 0
7. | 3. | Uvedení do provozu - programování ústředny - Cerberus PRO | ks | 1 | 0 | 0
7. | 4. | Výchozí funkční zkouška | ks | 1 | 0 | 0
7. | 5. | Koordinační funkční zkouška - Siemens SHZ | ks | 1 | 0 | 0
7. | 6. | Koordinační funkční zkouška - Siemens SW - nastavení LMS | ks | 1 | 0 | 0
7. | 7. | Koordinační funkční zkouška - SW nadstavba SIMTECO | ks | 1 | 0 | 0
7. | 8. | Koordinační funkční zkouška - LEŇO Stabil SHZ | ks | 1 | 0 | 0
7. | 9. | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
7. | 10. | Realizační dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
7. | 11. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
POZN. |  | U položek, které s dodávkou zahrnují i montážní práce (jako dodávky zařízení a materiál), bude cena ve sloupci F uvedena vč. montáže!
SOUČET
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21 % |  |  |  | 0
|  | Cena celkem s DPH |  |  |  | 0