## List1
MR39/2017 - Příloha č. 2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
poz. | název | množsví | cena / MJ | cena celkem
|  |  | bez DPH | bez DPH
Výměna UPS
1. | demontáž stávající UPS SitePro 150 kVA | 2 | 0 | 0
2. | odvoz a ekologická likvidace UPS SitePro 150 kVA | 2 | 0 | 0
3. | 3 fázová UPS 160 kVA s antiharmonickým filtrem | 2 | 0 | 0
4. | doprava UPS 160 kVA | 2 | 0 | 0
5. | úprava kabeláže a montáž UPS | 2 | 0 | 0
6. | elektrorevize připojení UPS | 2 | 0 | 0
7. | náklady na dopravu techniků | 1 | 0 | 0
Výměna akumulátorů
8. | demontáž stávajících akumulátorů Fiamm 6SLA160 | 128 | 0 | 0
9. | odvoz a ekologická likvidace akumulátorů | 128 | 0 | 0
10. | bezúdržbový akumulátor 12V/155Ah - životnost 12 let | 66 | 0 | 0
11. | doprava a montáž akumulátorů 12V/155Ah | 66 | 0 | 0
12. | náklady na dopravu techniků | 1 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0
Poznámka: Účastník vyplní pouze zeleně označená pole