## Rekapitulace+
Celkový součet za za realizaci akce "Rekonstrukce silnoproudu, EPS a PZTS v Ústí nad Labem
Celkem bez DPH:
|  | rekonstrukce elektro 2.PP; 3.NP | 0
|  | rekonstrukce EPS | 0
|  | rekonstrukce PZTS | 0
|  | Celkem za akci bez DPH | 0
|  | Celkem za akci s DPH | 0
ozn.stavby:
název akce: Český rozhlas SEVER-rekonstrukce elektro 2.PP; 3.NP
objekt: elektroinstalace NN
Rekapitulace ceny silnoproudu |  |  |  | Rekapitulace ceny EPS |  |  | Rekapitulace ceny PZTS
p.č. |  |  | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  | 0
2 | doprava dodávek |  | 0
3 | přesun dodávek |  | 0 |  | Materiál celkem | Montáž celkem |  | Materiál celkem | Montáž celkem
4 | materiál elektromontážní |  | 0 | Cena bez DPH | 0 | 0 | Cena bez DPH | 0 | 0
5 | prořez |  | 0
6 | materiál podružný |  | 0 |  |  | Ostatní náklady |  |  | Ostatní náklady
7 | elektromontáže |  | 0 | Cena bez DPH |  | 0 | Cena bez DPH |  | 0
8 | demontáže |  | 0
9 | PPV pro elektromontáže |  | 0 | Celkem nabídka bez DPH |  | 0 | Celkem nabídka bez DPH |  | 0
10 | dodávky celkem |  | 0
11 | materiál+výkony celkem |  | 0 | Celkem nabídka s DPH |  | 0 | Celkem nabídka s DPH |  | 0
12 | ostatní náklady |  | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  | 0
14 | přirážka za složité štuky |  | 0
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  | 0
16 | kompletační činnost |  | 0
17 | výchozí revize |  | 0
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  | 0
19 | cena bez DPH |  | 0
20 | cena s DPH |  | 0
Účastník vyplní pouze barevně označená pole

## Soupis položek+NN
ozn.stavby:
název akce: Český rozhlas SEVER-rekonstrukce elektro 2.PP; 3.NP
objekt: elektroinstalace NN
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/materiál | mat. celkem | cena mj./montáž | montáž celkem | součet celkem
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozvaděč R02 ozn.R02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | Rozvaděč R3.1 ozn.R3.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Materiál elektromontážní
3 | 410014 | spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0So | ks | 8 | 0 | 0
4 | 410014 | spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 | ks | 12 | 0 | 0
5 | 410021 | přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5 | ks | 4 | 0 | 0
6 | 410021 | přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6 | ks | 2 | 0 | 0
7 | 420006 | zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk | ks | 47 | 0 | 0
8 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango | ks | 47 | 0 | 0
9 | 420011 | 2-zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky | ks | 3 | 0 | 0
10 | 418611 | spínač tlačítkový - červený hřib | ks | 1 | 0 | 0
11 | 414233 | vačkový spínač ve skříňce 3x16A | ks | 7 | 0 | 0
12 | 425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 | ks | 3 | 0 | 0
13 | 423021 | zásuvka 16A/250Vstř nástěnná/IP44(plast) | ks | 21 | 0 | 0
14 | 413101 | spínač 10A/250Vstř nástěnná IP44 řaz.1 | ks | 18 | 0 | 0
15 | 413113 | přepínač 10A/250Vstř nástěnný IP44 řaz.5 | ks | 2 | 0 | 0
16 | 413102 | přepínač 10A/250Vstř nástěnný IP44 řaz.6 | ks | 4 | 0 | 0
17 | 523065 | svítidlo "A1" zářivkové průmyslové 2x36W AC E/IP66/T8 vč.závěsů 90155 | ks | 3 | 0 | 0
18 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 6 | 0 | 0
19 | 523065 | svítidlo "A2" zářivkové průmyslové 2x58W AC E/IP66/T8 vč.závěsů 90155 | ks | 10 | 0 | 0
20 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W | ks | 20 | 0 | 0
21 | 523065 | svítidlo "A3" zářivkové průmyslové 2x80W AC E/IP66/T5 vč.závěsů 90155 | ks | 8 | 0 | 0
22 | 592126 | zářivka lineární T5/L1500mm/G13 80W | ks | 16 | 0 | 0
23 | 513666 | svítidlo "B" zářivkové přisazené 2x58W Al E, leštěná Al mřížka, prášková barva | ks | 8 | 0 | 0
24 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W | ks | 16 | 0 | 0
25 | 519656 | svítidlo "C" nástěnné průmyslové 2x26W EP IP43 | ks | 10 | 0 | 0
26 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 20 | 0 | 0
27 | 519656 | svítidlo "D" nad umyvadlo vč.zdroje | ks | 1 | 0 | 0
28 | 519656 | svítidlo "E" nástěnné opálový kryt 2x26W EP IP20 | ks | 14 | 0 | 0
29 | 592274 | zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W | ks | 28 | 0 | 0
30 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | ks | 135 | 0 | 0
31 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 20 | 0 | 0
32 | 312212 | krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 10 | 0 | 0
33 | 322212 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E LA | m | 60 | 0 | 0
34 | 322213 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 LA | m | 50 | 0 | 0
35 | 333031 | lišta vkládací LV 24x22 | m | 60 | 0 | 0
36 | 362021 | CF105/100 EZ kabelová lávka 3 m 000891 | m | 70 | 0 | 0
37 | 362401 | KITASSVS EZ set pro spojování - turbo bal/50 ks | bal | 4 | 0 | 0
38 | 900001 | Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) | kpl | 1 | 0 | 0
39 | 900001 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
40 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 40 | 0 | 0
41 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 32 | 0 | 0
42 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 170 | 0 | 0
43 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 1210 | 0 | 0
44 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 860 | 0 | 0
45 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 190 | 0 | 0
46 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 180 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže
47 | 210110048 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So | ks | 8 |  |  | 0 | 0
48 | 210110048 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový | ks | 12 |  |  | 0 | 0
49 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 4 |  |  | 0 | 0
50 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení schodišťový/řazení6 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
51 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 50 |  |  | 0 | 0
52 | 210110101 | spínač tlačítkový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
53 | 210110512 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. 3x16A | ks | 7 |  |  | 0 | 0
54 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 3 |  |  | 0 | 0
55 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 21 |  |  | 0 | 0
56 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 18 |  |  | 0 | 0
57 | 210110023 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
58 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
59 | 210201112 | svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje | ks | 21 |  |  | 0 | 0
60 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 8 |  |  | 0 | 0
61 | 210201041 | svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní | ks | 25 |  |  | 0 | 0
62 | 210201002 | svítidlo zářivkové - stávající | ks | 16 |  |  | 0 | 0
63 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 135 |  |  | 0 | 0
64 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 20 |  |  | 0 | 0
65 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
66 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 60 |  |  | 0 | 0
67 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 50 |  |  | 0 | 0
68 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 60 |  |  | 0 | 0
69 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 70 |  |  | 0 | 0
70 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 40 |  |  | 0 | 0
71 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 32 |  |  | 0 | 0
72 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 190 |  |  | 0 | 0
73 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 2420 |  |  | 0 | 0
|  | součet | [5 empty] | 0 | 0
Demontáže
74 | 210990011 | demontáže | hod | 30 |  |  | 0 | 0
|  | součet | [5 empty] | 0 | 0
Ostatní náklady
75 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 54 |  | 0 | 0 | 0
76 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 111 |  | 0 | 0 | 0
77 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 190 |  | 0 | 0 | 0
78 | 219003692 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty a přeštukování | m | 310 |  | 0 | 0 | 0
79 | 219000000 | výmalba (stěny+strop) barva bílá + barevná | m2 | 1925 |  | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Soupis položek - sestava k p.č. 1
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství
Rozpis rozvaděče R02
1 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A | ks | 5
2 | 435104 | jistič LPN 3pól/ch.B/ 10-16A | ks | 5
3 | 415024 | spínač páčkový APN-63-3 3pol 63A na lištu | ks | 1
4 | 434662 | /APN/ napěťový modul | ks | 1
5 | 781107 | sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice | ks | 2
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Soupis položek - sestava k p.č. 2
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství
Rozpis rozvaděče R3.1
1 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A | ks | 3
2 | 781107 | sběrnice hřebenová G1L-1000-12mm2 57vývod vidlice | ks | 2
3 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLFE-16B-N1-030AC | ks | 12
4 | 441121 | stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu | ks | 4
5 | 464321 | schodišť automat/AC230V/500W/1modul | ks | 3
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocný součet položek |  |  | 0 |  |  |  |  | celkem | 0
Účastník vyplní pouze barevně označená pole

## Výkaz Výměr EPS
Český rozhlas, Ústí nad Labem - EPS
Dodávka zařízení - EPS
| No. | Kódové označení prvku | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž (vč. nastavení a progr.) Jedn. cena | Montáž (vč. nastavení a progr.) Celkem
abcdMATERIAL | 1 | [E001] | Ústředna elektrické požární signalizace EPS určená pro ovládání, monitorování a ochranu objektu systémem EPS. Modulární skladba ústředny, decentralizovaná funkce řízení uvnitř jednotlivých linkových hlásičů EPS a linkových modulů EPS. Obsahuje minimálně 2 moduly kruhové hlásičové sběrnice EPS o délce vedení až 3500m, možnost realizace odboček na vedení hlásičové linky. Podpora bezdrátové technologie umožňující adresné připojení bezdrátových detektorů EPS. Rozhraní TTY a RS485 na základní desce, a RS232 prostřednictvím mikromodulu. Paměť událostí min.10 tisíc hlášení. Napájení 230V AC, integrovaný napájecí zdroj 12V DC, jmenovitý proud ústředny max. 0,7A/12V DC, externí vývod 12V/2A DC pro napájení externích spotřebičů EPS, v boxu na zeď s prostorem pro aku 2x 12Ah. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 2 | [E002] | Periferní modul s jednou pozicí pro mikromodul, obsahuje rozhraní pro připojení OPPO, dále přenosové relé a tři programovatelné relé, možno připojit jeden mikromodul EPS. Instalační rozhraní do ústředny EPS. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 3 | [E003] | Mikromodul analogové kruhové hlásičové sběrnice linky EPS, Technologie dvouvodičové sběrnice umožňující kromě přenosu řídících a informačních signálů požárních detektorů přenos i obrazu a řeči – díky dvěma rozdílným rychlostem přenosu, které jsou přizpůsobeny jednak kopplerům a hlásičům tak i modulům přenosu řeči. Na hlásičovou linku EPS lze připojit adresné detekční požární hlásiče EPS - tlačítkové, optické, teplotní, multisenzorové, a dále adresné bezdrátové komunikační moduly, sirény, řečové moduly a linkové moduly EPS. Sirény i řečové moduly lze použít také v provedení integrovaném do požárního hlásiče EPS. Instalační rozhraní do ústředny EPS. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 4 | [E003.1] | Mikromodul komunikační, sériové rozhraní s možností RS 232 / TTY 20mA | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 5 | [E004] | Čelní ovládací panel ústředny EPS, se zobrazovacím displejem 1/4 VGA, a integrovanou tiskárnou. Umožňuje rychlé nastavení potřebných parametrů pomocí rozsáhlého menu a tlačítkové ovládací klávesnice. V případě požárního poplachu je na ústředně přehledně prostřednictvím LED modulu zobrazeno místo detekce požáru a na displeji zobrazen podrobný popis události a popis pozice v půdorysu místností. Možnost funkce uzamčení čelního panelu. Rozhraní pro instalaci na ústřednu EPS. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 6 | [E021] | Skříň rozšíření, pro instalaci doplňujících modulů EPS, s integrovaným LED modulem pro rychlé zobrazení stavu až 192 skupin hlásičů. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 7 | [E005] | Linkový modul EPS 4 vstupy / 2 releové výstupy | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 8 | [E006] | Deska izolátoru pro linkový modul | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 9 | [E007] | Systémový tlačítkový požární hlásič, kompletní, včetně boxu a interní elektroniky pro připojení přímo do hlásičové sběrnicové linky EPS, oboustranný oddělovač kruhového vedení EPS, provozní teplota -20°C až +70°C, rozměry 87 x 87 x 21mm, IP43, barva červená, pro instalaci na zeď. | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 10 | [E008] | Systémový tlačítkový požární hlásič velký, elektronika tlačítka s izolátorem, rozměry 133x133x36mm. Plně adresovatelný, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. Pro instalaci do krytu hlásiče. | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 11 | [E009] | Kryt tlačítkového hlásiče velký, červený, průhledné čelní sklíčko, zajišťuje krytí požárního tlačítka IP54. Pro instalaci do garáže a na fasádu. | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 12 | [E010] | Systémový multisenzorový požární hlásič s vysokou citlivostí, s integrovaným optickým hlásičem a teplotním termodiferenciálním hlásičem. Optický hlásič musí být vysoce citlivý, slouží pro adekvátní náhradu ionizačních hlásičů. Decentrální inteligence v hlásiči, oboustranný oddělovač kruhového vedení EPS integrovaný do hlásiče. Plně adresovatelný, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. Pro instalaci do patice. Specifikace hlásiče EN 54-7/5. | 9 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 13 | [E011] | Systémový multisenzorový požární hlásič, se dvěma integrovanými optickými hlásiči s rozdílnými úhly detekce (dopředná a zpětná detekce) a teplotním termodiferenciálním hlásičem. Decentrální inteligence v hlásiči, schopnost hlásiče rozeznávat vodní páru a cigaretový kouř, minimalizace planých poplachů, citlivá detekce malých i velkých kouřových částic, oboustranný oddělovač kruhového vedení EPS integrovaný do hlásiče. Plně adresovatelný, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. Pro instalaci do patice. Specifikace hlásiče EN 54-7/5. | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 14 | [E015] | Systémová patice pro požární hlásiče, v provedení pro instalaci na strop. | 35 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 15 | [E016] | Systémová patice pro požární hlásiče, v provedení pro instalaci na strop. s releovým kontaktem. | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 16 | [E018] | Adaptér patice požárního hlásiče pro instalaci do sklepních a vlhkých prostor, IP43. Vybaven vstupy pro instalační trubku, povrchová montáž. | 15 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 17 | [E012] | Doplňková paralelní signalizace pro systémový požární hlásič, červená, připojení třížilovým kabelem, 19V DC / 150uA. | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 18 | [E013] | Multifunkční siréna, červená, systémová, plně adresovatelná, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. Možnost programování až 19 různých tónů včetně tónů DIN dle DIN33404-3, regulovatelnost hlasitosti v 8 stupních. | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 19 | [E014] | Maják systémový,červený, plně adresovatelný, s napájením i komunikací prostřednictvím kruhové sběrnice EPS. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 20 | [E017] | Patice pro povrchovou montáž sirény a majáku. | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 21 | [E101] | Sdělovací kabel pro EPS, červený, B2caS1D0, 1x2x0,8, stíněný kabel 2x Cu drát O 0,8 mm, PVC plášť, stínění laminovaná Al fólie, průměr pláště max. 5,7 mm, plášť rudý. | 1100 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 22 | [E102] | Slaboproudý kabel stíněný ohniodolný bezhalogenový 1x2x0,8, funkční při požáru, V180 P90-R, E90, B2ca s1d0. | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 23 | [E103] | Kabel napájecí silový, pro 230V, ohniodolný 3x1,5, funkční při požáru, V180 P90-R, E90, B2ca s1d0. | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 24 | [E105] | Vodič ochranný PE, 1x6 | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 25 | [E104] | Kabelová příchytka ohniodolná, pro upevnění jednoho i dvou kabelů [E102] a [E103], V180 P90-R, E90, Včetně kotevního systému do betonu a pevného zdiva, funční při požáru. Určeno pro instalaci na zeď a na strop. | 300 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 26 | [E106] | Jistič jednopólový, pro 230V/6A, 6/B/1. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 27 | [E107] | Přepěťová ochrana - 230 V AC, 10 A, přerušení napájení, šířka 53 mm, signalizace poruchy | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 28 | [E108] | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě, mezní frekvence 1 MHz, jmenovitý zatěžovací proud 60 mA, 1 linka | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 29 | [E109] | Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro 24V DC, zatěžovací proud 5A, montáž na DIN lištu 35mm. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 30 |  | Skříň pro linkový modul | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 31 | [E110] | Trubka instalační průměr 20 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami | 130 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 32 | [E111] | Trubka instalační průměr 16 mm, elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 390 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 33 | [E112] | Lišta hranatá 40x20, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, rozměr 40x20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 34 | [E113] | Lišta hranatá 20x20, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, rozměr 20x20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 195 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 35 | [E114] | Lišta hranatá 20x10, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, rozměr 20x10mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdPRACE | 36 |  | Barevné přizpůsobení lišty dle obkladu stropů a stěn (různé druhy dřeva) | 65 | m |  |  |  | 0 | 0
abcdMATERIAL | 37 | [E020] | Napájecí zdroj 5A/24VDC 40AhEN 54-4, "ENG" panel | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 38 | [E116] | Box na stěnu 300x200x80 | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 39 | [E115] | Ohniodolná krabice funční při požáru, P90-R, E90, rozměry 185x80x225mm, včetně ukotvení na zeď. | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 40 | [E118] | Externí box pro instalaci akumulátoru až 2x 12V/27Ah. Rozměry boxu 450x320x185mm, IP30, čelní kryt plný, vzhledově přidružitelný k boxu ústředny EPS. Pro instalaci na zeď. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 41 | [E119] | Akumulátor 12 V/24 Ah, olověný, bezúdržbový | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 42 |  | Drobný instalační materiál | 1 | sada |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 43 |  | Protipožární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž zařízení - EPS
| No. |  | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 44 |  | Ohledání a průzkum stávající instalace před demontáží | 15 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 45 |  | Demontáž hlásičů/ústředny/tlačítek | 25 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 46 |  | Demontáž kabelů/tras stávající linky | 45 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 47 |  | Průraz zdivem z betonu, kamene do 60 cm | 21 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 48 |  | Prostup mezi patry | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 49 |  | Zasekání trubky do zdi | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 50 |  | Zapravení vysekané drážky pro trubku | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
| No. |  | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN | 51 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdVRN | 52 |  | Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdVRN | 53 |  | Funkční zkouška systému EPS | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdVRN | 54 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Materiál celkem |  | Montáž celkem
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
0
|  |  | Celkem nabídka bez DPH | [6 empty] | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označená pole
VRN (doprava, ubytování ...) budou zahrnuty v ceně montáže

## Výkaz Výměr PZTS
Český rozhlas, Ústí nad Labem - PZTS
Dodávka zařízení - PZTS
| No. | Kódové označení prvku | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž (vč. nastavení a progr.) Jedn. cena | Montáž (vč. nastavení a progr.) Celkem
abcdMATERIAL | 1 | [P001] | Zabezpečovací ústředna systému PZTS. Modulární skladba ústředny, umožňuje minimální konfiguraci 96 zón a 20 výstupů PGM, z toho 16 zón a 8 PGM na základní desce, 16 podsystémů a až 250 uživatelů, paměť 1000+1500 událostí. Lze připojit až 8 koncentrátorů. Možnost připojení až 8 čteček. 8 PGM výstupů. Na základní desce výstup na dvě sběrnice PZTS. Podpora bezdrátové technologie umožňující připojení bezdrátových detektorů PZTS. Rozhraní RS232 a telefoní komunikátor na základní desce, podpora dalších modulů pro komunikaci přes ISDN, ethernet, GSM, a další integrační moduly. Napájení 230V AC, integrovaný napájecí zdroj 12V DC, jmenovitý proud ústředny max. 0,7A/12V DC, externí vývod 12V DC pro napájení externích spotřebičů PZTS max.1A, v boxu na zeď s prostorem pro aku 1x 18Ah. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 2 | [P001.1] | Modul Integrační, pro připojení k programům třetích stran (např. vizualizace apod). Modul dovoluje volbu adresy (může emulovat jeden z linkových modulů). | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 3 | [P001.2] | Mikromodul ústředny PZTS, modul TCPIP do integračního interface | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 4 | [P002] | Rozšiřující systémový koncentrátor - expandér. Pro připojení na sběrnici ústředny PZTS. Obsahuje 8 zón a 4 PGM výstupy, napájení 12V DC, provedení v kovovém krytu pro instalaci na zeď. | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 5 | [P003] | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze, provedení pro instalaci na stěnu. | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 6 | [P004] | Box pro expandér, na stěnu. | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 7 | [P005] | Lineární napájecí zdroj 13,8Vss v kovovém krytu, minimálně 3A celkem, AKUmin. 17Ah, tamper, LED indikace stavů, včetně signalizačního NC výstupu poruchy a NO výstupu výpadku. Zdroj je vybaven odpojovačem AKU. Výstupy jsou typu otevřený kolektor. Max. dobíjecí proud do AKU 0,9A. Barva bílá. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 8 | [P006] | GSM brána pro bezdrátový přenos událostí z ústředny PZTS na PCO, plná náhrada tel.linky, přenos hlas.pásma i komunikace na PCO, minimálně 5 vstupů/2výstupy RELÉ (NO/NC), umožňuje rozšíření prostřednictvím systémových modulů, doplňující komunikace prostřednictvím sms s rozlišením vstupu. Kvalitní zvukový přenos hovorového pásma, programování přes PC nebo sms, napájení 10-16V=, každý vstup může mít až 4 t.č. pro sms a volání, samolepící anténa na sklo, pro instalaci do samostatného boxu případně boxu ústředny. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 9 | [P007] | Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 10 | [P008] | Signalizační LED tablo s 16-ti LED diodami, které mohou signalizovat libovolný stav systému v závislosti na naprogramování. Tablo je kompatibilní s instalovanou ústřednou PZTS. Modul emuluje až 4 expandéry a má vestavěný bzučák indikující změnu stavu libovolného výstupu. | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 11 | [P010] | Magnetický kontakt, povrchová montáž, pracovní mezera 15mm,4 vodiče, 2m kabel | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 12 | [P011] | Magnetický kontakt na brány, vyvážený, polarizovaný, pracovní mezera 9 - 62mm, 5 vodičů, 2m pancéřovaný kabel | 7 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 13 | [P012] | PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC | 11 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 14 | [P013] | Duální detektor PIR+MW (7 záclon), dosah 12 m, kombinovaná zrcadlová optika s klouzavým ohniskem doplněná mikrovlnným systémem, vestavěné zakončovací 4k7 rezistory, kontakt NC, schválení NBÚ-D | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 15 | [P014] | Tísňové tlačítko s pamětí a indikací LED | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 16 | [P015] | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 17 | [P016] | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna s majáčkem, napájení 11 - 14 Vss / 110 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva bílá/slonová kost, barva majáku červená. | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 18 | [P017] | Velkoplošná LED signalizace v plast. pouzdru se svorkovnicía vnitřní ochranou - pro indikaci stavů zapnuto/vypnuto apod… obsahuje i zvukovou indikaci bzučákem,kterou lze povolit,nebo zakázat přepojkou | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 19 | [P118] | Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá. | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 20 | [P101] | Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 6x Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť. | 585 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 21 | [P102] | Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, 3x2 Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť. | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 22 | [P103] | Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 4x Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť. | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 23 | [P105] | Napájecí kabel 2x2,5. | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 24 | [P106] | Silový napájecí kabel 3x1,5. | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 25 | [P107] | Vodič PE, 1x6. | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 26 | [P108] | Jistič 6A, 6/B/1 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 27 | [P109] | Přepěťová ochrana - 230 V AC, 10 A, přerušení napájení, šířka 53 mm, signalizace poruchy | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 28 | [P110] | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě, mezní frekvence 1 MHz, jmenovitý zatěžovací proud 60 mA, 1 linka | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 29 | [P111] | Přepěťová ochrana 2 kV (1,2/50,8/20), jmenovité napětí 12 V DC, jmenovitý zatěžovací proud 16 A | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 30 | [P112] | Systémový kabel RS232 pro připojení do ústředny | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 31 | [P120] | Trubka instalační průměr 20 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami | 195 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 32 | [P121] | Trubka instalační průměr 16 mm, elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 325 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 33 | [P122] | Lišta hranatá 40x20, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, rozměr 40x20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 30 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 34 | [P123] | Lišta hranatá 20x20, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, rozměr 20x20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 195 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 35 | [P124] | Lišta hranatá 20x10, bílá, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřní kabelové rozvody, rozměr 20x10mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami. | 65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdPRACE | 36 |  | Barevné přizpůsobení lišty dle obkladu stropů a stěn (různé druhy dřeva) | 40 | m |  |  |  | 0 | 0
abcdMATERIAL | 37 |  | Box na stěnu 300x200x80 | 12 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 38 |  | Drobný instalační materiál | 1 | sada |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 39 |  | Program pro dálkový servis instalace PZTS | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž zařízení - PZTS
| No. |  | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdMATERIAL | 40 |  | Ohledání a průzkum stávající instalace před demontáží | 15 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 41 |  | Demontáž detektorů/ústředny/tlačítek | 20 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 42 |  | Demontáž kabelů/tras stávající linky | 35 | hod |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 43 |  | Průraz zdivem z betonu, kamene do 60 cm | 14 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 44 |  | Prostup mezi patry | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 45 |  | Zasekání trubky do zdi | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdMATERIAL | 46 |  | Zapravení vysekané drážky pro trubku | 300 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
| No. |  | Popis položky | Počet | MJ | Typ | Materiál Jedn. cena | Materiál Celkem | Montáž Jedn. cena | Montáž Celkem
abcdVRN | 47 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdVRN | 48 |  | Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdVRN | 49 |  | Funkční zkouška systému PZTS | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
abcdVRN | 50 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Dodávka zařízení - PZTS |  |  | Montáž celkem
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
0
|  |  | Celkem nabídka bez DPH | [6 empty] | 0
Účastník vyplní pouze barevně označená pole
VRN (doprava, ubytování ...) budou zahrnuty v ceně montáže