# obsah

obsah	1

B.	Souhrnná technická zpráva	2

B.1.	Úvod	2

B.2.	Demoliční práce	2

B.2.1.	Demontáž nápojových automatů	2

B.2.2.	Demontáž SDK podhledu v 3NP	2

B.2.3.	Demontáž SDK podhledu v 2NP	2

B.2.4.	Prostup podlahou v 3NP	2

B.3.	Nové stavební konstrukce	3

B.3.1.	Výdejní pult	3

B.3.2.	SDK podhled – výdejní pult	3

B.3.3.	Nábytková sestava šatna	3

B.4.	Nové rozvody technologií	3

B.4.1.	Elekro - silnoproud	3

B.4.2.	Zdravotechnika	4

B.4.3.	Koordinace prací	4

B.5.	Vliv stavebních prací na životní prostředí	4

B.5.1.	Z hlediska odpadového hospodářství	4

B.5.2.	Popis protihlukových opatření ze stavební činnosti	4

B.5.3.	Ochrana proti prachu a nečistotám z výstavby	5

Lhůty výstavby	5

# Souhrnná technická zpráva

## Úvod

Předmětem dokumentace k provádění stavby je architektonický a stavebně technický návrh vestavby výdejny občerstvení v atriu v 3.np budovy. V prostoru atria bude pod převis umístěna výdejna sestavená z nábytkových dílců.

Součástí navrhovaných úprav jsou i úpravy profesí, které budou navrženými změnami dotčeny. Jedná se především o ZTI a ELEKTRO.

## Demoliční práce

V rámci navržených úprav proběhne demontáž některých konstrukcí a zařízení. Před započetím demolic budou dotčené prostory vyklizeny od volně stojících zařízení a mobiliáře. Po vyklizení atria bude demontována stávající opláštěná sestava nápojových automatů

V dotčené části půdorysu bude postupně odpojeno napájení dotčených svítidel apod.

Demontované konstrukce, které nebudou zpětně použity, budou odvezeny ze staveniště.

Upřednostňuje se jejich recyklace. V případě, že tyto konstrukce nelze recyklovat, budou odvezeny k likvidaci na příslušnou skládku

Konstrukce po ukončení demoličních prací budou začištěny. Jedná se především o dlažbu a strop.

### Demontáž nápojových automatů

Stávající opláštěné nápojové automaty demontují zaměstnanci ČRo před zahájením stavebních prací.

### Demontáž SDK podhledu v 3NP

SDK podhled v ploše nově navrženého výdejního pultu bude demontován z důvodu požadavku hygieny na čistou výšku pracovního prostoru 2500mm.

### Demontáž SDK podhledu v 2NP

Z důvodu vedení instalací ZTI (voda + kanalizace) v podhledu v 2NP bude podhled po celé trase instalace demontován a poté nahrazen novým.

### Prostup podlahou v 3NP

V rohu pod převisem bude nově vytvořen prostup konstrukcí podlahy průměru 100mm – viz výkresová dokumentace. Prostup bude sloužit pro napojení ZTI vedené v podhledu 2NP. Prostup skrze železobetonový strop bude vždy uzavřen požárními ucpávkami.

## Nové stavební konstrukce

### Výdejní pult

Výdejna občerstvení  - kantýna bude nově vestavěna pod převis v atriu v 3.NP budovy. Výdejna je od ostatních prostor stavebně oddělena železobetonovou konstrukcí. Nad výdejnou se nachází ochoz atria. Vestavba bude z nábytkových dílců vyrobených dle dílenské dokumentace. Voda a kanalizace budou do prostoru výdejny dotaženy podhledem v 2.NP ze stávajícího stoupacího potrubí umístěného ve svislém rozvodu za  kuchyňkou. V prostoru výdejny bude voda a kanalizace vedená při stěně v dutině za nábytkovou sestavou. Světlá výška vestavěného výdeje občerstvení je 2500mm.

Výdejní pult bude vyroben podle dílenské dokumentace dle dílčího návrhu. Pult bude opláštěn materiálem lacobel – odstín bílá Na stropě bude přidán SDK podhled s 8 bodovými světly, který bude po obvodu opláštěn materiálem lacobel ve stejném odstínu jako výdejní pult. Přesný odstín lacobelu bude vybrán ve spolupráci s architektem.

Výrobní dílenskou dokumentaci výdejního pultu nutno nechat odsouhlasit architektovi!

Výdejní pult obsahuje:

1x chladící vitrína – chlebíčky - například Nordline RTW 160

1x chladící vitrína – zákusky Nordline RTW 120

1x vitrína na pečivo

2x podpultová lednice – samostatně stojící - stávající

1x vestavná myčka – čelní ovládání

1x výrobník ledu - stávající

Přípravu pro zabudování velké lednice

### SDK podhled – výdejní pult

SDK podhled v ploše navrženého výdejního pultu bude nově umístěn z důvodu požadavku hygieny na čistou výšku pracovního prostoru  ve výšce 2500mm.

### Nábytková sestava šatna

Na konci chodby bude za pomoci nábytkové sestavy vytvořena nová šatna pro zaměstnance. Šatna bude obsahovat 2 uzamykatelné skříňky a lavičku. Šatna bude také uzamykatelná. Nábytková sestava bude z mdf desek s povrchovou úpravou v odstínu šedá.

## Nové rozvody technologií

### Elekro - silnoproud

Řešeno v technické zprávě elektro.

### Zdravotechnika

V rámci řešení výdejny občerstvení bude na stávající stoupací potrubí studené vody a kanalizace napojena nová odbočka v 2NP a vedená v podhledu a poté novým prostupem ve stropní konstrukcí do zázemí výdejny.

Řešeno v technické zprávě ZTI.

### Koordinace prací

Vzhledem k disponované části atria je zapotřebí zvýšená pozornost při koordinaci jednotlivých stavebních kroků a navazujících prací tak, aby byly splněny požadavky na výslednou funkčnost a estetiku daného prostoru.

Všechny případné nejasnosti je nutno konzultovat v dostatečném časovém předstihu s projektantem.

## Vliv stavebních prací na životní prostředí

### Z hlediska odpadového hospodářství

V průběhu realizace stavebních prací (včetně demolic) vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této legislativy je třeba postupovat při nakládání s odpady, tzn. vyřešení způsobu jejich skladování, dopravy, uložení, využívání, případného odstraňování. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tedy zařazeny podle druhů a kategorií, budou tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Stavebník zajistí, aby osoba, které předává odpady, byla k jejich převzetí dle zákona oprávněna. Odpady z demolic i z nové výstavby budou přednostně nabídnuty k využití (např. do zařízení k recyklaci stavebních odpadů). Dále nevyužitelné odpady budou odstraněny v příslušných zařízeních (skládky odpadů apod.). Původce odpadu je povinen za uložení odpadu dle zákona č. 154/2010 Sb. zaplatit příslušný stanovený poplatek.

Po ukončení stavebních prací budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.

### Popis protihlukových opatření ze stavební činnosti

V rámci navrhovaných stavebních prací bude užito především ručních elektrických strojů, jako jsou vrtačky, ruční elektrické pilky (kotoučové a přímočaré), míchadla. Nepředpokládá se užití větších stavebních strojů a mechanizmů.

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlučné práce např. vrtání, řezání či bourání musí být prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu dohodnutým se zástupcem ČRo aby se nemohlo narušit nahrávání a vysílání ČRo!

Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržoval dohodnutý harmonogram výstavby s investorem. V případě potřeby nepřetržitého provozu stavby budou ve třetí směně prováděny práce, při kterých nebude okolí obtěžováno hlukem. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navrženy. Při provádění prací bude nutno dodržet vyhláškami stanovené hladiny hluku. Stavební mechanizmy budou v dobrém technickém stavu.

Na staveništi nebude prováděna údržba stavebních mechanizmů s výjimkou běžné denní údržby.

### Ochrana proti prachu a nečistotám z výstavby

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo k nadměrné tvorbě prachu a nečistot během stavebních a demoličních prací. Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací a navržené technologii a materiálů bude toto řešeno především odsáváním prachu při demontáži a montáži konstrukcí, při broušení SDK konstrukcí a rovněž při vrtání otvoru v betonové konstrukci.

Prostor pracoviště bude při bouracích pracích či broušení konstrukcí prachotěsně uzavřen aby nedocházelo k šíření prachu a jiných nečistot do ostatních částí budovy.

Skladování materiálu bude situováno přímo ve vnitřních prostorech objektu, na místě vyhrazeném investorem. Sypký materiál bude skladován v uzavřených obalech.

B.6. Předpokládaný postup výstavby

Stavba bude řešena jako jeden celek, který nebude dále členěn na etapy. Stavební práce budou probíhat kontinuálně a ve vzájemné koordinaci.

Navážení stavebního materiálu bude probíhat v ranních hodinách, kdy není ještě plný provoz v objektu a rovněž navážení stavebního materiálu nebude touto dobou narušovat provoz v podzemních garážích.

### Lhůty výstavby

| Předpokládaný termín zahájení stavby | 07/2018 |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín dokončení stavby | 08/2018 |
| Lhůta výstavby | 1 měsíc |