

**Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 5 podle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce č. j. VZ36/2018 – „ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy“**

**Na základě dotazů dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující Změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce č. j. VZ36/2018 – „ČRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy“:**

1. *Nulová položka 115*



**Odpověď ČRo: Opraveno, v položce byl uveden pouze výpočet množství.**

1. *Špatný vzorec součtové položky svislé a kompletní konstrukce*



**Odpověď ČRo: Vzorec byl opraven.**

1. *Špatný vzorec součtové položky svislé a kompletní konstrukce*



**Odpověď ČRo: Opraveno vypuštěním celého dílu z rozpočtu stavebně architektonické části tohoto TSK. ZTI má skutečně svůj vlastní list.**

1. *Duplicita položky 68 a 79 listu 05\_SO 04 Stav arch část*



**Odpověď ČRo: Ano, položka je v tabulce pro výpočet nabídkové ceny skutečně uvedena duplicitně, položku jsme odstranili.**

1. *Položka listu 05\_SO 04 Stav arch část, která není uvedena v tabulkách truhl. výrobků*



**Odpověď ČRo: Položka nepatří do SO04, neboť jde o dveře z mezipatra do chodby M29. Položka nepatří do této etapy rekonstrukce a byla odstraněna.**

1. *Chybně uvedené množství položky 80 listu 05\_SO 04 Stav arch část*



**Odpověď ČRo: Opraveno množství. Správně jsou 4 ks.**

**Dále byly v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny v listu 05\_SO 04 Stav arch část opraveny položky:**

**Položka 66 – Tpd/9a – opraveno množství z 9 ks na 7 – v tabulkách truhlářských výrobků str. 8**

**Položka 67 – Tpd/9a – opraveno množství ze 4 ks, na 5 – v tabulkách truhlářských výrobků str. 9 (celkový součet po patrech je 5 ks, chybně uveden součet 4 ks)**

**Položka 75 – Tn/12 – opraveno množství z 29 ks na 22 ks – v PSV str. 16**

**Zadavatel změnil a doplnil Přílohu č. 3 zadávací dokumentace s názvemTabulka pro výpočet nabídkové ceny.**

**Přílohou této změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5 je Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny – opraveno ke dni 30\_1\_2019.**

**Na základě této Změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak uplyne 12. 2. 2019 v 11:00 hodin.**

Mgr. Klára Surovcová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas