## List1
Příloha č. 3 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
k zakázce: "OBNOVA KLIMATIZACE V HLAVNÍM PŘEPOJOVAČI"
|  |  | Požadované zařízení | Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky nabízeného a naceňovaného zařízení | Specifikace jednotkové ceny | Počet jednotek/ks v rámci zakázky | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Dodávka 2 ks klimatizačních sestav do hlavního přepojovače v objektu ČRo Římská 13, Praha 2. | PROFESE: VZT | 1A | Klimatizační sestava v provedení a splňující požadavky dle přílohy č. 3 Technická specifikace a fotodokumenta- ce včetně čerpadla na odvod kondenzátu, včetně Modbus adaptér, závěsů vnitřní jednotky, nástěnného kabelového ovladače, záruční lhůty 48 měsíců, doplnění chladiva a návodu v ČR v tištěné i elektronické podobě |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1B | Potrubí pro chladivo včetně izolace, kabeláže a komunikačního kabelu 9,52 / 15,88 |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1C | Přívodní dvouřadá komfortní vyústka do čtyřhranného potrubí 625x125 |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1D | Potrubí z tvrzené polyuretanové pěny tl.20mm, včetně oboustranné hliníkové folie |  | m2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1E | Demontáž stávajících vnitřních a venkovních jednotek |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1F | Demontáž stávajícího potrubí pro chladivo včetně odvozu a likvidace |  | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1G | Potrubí pro odvod kondenzátu PPR22 |  | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1H | Zalištování potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v místnoti přepojovače včetně materiálu - standardizované lišty bílé barvy v délce cca 7 metrů , drobný instalační materiál v rámci zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1CH | Zařízení staveniště, omezená možnost provádění hlučných prací |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1I | Kompletní montáž obou klimatizačních sestav včetně dopojení na rozvody chladiva, včetně napojení na potrubí pro odvod kondenzátu a na čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva, |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1J | Doprava (i vnitrostaveništní) - zahrnuje veškeré náklady na dopravu v rámci této části zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1K | Dokumentace skutečného provedení VZT |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1L | Dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1M | 2 ks montážních otvorů v SDK okladu včetně následného zapravení a maximálně 2 ks požárních ucpávek - pouze pro případ, že kapacita průchodky vedoucí od podlahy 8.NP do 6. NP nebude dostatečná pro nové rozvody potrubí chladiva a komunikační kabeláž. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROFESE: ELEKTRO Pozn. veškeré ceny jsou včetně montáže | 1. | DEMONTÁŽE
|  | 1.01 | Demontáž kabelů do průřezu 5x4 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2. | KABELY
|  | 2.01 | 1-CYKY 3x2,5 |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.02 | 1-CYKY 3x10 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.03 | 1-YY 1x6 |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.04 | Kabelový žlab 50x50 včetně víka |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. | ROZVADĚČE
|  | 3.01 | Dozbrojení rozváděče RM-9B / Stávající rozváděč RS-9B bude dozbrojen, 2x jistič C-32A/3, 2x jistič B-16A/1 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. | BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ
|  | 4.01 | Oprava bleskosvodu dle ČSN EN 62 305 v souvislosti s instalací zařízení na střechu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5. | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
|  | 5.01 | Revize |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.02 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6. | OSTATNÍ
|  | 6.01 | Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.02 | Prostupy a požární ucpávky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka 2 ks klimatizačních sestav do hlavního přepojovače v objektu ČRo Římská 13, Praha 2. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Požadované zařízení | Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky nabízeného a naceňovaného zařízení | Specifikace jednotkové ceny | Počet jednotek/ks v rámci zakázky | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Dodávka 1 ks klimatizační sestavy do serverovny v objektu ČRo Sever, Na Schodech 10, Ústí nad Labem |  | 2A | Klimatizační sestava v provedení a splňující požadavky dle přílohy č. 3 Technická specifikace a fotodokumenta- ce včetně 2 ks pryžových podstavců pod vnější jednotku, závěsů vnitřní jednotky, nástěnného kabelového ovladače, záruční lhůty 48 měsíců, doplnění chladiva a návodu v ČR v tištěné i elektronické podobě |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2B | kompletní instalace klimatizační sestavy včetně dopojení na rozvody chladiva, včetně napojení na potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva, |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2C | dodávka a zhotovení plně izolovaného CU potrubí odpovídajícícho průměru v duálním provedení (CU potrubí, izolace, montážní materiál) . Uvedená předpokládaná délka potrubí odpovídá vzdálenosti mezi vnější a vnitřní klimatizační jednotkou |  | cena za 1 m potrubí v duálním provedení | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2D | dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže - uvedená předpokládaná délka kabeláže odpovídá součtu vzdáleností mezi vnější a vnitřní jednotkou a mezi vnější jednotkou a rozvaděčem |  | cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2E | realizace el. připojení z rozvaděče ve 3.NP, včetně instalace odpovídajícího jističe v rozvaděči, předpoklad 1x16 C včetně dodání jističe |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2F | výchozí revize el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2G | pryžové podstavce pod vnější klimatizační jednotku |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2H | dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu MiniBlue nebo Mini Orange nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondezátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2CH | zhotovení odvodu kondenzátu včetně materiálu a napojení na odvod kondenzátu v HT v mistnosti technické podpory |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2I | zalištování potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v serverovně včetně materiálu - standardizované lišty bílé barvy, délka cca 6 metrů, včetně drobného instalačního materiálu v rámci zakázky a včetně tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na napájecí kabeláž v prostoru půdy - délka cca 15 metrů |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2J | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - předpoklad 2x strop a 1 x příčka (do 25 cm) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2K | dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2L | doprava (i vnitrostaveništní) - zahrnuje veškeré náklady na dopravu v rámci této části zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka 1 ks klimatizační sestavy do serverovny v objektu ČRo Sever, Na Schodech 10, Ústí nad Labem | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Požadované zařízení | Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky nabízeného a naceňovaného zařízení | Specifikace jednotkové ceny | Počet jednotek/ks v rámci zakázky | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
Dodávka 1 ks klimatizační sestavy do kanceláře vedoucího programu v objektu ČRo Pardubice, Svaté Anežky České 29, Pardubice |  | 3A | Klimatizační sestava v provedení a splňující požadavky dle přílohy č. 3 Technická specifikace a fotodokumentace včetně závěsů vnitřní jednotky, dálkového ovladače, záruční lhůty 48 měsíců, doplnění chladiva a návodu v ČR v tištěné i elektronické podobě |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3B | odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondezátu, demontáž vnitřní a vnější jednotky, demontáž potrubí chladiva. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3C | ekologická likvidace chladiva odsátého ze stávající demontované klimatizační sestavy Acond (předpoklad 0,89 kg chladiva R407C) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3D | odvoz a ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnitřní a jedné vnější klimatizační jednotky (hmotnost vnější jednotky 36 kg, předpoklad hmotnost celé sestavy 50 kg) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3E | kompletní instalace nové klimatizační sestavy, včetně dopojení na rozvody chladiva, včetně napojení na potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva, |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3F | dodávka a zhotovení plně izolovaného CU potrubí odpovídajícícho průměru v duálním provedení (CU potrubí, izolace, montážní materiál) . Uvedená předpokládaná délka potrubí odpovídá součtu vzdáleností mezi vnější a vnitřní klimatizační jednotkou |  | cena za 1 m potrubí v duálním provedení | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3G | dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže - uvedená předpokládaná délka kabeláže odpovídá součtu vzdáleností mezi vnější a vnitřní jednotkou a mezi vnější jednotkou a rozvaděčem |  | cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3H | dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu MiniBlue nebo Mini Orange nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondezátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3CH | zhotovení odvodu kondenzátu včetně materiálu - odvod kondenzátu bude sveden na střechu do místa, kde jsou instalovány vnější klimatizační jednotky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3I | Demontáž a zpětná montáž rozvodů na boční stěně budovy včetně kovového zákrytu, zařízení staveniště - žebříky pro zajištění přístupu ke klimatizacím a k rozvodům na boční stěně budovy včetně jištění při práci ve výškách |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3J | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, komunikační a napájecí kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - předpoklad 1x obvodová stěna (do 30 cm) |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3K | dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (pouze v případě, že množství chladiva v sestavě bude v ekvivalentu 5 t CO2 a více) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3L | doprava (i vnitrostaveništní) - zahrnuje veškeré náklady na dopravu v rámci této části zakázky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka 1 ks klimatizační sestavy do kanceláře vedoucího programu v objektu Čro Pardubice, Svaté Anežky České 29, Pardubice | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
OBNOVA KLIMATIZACE V HLAVNÍM PŘEPOJOVAČI - CENA CELKEM | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0