## Rekapitulace
Rekapitulace rozpočtu
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky |  | 0
| Práce a služby |  | 0
Náklady na dopravu a přepravu materiálu
Ostatní režijní náklady
Haléřové vyrovnání
| Celkem bez DPH |  | 0
Kontroly a funkční zkoušky
| Roční kontroly a půlroční zkoušky v záruce |  | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
| Součet celkem bez DPH |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 0% | 0
| Celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet-rekonstrukce
Rozpočet-rekonstrukce
Demontáž
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
ELIO | ekol. likvidace ionizačních hlásičů | 261 | ks |  | 0
DEM | demontáž 261 hlásičů vč, paralelních singalizací + 2x ústředna, 2x signalizační | 1 | kpl. |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Dodávka EPS - Ústředna a přísl.
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
FC724-ZA | Ústředna, 4x kruh, skříni comfort, C-WEB | 1 | ks |  | 0
HPB28-12 | 28Ah/12V HPB Bezúdržbový akumulátor 12V. Rozměry: 175x125x166; Hmotnost: 7,9kg | 2 | ks |  | 0
FT2010-C1 | Paralelní ovládací a zobrazovací tablo s | 1 | ks |  | 0
FCA2002-A1 | Modul interface RS485 | 1 | ks |  | 0
FCI2003-A1 | Rozšíření kruhů ústředny FC722/FC724 | 2 | ks |  | 0
KTPO-MOT-REG-he | Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním s motýlkovým zámkem pro příslušný re | 1 | ks |  | 0
FBF2003 seri485 | Obslužné pole požární ochrany s rozhraním RS485 | 1 | ks |  | 0
EN54-5A17LCD | Spínaný zdroj, LCD displej, 27,6V/4A trvale/5A krátkodobě; | 2 | ks |  | 0
HPB18-12 | "18Ah/12V HPB Bezúdržbový akumulátor 12V. Rozměry: 182x168x77; Hmotnost : 5,1kg | 4 | ks |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Dodávka EPS - Čidla/sirény
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
OP720 | Hlásič širokospektrální optickokouřový | 327 | ks |  | 0
HI722 | Hlásič teplotní maximální | 7 | ks |  | 0
OOH740 | Multisenzorový hlásič s neurálním ASA zpracováním signálu. | 14 | ks |  | 0
DB721 | Patice pro adresné hlásiče | 348 | ks |  | 0
FDM223 | Tlačítkový hlásič požáru kompletní DIN | 13 | ks |  | 0
FDCIO222 | Adresný modul 4 vst/4výst, relé 250Vac | 5 | ks |  | 0
FDCH221 | Kryt pro vstupně/výstupní moduly 1/1, IP53 | 5 | ks |  | 0
ROLP/R/S | Dvoutónová nezál. červená polarizovaná siréna | 50 | ks |  | 0
FDCW241 | Gateway SWING/Cerberus PRO | 3 | ks |  | 0
BAT3.6-10 | Baterie LiSOCI2 3,6V, 10Ah pro bezdrátový hlásič, tlačítko | 3 | ks |  | 0
FDOOT271 | Bezdrátový hlásič SWING ASA | 13 | ks |  | 0
FDB271 | Patice bezdrátového hlásiče | 13 | ks |  | 0
BAT3.6-10 | Baterie LiSOCI2 3,6V, 10Ah pro bezdrátový hlásič, tlačítko | 13 | ks |  | 0
FDM273 | Bezdrátový tlačítkový hlásič s retranslací | 3 | ks |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Dodávka EPS - Sinteco+integ. na centr.velín Praha
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Device-lic-S1 | Licence pro 1 připojené zařízení - driver EPS/PZTS Siemens do počtu prvních 10 k | 1 | ks |  | 0
Point-lic | Licence pro přidání dalších 100 datových bodů | 4 | ks |  | 0
Layout | Vytvoření grafických podkladů - hodinová sazba | 16 | ks |  | 0
Link DB | "Programování datových bodů - umístění grafických symbolů, sazba za kus" | 364 | ks |  | 0
Link DO | "Programování datových oblastí - sazba za kus - 10% z počtu datových bodů" | 40 | ks |  | 0
Install SC | Instalace serverové části systému bez konfigurace a instalace OS na serveru | 1 | ks |  | 0
Install KC | Instalace klientské části systému bez konfigurace a instalace OS na klientovi | 1 | ks |  | 0
LAN | Služby spojené s připojením do sítě LAN/WAN - hodinová sazba | 16 | h |  | 0
Service PST | Podpora servisního technika v místě instalace (účtováno na základě skutečnosti) | 12 | h |  | 0
Service ZVP | Zpracování vstupních parametrů technologií - hodinová sazba | 16 | h |  | 0
Test | Provedení funkční zkoušky náhodných xxx ks detektorů - hodinová sazba | 16 | h |  | 0
Training | Školení obsluhy - hodinová sazba | 8 | h |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Dodávka EPS - Instalační materiál
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
LTN-6B-1 | Jistič 6A (10kA), char.B, 1P | 3 | ks |  | 0
DA-275-DF6 | Přep.ochrana, stupeň 3, 230V, 06A, max.2-4kA, 2U | 3 | ks |  | 0
PRAFlaD-J3x2.5 | Kabel hnědý PraFlaDur - J 3x2.5, P60-R | 116 | m |  | 0
PRAFlaD-O2x1.5 | Kabel hnědý PraFlaDur - O 2x1.5, P60-R | 2320 | m |  | 0
J-Y(ST)Y2x2x0.8 | Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm RUDÝ | 8192 | m |  | 0
19855 | Ochranná hadice FX 16 šedá, PVC | 2989 | m |  | 0
19856 | Ochranná hadice FX 20 šedá, PVC | 818 | m |  | 0
19857 | Ochranná hadice FX 25 šedá, PVC | 930 | m |  | 0
KO 97/5-KA | Krabice kruhová odbočná s víkem | 186 | ks |  | 0
KU68-1902-KA | Krabice universální KU68, víčko KO68 | 134 | ks |  | 0
EIP25020 | Lišta 25x20mm, bílá | 314 | m |  | 0
EIP17017 | Lišta 17x17mm, bílá | 330 | m |  | 0
84195 | Trubka pevná pr.16/13,7mm, šedá, (1ks=3m) | 280 | m |  | 0
82211 | Příchytka pr.16 - klip, světle šedá | 280 | ks |  | 0
84196 | Trubka pevná pr.20/17,4mm, šedá, (1ks=3m) | 148 | m |  | 0
82178 | Příchytka pr.20 - klip, světle šedá | 148 | ks |  | 0
PRAFlaG 2x2x0.8 | Kabel hnědý PraFlaGuard-F 2x2x0.8 P90-R | 174 | m |  | 0
ARK-221130 | Žlab MERKUR2 150/50-ŽZ, (1ks=2m), funkční trasa | 232 | m |  | 0
ARK-222214 | Víko MERKUR2, VZM150-ŽZ (1ks=2m) | 232 | m |  | 0
ARK-222305 | Přepážka MERKUR2, KPZM 50-ŽZ | 232 | m |  | 0
ARK-223010 | Spojka MERKU2, SZM1-ŽZ | 348 | ks |  | 0
ARK-223080 | Spojovací sada přepážky MERKUR2, SPM1-ŽZ | 928 | ks |  | 0
ARK-223085 | Spojka víka MERKU2, SVM1-ŽZ | 464 | ks |  | 0
ARK-224120 | Boční držák žlabu MERKUR2, DZM12-ŽZ | 233 | ks |  | 0
SM z | Spojovací materiál - žlabů | 1 | kpl. |  | 0
LKM20030RW | Kabelový kanál LKM20030 RW bílá | 304 | m |  | 0
LKM Z100 | držák vedení LKM Z100 | 304 | ks |  | 0
SM k | Spojovací materiál - kanál | 1 | kpl. |  | 0
1360108 | Příchytka 732/10 (9-10) | 304 | ks |  | 0
OBO3498425 | Protipožární hmož. FNA 6x30 (pro 732/GRIP, beton) | 304 | ks |  | 0
HL P1 08 | Úchytka pro jednotlivý kabel 8mm | 552 | ks |  | 0
HL S 7,5*52 | Šroub HL S, délka 52mm | 552 | ks |  | 0
2207028 | GRIP M/15 | 185 | ks |  | 0
3498107 | Protipožární kotva MMS 6x50 (pro GRIP, zeď) | 185 | ks |  | 0
KSK 125-2PO6 | Krabice 5x1.5-6mm2, P30-R/E30, 126x126x74 | 26 | ks |  | 0
KSK 175-DPO | Krabice 14x0.5-4mm2, P90-R/E90, 176x126x87 | 31 | ks |  | 0
KSK 175-PO16 | Krabice 5x1.5-16mm2, P90-R/E90, 176x126x87 | 25 | ks |  | 0
KSK 125-DPO | Krabice 8x0.5-4mm2, P90-R/E90, 126x126x74 | 22 | ks |  | 0
CP611A mat. | Zpěňující protipožární tmel (tuba 310ml) | 15 | ks |  | 0
ROCKWOOL | Minerální plst TECHROCK 80, tloušťka 40mm | 0.1 | b |  | 0
3488604 | Protipožární identifikační štítek | 30 | ks |  | 0
FSE 12.2-30/250 | Protipožární skříň, EW30, P30, EI30, DP1S, Vnitřní rozměr 1800x500x250 (VxŠxH) | 1 | ks |  | 0
FWE 6.2-30/200 | Protipožární nástěnná skříň, EW30, P30, EI30, DP1S, Vnitřní rozměr 900x500x200 | 1 | ks |  | 0
DIM | Drobný instalační materiál | 1 | kpl. |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Montáž, zapojení zařízení
| Popis položky |  |  |  | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Montáž instalačního materiálu, vč. trubkování
| Popis položky |  |  |  | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Montáž o víkendu, noc, prostoje
| Popis položky |  |  |  | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Úklid
| Popis položky |  |  |  | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Programování, nastavení zařízení
| Popis položky |  |  |  | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Projekční práce - skutečný stav
| Popis položky |  |  |  | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Revize
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
VREV | Výchozí revize a funkční zkouška | 1 | ks |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
Koordinační činnost
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Celkem bez DPH
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0

## Rozpočet-zkoušky a kontroly
Rozpočet-zkoušky a kontroly v záruce
Kontroly a funkční zkoušky
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
RKP-Z | Roční kontrola provozuschopnosti systému EPS v záruce | 3 | ks |  | 0
PFZ-Z | Půlroční funkční zkouška systému EPS v záruce | 3 | ks |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
POZNÁMKA:
Částky za tyto služby musí být konečné, vč. dopravy a ostatních nákladů.