## Souhrn
Příloha č. 2 - TABULKA PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY
| Název objektu: | ČRo České Budějovice
| Název dílu: | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru - SOUHRN
| Vysílací pracoviště | 0
| ZP2 - Studio | 0
| ZP2 - Režie | 0
| ZP4 - Studio | 0
| ZP4 - Režie | 0
| Činohra / režie | 0
| CELKOVÁ CENA V KČ (BEZ DPH) | 0
Poznámky:
Účastník vyplní pouze žlutě označená pole v ostatních listech tohoto souboru. Následně se celková cena (bez DPH) z každého listu propíše do této tabulky.
Červeně označená částka představuje nabídkovou cenu účastníka.

## Vys.Pracoviste
Název objektu: |  | ČRo České Budějovice
Místnost: |  | Vysílací pracoviště
Název dílu: |  | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru
č | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (bez DPH) | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Celková cena v Kč (včetně DPH) | Technické specifikace, uživatelské standardy
1 | Akustický podhled rastrový širokopásmový | 8 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce aw=1. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2 | Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí | 8 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovým podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3 | Širokopásmový stěnový obklad s potiskem | 26 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,8. Dodávka vč. celopošného potisku, lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu. Před finálním vyhotovením musí proběhnout tisková zkouška a odsouhlasení tisku investorem.
4 | Okení parapety | 3.3 | bm | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Parapety s ventilační mřížkou (2 ks, nad každým radiátorem), hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
5 | Kryt topení | 3 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Kryt radiátorů v šířce stěny, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelné sekce s panty pro ovládání regulátorů topení.
6 | Krycí mřížka vzduchotechniky | 2 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mřížka do rastrového podhledu pro přívod a odvod vzduchu.
7 | SDK předěl v podhledu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dělící SDK segment nad podhledem v ose místnosti. Rozděluje objem uzavřený podhledem na dvě části, samostatné pro odvod a přívod vzduchu.
8 | Koberec | 16 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
9 | Svítidla | 4 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Svítidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
10 | Ovladač/regulátor osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
11 | Repase kmitacích panelů | 12 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Repase stávajících kmitacích panelů - výměna čelních desek, jejich pružných uložení a tlumícího materiálu (minerální vata), nátěr obvodového rámu.
12 | Sokl | 5 | mb | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sokl u podlahy pro začištění prostoru pod kmitacími panely.
13 | Repase studiového stolu | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Repase pracovní desky stolu s tlumícím povrchem dle specifikací uživatele.
14 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
15 | Demontážní práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž stávajícíh akustických prvků, likvidace odpadu.
16 | Instalační práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
17 | Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
18 | Úklid prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19 | Měření doby dozvuku | 3 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - vstupní po demontáži stávajících akustických prvků, etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
20 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní všechna žlutá pole

## ZP2-studio
Název objektu: |  | ČRo České Budějovice
Místnost: |  | ZP2 - Studio
Název dílu: |  | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru
č | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (bez DPH) | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Celková cena v Kč (včetně DPH) | Technické specifikace, uživatelské standardy
1 | Akustický podhled rastrový širokopásmový | 4 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce aw=1. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2 | Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí | 4 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovým podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3 | SDK čelo podhledu | 1 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Zakončení rastrového podhledu svislým SDK čelem (podhled nelze provést celoplošně z důvodu kolize s klimatizací).
4 | Širokopásmový obklad stropu | 3.5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na strop mimo část podhledu (u klimatizační jednotky). Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,8.
5 | Širokopásmový stěnový obklad | 6.5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,8. Dodávka vč. lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu.
6 | Okenní parapet | 2.5 | bm | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Parapet s ventilační mřížkou, hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
7 | Kryt topení | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Kryt radiátoru v šířce stěny, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelná sekce s panty pro ovládání regulátoru topení.
8 | Svítidla | 4 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Svítidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
9 | Ovladač/regulátor osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
10 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Instalační práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
12 | Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
13 | Úklid prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Měření doby dozvuku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
15 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní všechna žlutá pole

## ZP2-rezie
Název objektu: |  | ČRo České Budějovice
Místnost: |  | ZP2 - Režie
Název dílu: |  | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru
č | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (bez DPH) | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Celková cena v Kč (včetně DPH) | Technické specifikace, uživatelské standardy
1 | Akustický podhled rastrový širokopásmový | 5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce aw=1. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2 | Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí | 5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovým podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3 | SDK čelo podhledu | 1 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Zakončení rastrového podhledu svislým SDK čelem (podhled nelze provést celoplošně z důvodu kolize s klimatizací).
4 | Širokopásmový obklad stropu | 5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na strop mimo část podhledu (u klimatizační jednotky). Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,8.
5 | Širokopásmový stěnový obklad | 6.5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,8. Dodávka vč. lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu.
6 | Svítidla | 4 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Svítidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
7 | Ovladač/regulátor osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
8 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Instalační práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
10 | Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
11 | Úklid prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Měření doby dozvuku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
13 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| POZNÁMKA: | Nové okenní parapety a kryt topení mohou být v kolizi se stávajícím stolem, proto jsou v této místnosti vynechány.
Účastník vyplní všechna žlutá pole

## ZP4-studio
Název objektu: |  | ČRo České Budějovice
Místnost: |  | ZP4 - Studio
Název dílu: |  | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru
č | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (bez DPH) | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Celková cena v Kč (včetně DPH) | Technické specifikace, uživatelské standardy
1 | Akustický podhled rastrový širokopásmový | 17 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce aw=1. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2 | Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí | 17 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovým podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3 | Okenní parapety | 3.5 | bm | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Parapety s ventilační mřížkou, hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
4 | Kryt topení | 3.5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Kryt radiátoru v šířce parapetu, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelná sekce s panty pro ovládání regulátoru topení.
5 | Koberec | 35 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
6 | Svítidla | 8 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Svítidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
7 | Ovladač/regulátor osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
8 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Instalační práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
10 | Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
11 | Úklid prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Měření doby dozvuku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
13 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní všechna žlutá pole

## ZP4-rezie
Název objektu: |  | ČRo České Budějovice
Místnost: |  | ZP4 - Režie
Název dílu: |  | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru
č | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (bez DPH) | Sazba DPH (%) | Výše DPH v Kč | Celková cena v Kč (včetně DPH) | Technické specifikace, uživatelské standardy
1 | Akustický podhled rastrový širokopásmový | 8 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm, střední činitel akustické absorpce aw=1. Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
2 | Akustický podhled rastrový s redukovanou akustickou absorpcí | 8 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Akustický podhled rastrový, rozměr desek 600 x 600 mm. Doplněk k širokopásmovým podhledovým deskám, redukovaná absorpce (méně než 0,4). Barva dle vzorníku a výběru investora, předpoklad bílá. Včetně nosného roštu.
3 | Okenní parapety | 5 | bm | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Parapety s ventilační mřížkou (2 ks, nad každým radiátorem), hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
4 | Kryt topení | 5 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Kryt radiátorů podél místnosti, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelné sekce s panty pro ovládání regulátorů topení.
5 | Koberec | 16 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
6 | Svítidla | 6 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Svítidla do rastru 600 x 600 mm, svítivost min. 4000 lm, teplota chromatičnosti 3 až 4 tis. K, index podání barev Ra>80, řízení DALI.
7 | Ovladač/regulátor osvětlení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nástěnný ovladač osvětlení, protokol DALI, kombinace funkce tlačítka a otočného regulátoru.
8 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Instalační práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dodávka a montáž nových akustických prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
10 | Demontáž a zpětná montáž stávajících koncových zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž a zpětná montáž prvků EPS, hodin, web kamer, poslechových monitorů a dalších koncových zařízení rozhlasových technologií.
11 | Úklid prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Měření doby dozvuku | 2 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Měření kmitočtové závislosti doby dozvuku v řešeném prostoru - etapové a závěrečné měření s vypracováním protokolu.
13 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dokumentace pro realizaci akustických úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní všechna žlutá pole

## Rezie_Cinohra
Název objektu: |  | ČRo České Budějovice
Místnost: |  | Činohra / režie
Název dílu: |  | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Prostorová akustika a úpravy interiéru
č | Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč (bez DPH) | Celková cena v Kč (bez DPH) | Sazba DPH (%) | Výše DPH v KČ | Celková cena v Kč (včetně DPH) | Technické specifikace, uživatelské standardy
1 | Okenní parapety | 8.8 | bm | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Parapety s ventilační mřížkou (2 ks, nad každým radiátorem), hloubka min. 400 mm, návaznost na kryt topení.
2 | Kryt topení | 8.8 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Kryt radiátorů podél místnosti, na bázi dřeva, tvořený svislými lamelami. Nosný rošt tvořící podporu parapetům, otevíratelné sekce s panty pro ovládání regulátorů topení.
3 | Parapetní žlab | 8.8 | bm | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Parapetní žlab pro instalaci zásuvek 230V a LAN, podél celé místnosti, instalace do krytu topení.
4 | Zásuvky 230V | 8 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Zásuvky 230V, dodávka a osazení do parapetního žlabu, napojení na stávajcící rozvody.
5 | Zásuvky LAN | 6 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dvojzásuvky LAN, min. CAT6a, dodávka a osazení parapetního žlabu, napojení na stávající strukturovanou kabeláž.
6 | Širokopásmový stěnový obklad | 13 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Širokopásmový akustický panel pro instalaci na stěny. Celková tl. min 40 mm, vážený koeficient akustické absorpce aw>0,8. Dodávka vč. lemování/bočních obložek, roštu a instalačního materiálu. Výměra uvedena včetně prořezu.
7 | Koberec | 50 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Nová podlahová krytina, bez akustických nároků, barva dle vzorníků a výběru investora.
8 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Demontážní práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Demontáž stávajícíh zásuvek a parapetních žlabů.
10 | Posun závěsů žaluzií | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Posun stávajících vertikálních žaluzií dál od stěny z důvodu kolize s akustickými obklady, včetně povrchového očištění žaluzií od prachu a potřebného montážního materiálu.
11 | Instalační práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dodávka a montáž nových prvků, VRN. Včetně ochrany podlahy a interiéru.
12 | Úklid prostoru | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Dokumentace pro realizaci interiérových úprav, kterou musí investor před zahájením prací schválit.
| CELKOVÁ CENA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| POZNÁMKA: | Revize zapojení zásuvek 230V není zahrnuta ve výkazu.
Účastník vyplní všechna žlutá pole