## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {295d18eb-1855-4f22-9041-48935146fad0}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Český Rozhlas | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hradec Králové | [8 empty] | Datum: |  | 16. 12. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ČR Hradec Králové | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | FABIAN | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Rádl | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | Český Rozhlas
| Místo: | [6 empty] | Hradec Králové | [6 empty] | Datum: |  | 16. 12. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | ČR Hradec Králové | [6 empty] | Projektant: |  | FABIAN |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Rádl
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 71.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {295d18eb-1855-4f22-9041-48935146fad0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Obnova topného zařízení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 71.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {2167ffce-89a2-4734-ade8-f012626b9d63} | {295d18eb-1855-4f22-9041-48935146fad0} | 2

## 01 - Obnova topného zařízení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2167ffce-89a2-4734-ade8-f012626b9d63}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  | NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE | [5 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Český Rozhlas
Objekt:
01 - Obnova topného zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hradec Králové |  |  | Datum: | 16. 12. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ČR Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | FABIAN |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Rádl |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  | NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE
Stavba: |  |  |  |  | SUMA SE PŘENESE AUTOMATICKY
Český Rozhlas
Objekt:
01 - Obnova topného zařízení
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  | Datum: | 16. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR Hradec Králové |  |  | Projektant: | FABIAN
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Rádl
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika a vytápění | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - MaR | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE
Stavba: |  |  |  |  | SUMA SE PŘENESE AUTOMATICKY Z TABULKY ZTI
Český Rozhlas
Objekt: |  |  |  |  | SUMA SE PŘENESE AUTOMATICKY Z TABULKY MaR
01 - Obnova topného zařízení
Místo: |  |  | Hradec Králové |  |  | Datum: | 16. 12. 2019
Zadavatel: |  |  | ČR Hradec Králové |  |  | Projektant: | FABIAN
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Rádl
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 71.0082 |  | 1.1659 |  | 1.6897 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 46.7905 |  | 1.112 |  | 1.6534 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.7139 |  | 1.1099 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů kleneb v rozsahu plochy 10-30% | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.439 | 5.5134 | 0.017 | 0.2135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041561549
| VV |  | 4,66*2,695 |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy 10-30% | m2 | 52.662 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.344 | 18.1157 | 0.017 | 0.89525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1434703021
| VV |  | 3,58*(4,66+2,695)*2 |  | 52.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.662 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 632681111 | Vyspravení betonových podlah | kus | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.166 | 2.0848 | 9e-05 | 0.0011303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974573044
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.6337 |  | 0.002135 |  | 1.6534 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.105 | 1.3187 | 0.00013 | 0.0016327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609244993
| VV |  | 4,66*2,695 |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.263 | 3.303 | 4e-05 | 0.00050236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138641368
| VV |  | 4,66*2,695 |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 4.613 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.245 | 1.1302 | 0 | 0 | 0.131 | 0.6043 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069798170
| VV |  | "nefunkční sběrač" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*(2,695+0,6)*2 |  | 4.613 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.613 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 0.189 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 7.476 | 1.413 | 0 | 0 | 2.1 | 0.3969 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1883886956
| VV |  | "nefunkční sběrač" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2,695*0,1 |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.189 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů kleneb v rozsahu 10-30 % | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.2559 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12559 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580947673
| VV |  | 4,66*2,695 |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 10-30 % | m2 | 52.662 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.08 | 4.213 | 0 | 0 | 0.01 | 0.52662 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953507784
| VV |  | 3,58*(4,66+2,695)*2 |  | 52.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.662 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.4024 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.69 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.42 | 4.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681750710
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.69 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.21125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140336605
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16.9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474994564
| VV |  | 1,69*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 1.69 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562620918
14 | K | 997013801x | Odpočet kovového odpadu | t | -0.7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872682568
| VV |  | -0,7 |  | -0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.0404 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 1.11 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.64 | 4.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920319386
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.2177 |  | 0.053895 |  | 0.03629 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika a vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 72101 | Zdravotechnika a vytápění (samostatná část) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133608300
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.7144 |  | 0 |  | 0.03629 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 751510862 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 | m | 1.9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.376 | 0.7144 | 0 | 0 | 0.0191 | 0.03629 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1468515105
| VV |  | "nefunkční sběrač" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9 |  | 1.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.1821 |  | 0.022606 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 777111101 | Zametení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.01 | 0.12559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076904020
| VV |  | 4,66*2,695 |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.113 | 1.4192 | 0.0003 | 0.0037677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575936149
20 | K | 777511121 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 12.559 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.21 | 2.6374 | 0.0015 | 0.018838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643623267
21 | K | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 71.403 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755543652
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.1843 |  | 0.0059211 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 783301303 | Odrezivění a očištění zámečnických konstrukcí | m2 | 13.158 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.3158 | 7e-05 | 0.00092106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788408154
| VV |  | "podesta" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,7*2*1,1 |  | 6.358 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*(1,7+1,7)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13.158 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.184 | 2.4211 | 0.00014 | 0.0018421 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416635943
24 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 13.158 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.166 | 2.1842 | 0.00012 | 0.001579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195235920
25 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13.158 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.172 | 2.2632 | 0.00012 | 0.001579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42486183
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.0876 |  | 0.021523 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 65.221 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.084 | 5.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560987472
| VV |  | 4,66*2,695 |  | 12.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,58*(4,66+2,695)*2 |  | 52.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.221 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 784181101 | Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 65.221 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.033 | 2.1523 | 0.0002 | 0.013044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590641305
28 | K | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 65.221 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.053 | 3.4567 | 0.00013 | 0.0084787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437057589
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.04928 |  | 0.0038448 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 787692322 | Zasklívání oken drátosklem | m2 | 0.16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.308 | 0.04928 | 0.02403 | 0.0038448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239569014
| VV |  | "nefunkční sběrač" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4 |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | MaR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 2201 | MaR (samostatná část) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -900957768

## Zdravotechnika a vytápění
ROZPOČET
Stavba: PD na obnovu topného zařízení v objektu ČR, Havlíčkova 292, Hradec Králové
Objekt: Vytápění, zdravotní technika a plyn
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE
Objednatel: Česká rozhlas Praha
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: ing.Josef Fabián
Místo: Hradec Králové |  |  |  |  | Datum: 27. 11. 2019
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
1 | 713410833 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm | m | 30 | 0 | 0
2 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 103 | 0 | 0
3 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 12 | 0 | 0
4 | 63154573 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm | m | 70 | 0 | 0
5 | 63154604 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 48/50 mm | m | 8 | 0 | 0
6 | 63154605 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm | m | 25 | 0 | 0
7 | 63154032 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm | m | 12 | 0 | 0
8 | 7134632121 | AL páska - 50 m | m | 2 | 0 | 0
9 | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 419.138 | 0 | 0
10 | 998713292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m | % | 419.138 | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
11 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 10 | 0 | 0
12 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 4 | 0 | 0
13 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 4 | 0 | 0
14 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 4 | 0 | 0
15 | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 14 | 0 | 0
16 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm | m | 8 | 0 | 0
17 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 2 | 0 | 0
18 | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0
19 | 722231074 | Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 | 0 | 0
20 | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem - 8 bar | kus | 1 | 0 | 0
21 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 | 0 | 0
22 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 0 | 0
23 | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním - před TN | kus | 1 | 0 | 0
24 | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 | 0 | 0
25 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 | 0 | 0
26 | 722263206 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 | 0 | 0
27 | 7222632061 | Manometr včetně trojcestného kohoutu 0-10 bar | kus | 1 | 0 | 0
28 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 22 | 0 | 0
29 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 22 | 0 | 0
30 | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 215.492 | 0 | 0
31 | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 215.492 | 0 | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
32 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 6 | 0 | 0
33 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 6 | 0 | 0
34 | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm | m | 10 | 0 | 0
35 | 723190105 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit | soubor | 2 | 0 | 0
36 | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 | kus | 2 | 0 | 0
37 | 723190919 | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 80 | kus | 2 | 0 | 0
38 | 7232111241 | Dvoucestný elektromagnetický ventil DN 80 přímo ovládaný bez proudu uzavřený | soubor | 1 | 0 | 0
39 | 723212105 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 | soubor | 1 | 0 | 0
40 | 723214138 | Filtr plynový DN 80 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 | 0 | 0
41 | 723221302 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnějším závitem | kus | 2 | 0 | 0
42 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 4 | 0 | 0
43 | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 2 | 0 | 0
44 | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 | 0 | 0
45 | 7232311671 | Manometr průměr 160mm 0-6 kPa | kus | 2 | 0 | 0
46 | 7232311672 | Manometrická smyčka s trojcestným kohoutem | kus | 2 | 0 | 0
47 | 7232311673 | Revize plynu a tlaková zkouška | kus | 1 | 0 | 0
48 | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 599.48 | 0 | 0
49 | 998723292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený přesun do 100 m | % | 599.48 | 0 | 0
| 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0
50 | 7241228161 | Demontáž čerpadel cirkulačních | soubor | 1 | 0 | 0
51 | 7241391011 | Montáž čerpadla cirkulačního - zpětná včetně šroubení | soubor | 1 | 0 | 0
52 | 7242341071 | Aquamat - nádoba tlaková objemu 18 l s pryžovým vakem vertikálním | soubor | 1 | 0 | 0
53 | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % | 30.63 | 0 | 0
54 | 998724292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun do 100 m | % | 30.63 | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
55 | 7255308231 | Demontáž ohřívač plynový tlakový do 200 litrů | soubor | 1 | 0 | 0
56 | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 2.96 | 0 | 0
57 | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % | 2.96 | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
58 | 7311008341 | Demontáž kotle litinového E I 8 článků | kus | 2 | 0 | 0
59 | 7311396201 | Montáž kotle stacionárního na plynná paliva o výkonu do 80 kW | soubor | 2 | 0 | 0
60 | 7311396202 | Kotel stacionární kondenzační plně modulovaný o výkonu 80 kw s nerezovým výměníkem, uzavřenou spalovací komorou, integrovaným předsměšovaným hořákem | soubor | 2 | 0 | 0
61 | 7311396203 | Kaskádová regulace pro řízení kotlů | soubor | 1 | 0 | 0
62 | 7311396204 | Plynová trubka DN 25 ke kotli o výkonu 80 kW | soubor | 2 | 0 | 0
63 | 7311396205 | Plynový kulový kohout DN 1" | soubor | 2 | 0 | 0
64 | 7311396206 | Plynový filtr DN 1" | soubor | 2 | 0 | 0
65 | 7311396207 | Neutralizační zařízení | soubor | 1 | 0 | 0
66 | 7311396208 | Rozšířovací modul 0-10V kaskádové regulace pro řízení pomocí nadřazené regulace | soubor | 1 | 0 | 0
67 | 7311396209 | Pohon se škrtící klapkou DN 50 | soubor | 2 | 0 | 0
68 | 7311396210 | Sada hlídače tlaku 150-160 | soubor | 1 | 0 | 0
69 | 7311396211 | Uvedení kotle do provozu-doprava technika | km | 145 | 0 | 0
70 | 7311396212 | Uvedení kotle do provozu | kpl | 2 | 0 | 0
71 | 73113962121 | Uvedení kotle do provozu-obhlídka před uvedením do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
72 | 73113962122 | Uvedení a nastavení kaskádové regulace | kpl | 1 | 0 | 0
73 | 7311396213 | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0
74 | 7311396214 | Vybavení kotelny-hasící přístroj,bateriová svítilna,lékarnička,detektor na oxid uhelnatý, samozavírač dveří, štítky na dvěře | kpl | 1 | 0 | 0
75 | 7311396215 | Revizní kniha plynové kotelny a místní provozní řád | kpl | 1 | 0 | 0
76 | 731292812 | Demontáž hořáku na plynné nebo kapalné palivo výkon do 300 kW | kus | 2 | 0 | 0
77 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 | kus | 2 | 0 | 0
78 | 7318101011 | Kaskádová spalinová sestava pro dva kotle DN | soubor | 1 | 0 | 0
79 | 7318101012 | Odkouření - koleno 87o DN 160 | soubor | 4 | 0 | 0
80 | 7318101014 | Odkouření - trubka 500mm DN 160 | soubor | 2 | 0 | 0
81 | 7318101013 | Odkouření - trubka 1000mm DN 160 | soubor | 4 | 0 | 0
82 | 7318101015 | Odkouření - trubka 2000mm DN 160 | soubor | 3 | 0 | 0
83 | 7318101016 | Odkouření - jednoduchý revizní kus DN 200 | soubor | 1 | 0 | 0
84 | 7318101017 | Odkouření - základní sada šachty DN 200 | soubor | 1 | 0 | 0
85 | 7318101018 | Odkouření - roura kouřovodu 2000mm DN 200 | soubor | 7 | 0 | 0
86 | 7318101019 | Odkouření - trubka 1000mm DN 200 | soubor | 1 | 0 | 0
87 | 73181010191 | Odkouření - motorická spalinová klapkaDN 200 DN 200 | soubor | 2 | 0 | 0
88 | 73181010192 | Odkouření -připojovací sada pro přívod spalovacího vzduchu | soubor | 2 | 0 | 0
89 | 7318101020 | Odkouření - montáž | soubor | 1 | 0 | 0
90 | 7318101021 | Odkouření - revize spalinové cesty | soubor | 1 | 0 | 0
91 | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 7528.55 | 0 | 0
92 | 998731293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m | % | 7528.55 | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
93 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 3 | 0 | 0
94 | 732112225 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový pro dvě topné větve DN40 a DN 50včetně tepelné izolace a nástěnné konzoly | kpl | 1 | 0 | 0
95 | 7321122251 | Rozdělovač sdružený hydraulický -montáž | kpl | 1 | 0 | 0
96 | 7322193011 | Montáž stávající expanzní nádoby | soubor | 1 | 0 | 0
97 | 7322193151 | Montáž ohříváku vody stojatého o obsahu 300 litrů | soubor | 1 | 0 | 0
98 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 20 | 0 | 0
99 | 7322193152 | Ohřívák vody o objemu 300 l včetně tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0
100 | 7322193153 | Pojistná skupina dle ČSN 736660 | soubor | 1 | 0 | 0
101 | 7322193154 | Anoda proti bludnému proudu | soubor | 1 | 0 | 0
102 | 7322193155 | El.topná vložka 2-6kW do spodní části | soubor | 1 | 0 | 0
103 | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | kus | 1 | 0 | 0
104 | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů | kus | 1 | 0 | 0
105 | 732331611 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 8 l | soubor | 2 | 0 | 0
106 | 732331772 | Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná | soubor | 2 | 0 | 0
107 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku | kus | 2 | 0 | 0
108 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 | 0 | 0
109 | 7323317781 | Výchozí a první provozní revize EN 8 l | kus | 2 | 0 | 0
110 | 7323317782 | Provozní revize EN 500 l | kus | 1 | 0 | 0
111 | 7323317783 | Úpravna vody s mechanickým předfiltrem, jednoduchým automatickým změkčovacím fitrem o kapacitě 60, instalačními armaturami pro snadnou montáž změkčovacího filtru a chemie na první spuštění | kus | 1 | 0 | 0
112 | 7323317784 | Uvedení úpravny do provozu | kus | 1 | 0 | 0
113 | 7323317785 | Automatické dopouštění vč. potrubního oddělovače, redukčního ventilu a kulových ventilů včtně montáže | kus | 1 | 0 | 0
114 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3 | 0 | 0
115 | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 65 a předání investorovi - Magna 1 50-120 F280 | kus | 2 | 0 | 0
116 | 732421411 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1 | 0 | 0
117 | 732421451 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění | soubor | 1 | 0 | 0
118 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0
119 | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 2 | 0 | 0
120 | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 1330.84 | 0 | 0
121 | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený přesun do 500 m | % | 1330.84 | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
122 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 | m | 30 | 0 | 0
123 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 6 | 0 | 0
124 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 70 | 0 | 0
125 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 8 | 0 | 0
126 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 25 | 0 | 0
127 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 12 | 0 | 0
128 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 84 | 0 | 0
129 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 25 | 0 | 0
130 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 12 | 0 | 0
131 | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 814.528 | 0 | 0
132 | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m | % | 814.528 | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
133 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 20 | 0 | 0
134 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 10 | 0 | 0
135 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4 | 0 | 0
136 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0
137 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0
138 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 | 0 | 0
139 | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C-trojcestná armatura | kus | 3 | 0 | 0
140 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C-trojcestná armatura | kus | 3 | 0 | 0
141 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C-boiler | kus | 5 | 0 | 0
142 | 734261238 | Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C-kotle | kus | 4 | 0 | 0
143 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 7 | 0 | 0
144 | 7342912451 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity amagnetem | kus | 1 | 0 | 0
145 | 7342912461 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity a magnetem | kus | 1 | 0 | 0
146 | 7342912471 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity a magnetem | kus | 1 | 0 | 0
147 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 | 0 | 0
148 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0
149 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0
150 | 734295021 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem, Kvs=6,3 m3/hod | kus | 1 | 0 | 0
151 | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem, Kvs=10 m3/hod | kus | 1 | 0 | 0
152 | 7342950231 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 32 včetně servopohonu | kus | 1 | 0 | 0
153 | 734411113 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm | kus | 4 | 0 | 0
154 | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 4 | 0 | 0
155 | 7344211021 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 5 | 0 | 0
156 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 5 | 0 | 0
157 | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 675.24 | 0 | 0
158 | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m | % | 675.24 | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
159 | 783617613 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm - plynové potrubí | m | 22 | 0 | 0
160 | 7836176131 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm - vytápění | m | 109 | 0 | 0
161 | 783617633 | Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm - vytápění | m | 12 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## MaR
ROZPOČET
Stavba: PD na obnovu topného zařízení v objektu ČR, Havlíčkova 292, Hradec Králové
Objekt: MaR
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE
Objednatel: Česká rozhlas Praha
Zhotovitel:
Místo: Hradec Králové
Typ | Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)
PXC50-E.D | Podstanice 52 I/O, BACnet/IP | 0 | 1 | ks | 0
PXM20-E | Ovládací panel pro podstanice PX, Ethernet | 0 | 1 | ks | 0
TXS1.12F10 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | 0 | 1 | ks | 0
TXS1.EF10 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | 0 | 1 | ks | 0
TXM1.8U | Univerzální modul, 8 I/O | 0 | 2 | ks | 0
TXM1.16D | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | 0 | 1 | ks | 0
TXM1.6R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | 0 | 2 | ks | 0
TXA1.K12 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | 0 | 1 | ks | 0
TXA1.LA4 | Popisné štítky, A4 | 0 | 1 | ks | 0
IES-150B - SWITCH | Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty | 0 | 1 | ks | 0
| VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY | 0 | 38 | db | 0
GD04K | UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PO SÍTI GSM (SIM-KARTA BUDE DODÁN A INVESTOREM) | 0 | 1 | ks | 0
GD04A | ZÁLOHOVACÍ MODUL PRO GD04 | 0 | 1 | ks | 0
BP12 | SÍŤOVÝ ZDROJ 12V DC / 400mA SE ZÁLOŽNÍM AKUMULÁTOREM | 0 | 1 | ks | 0
AN05 | PRUTOVÁ GSM ANTÉNA PRO GD04K, MAGNETICKÉ UCHYCENÍ, DÉLKA KABELU 3 m | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
PERIFERIE
QAC22 | VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TES1 | 0 | 1 | ks | 0
QAA24 | PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TIK1 | 0 | 1 | ks | 0
SE-22D | DETEKTOR - hořlavé plyny (katalytický senzor), 2 poplachové stupně, 2x výstupní relé (ALARM 1+ ALARM2+ FAULT), programovatelný, tlačítko RESET, 24Vss, IP65 – KALIBRACE CH4 – SG1 | 0 | 1 | ks | 0
159E-CO | DETEKTOR - CO, 2 poplachové stupně, 3x výstupní relé, FAULT, LED, zpožďovač, napájení 24Vss, AL pouzdro - IP 64 – PRVOTVÍ KALIBRACE CO – SG2 | 0 | 1 | ks | 0
| BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO (KOMPLET) – SB1 | 0 | 1 | ks | 0
QAE2120.010 | PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TK1, TK2, TKN1, TKZ1 | 0 | 4 | ks | 0
QAZ.100JIMKA | OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TK1, TK2, TKN1, TKZ1 | 0 | 4 | ks | 0
ZVA82.3 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V – SHL1 | 0 | 1 | ks | 0
| REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa – BPH1 | 0 | 1 | ks | 0
| SMYČKA + KOHOUT – BPH1 | 0 | 1 | ks | 0
VXG44.20-6,3 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN20, KV6,3 - SRVT2 | 0 | 1 | ks | 0
ALG203 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT2 | 0 | 1 | ks | 0
VXG44.25-10 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN25, KV10 - SRVT3 | 0 | 1 | ks | 0
ALG253 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT3 | 0 | 1 | ks | 0
SSC61 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 300N – SRVT2, SRVT3 | 0 | 2 | ks | 0
QAD22 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TV2, TV3 | 0 | 2 | ks | 0
QAP22 | KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TUV1 | 0 | 1 | ks | 0
611266041 | TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - HTUV1 | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ DT1
WST1208300 | ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY | 0 | 1 | ks | 0
| VÝVODKA PG.. S MATICÍ | 0 | 35 | ks | 0
LTS25A | Vypínač LTS25A, 3.pól., červený, 25A, panel | 0 | 1 | ks | 0
| ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | 0 | 2 | ks | 0
SB115 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | 0 | 1 | ks | 0
| SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | 0 | 1 | ks | 0
DF10A | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | 0 | 1 | ks | 0
LP822006 | TRANSFORMÁTOR 230/24 65VA | 0 | 1 | ks | 0
DR-100-24 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35 | 0 | 1 | ks | 0
B16/1 | JISTIČ 16A 1POL. | 0 | 3 | ks | 0
B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 0 | 2 | ks | 0
B6/1 | JISTIČ 6A 1POL. | 0 | 4 | ks | 0
BM900001 | POMOCNÝ KONT. | 0 | 7 | ks | 0
LSD01233 | STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz | 0 | 1 | ks | 0
R20-20 230 | STYKAČ 20A INSTALAČNÍ 2POL. | 0 | 4 | ks | 0
PT570730 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC | 0 | 11 | ks | 0
YPT78704 | PATICE, 4 PÓL.,6A | 0 | 11 | ks | 0
MM229015 | AKUSTICKÝ HLÁSIČ | 0 | 1 | ks | 0
MM229025 | BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC | 0 | 1 | ks | 0
MM216855 | OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ | 0 | 1 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 1 | ks | 0
MM216774 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
MM216557 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216773 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 1 | ks | 0
MM216559 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | 0 | 1 | ks | 0
MM216863 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | 0 | 4 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | 0 | 4 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | 0 | 8 | ks | 0
IK110004-- | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | 0 | 45 | ks | 0
SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA | 0 | 10 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| VÝROBA ROZVADĚČE | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE SILNOPROUD (ODJIŠTĚNÍ EL. OHŘEVU TUV)
| VÝVODKA PG.. S MATICÍ | 0 | 2 | ks | 0
B10/1 | JISTIČ 10A 1POL. | 0 | 1 | ks | 0
R20-20 230 | STYKAČ 20A INSTALAČNÍ 2POL. | 0 | 4 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ROZVADĚČI SILNOPROUD | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
| kabel CYKY 3x2,5 | 0 | 30 | m | 0
| kabel CYKY 3x1,5 | 0 | 130 | m | 0
| kabel JYTY 4x1 | 0 | 325 | m | 0
| POKLÁDKA KABELŮ | 0 | 485 | m | 0
| VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | 0 | 50 | m | 0
| NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | 0 | 43 | ks | 0
| OSAZENÍ PERIFERIÍ | 0 | 17 | ks | 0
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 5 | m | 0
| KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | 0 | 15 | m | 0
| LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 | 0 | 30 | m | 0
| LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 | 0 | 50 | m | 0
| TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | 0 | 20 | m | 0
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 0 | 1 | ks | 0
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR | 0 | 1 | ks | 0
[5 empty] | 0 | 0
| DOPRAVA | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| REVIZE | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) | 0 | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0