## Vinohradská 12
revidované rozvaděče v objektu Vinohradská 12 - Praha 2
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
ERS - SC1 | 14 | 43 | suterén - stoupačka "C"
ERS - SZS | 20 | 96 | suterén - závodní stravování
ERD - SD1 | 11 | 35 | suterén - dílna elektroúdržby
ERM - SRO | 4 | 22 | suterén - tepelný rozdělovač S92
ERS - SD1 | 14 | 109 | suterén - stoupačka "D"
ERD - SD2 | 12 | 8 | suterén - zámečnická dílna S63
ERM - SV8 | 13 | 16 | suterén - strojovna VZT S35
ERS - 0C1 | 11 | 52 | suterén - místnost S34
ERM-SPK | 37 | 20 | suterén - plynová kotelna místnost S47
ERS - 0D1 | 18 | 100 | přízemí - stoupačka "D"
ERS - 0P1 | 1 | 11 | prodejna - Antika místnost 002
ERS - 0P2 | 1 | 11 | prodejna - kytky místnost 005
ERS - 0P3 | 1 | 11 | prodejna - Radioservis místnost 008
ERS - 0P4 | 1 | 11 | prodejna - podlahy místnost 010
ERD - 0D1 | 14 | 115 | přízemí - sklad místnost č.028
ERM - 0V4 + ERK 0V4 | 30 | 20 | přízemí - kab. kanál místnost 027
ERM - 0V5 | 20 | 23 | přízemí - strojovna VZT místnost 029
ERS - 0F1 | 4 | 39 | přízemí - chodba 0CH8 u "R2"
ERT - 0M2 | 1 | 13 | přízemí - místnost 042
ERT - 0R2 | 1 | 31 | přízemí - místnost 045
ERS - 0S1 | 11 | 23 | přízemí - místnost 056
ERS - 0S2 | 5 | 16 | přízemí - místnost 044
ERT - PP1 | 2 | 15 | polopatro - místnost P20
ERT - PP2 | 2 | 15 | polopatro - místnost P21
ERT - PP3 | 2 | 19 | polopatro - místnost P22
ERT - PP4 | 2 | 18 | polopatro - místnost P28
ERT - PR2 | 1 | 16 | polopatro - místnost P37
ERS - PKV | 9 | 36 | polopatro - místnost P04 kavárna
ERS - PE1 | 4 | 28 | polopatro - místnost P32
ERT - PR1 | 1 | 39 | polopatro - místnost P36 režie 1
ERT - PR2 | 1 | 16 | polopatro - místnost P37 pomocná režie 1
ERT - PSP | 1 | 24 | polopatro - místnost P35 machineroom R1
ERT - SKH | 1 | 9 | polopatro - stoupačka "C"
ERS - PC1 | 13 | 63 | mezipatro - stoupačka "C" přenosy
ERT - PM1 | 1 | 12 | polopatro - místnost P34
ERS - MC1 | 10 | 113 | mezaipatro - stoupačka "C" přenosy
RD - MC1 | 3 | 4 | mezipatro - místnost M47 garáže
RS - MC2 | 14 | 53 | mezipatro - místnost M65 garáže
ERT - MP1 | 1 | 15 | mezipatro - místnost M00 poslechovka
ERS - MD1 | 9 | 107 | mezipatro - stoupačka "D"
ERS - MLZ | 10 | 33 | mezipatro - zdravotní středisko
ERT - MR7 | 1 | 25 | mezipatro - místnost M73
ERS - MS7 | 2 | 9 | mezipatro - místnost M71
ERS - MKV | 5 | 23 | mezipatro - Radiobar schodiště MS3
ERT - MR6 | 1 | 33 | mezipatro - místnost M68
ERS - MS6 | 2 | 11 | mezipatro - místnost M69
ERT - MR3 | 1 | 21 | mezipatro - místnost M59
ERS - MS3 | 2 | 8 | mezipatro - chodba MCH2
ERT - MM6 | 1 | 16 | mezipatro - místnost M61
ERS - 1D1 | 9 | 152 | 1.patro - stoupačka "D"
ERS - 2D1 | 9 | 140 | 2.patro - stoupačka "D"
ERT - 2P1 | 1 | 26 | 2.patro - pracoviště místnost 256
ERT - 2P2 | 1 | 26 | 2.patro - pracoviště místnost 258
ERT - 2P3 | 1 | 26 | 2.patro - pracoviště místnost 260
ERS - 3D1 | 10 | 130 | 3.patro - stoupačka "D"
ERT - 3M1 | 1 | 14 | 3.patro - machneroom místnost 337
ERT - 3R1 | 1 | 22 | 3.patro - pracoviště místnost 347
ERT - 3R2 | 1 | 22 | 3.patro - pracoviště místnost 349
ERT - 3R3 | 1 | 22 | 3.patro - pracoviště místnost 350
ERT - 3R4 | 1 | 22 | 3.patro - pracoviště místnost 351
ERT - 3R5 | 1 | 18 | 3.patro - pracoviště místnost 333
ERT - 3R6 | 1 | 11 | 3.patro - pracoviště místnost 332
ERS - 4D1 | 10 | 116 | 4.patro - stoupačka "D"
ERT - 4SP | 1 | 30 | 4.patro - machineroom místnost 438
ERT - 4R2 | 1 | 18 | 4.patro - pracoviště místnost 437
ERT - 4R3 | 1 | 16 | 4.patro - pracoviště místnost 441
ERT - 4R1 | 1 | 16 | 4.patro - pracoviště místnost 435
ERT - 4M1 | 1 | 18 | 4.patro - machineroom místnost 442
ERM - 4V6 | 31 | 36 | 4.patro - strojovna VZT místnost 456
ERM - 4V7 | 10 | 7 | 4.patro - místnost 443
ERS - 5D1 | 9 | 87 | 5.patro - stoupačka "D"
ERS - 6D1 | 10 | 84 | 6.patro - stoupačka "D"
ERT - 6P1 | 3 | 15 | 6.patro - anténní místnost č.616
rovaděč ohř. okapů | 2 | 4 | 6.patro - místnost 514 (nad výtahem V8)
rovaděč ohř. okapů | 1 | 6 | 7.patro - místnost 700 (strojovna páternosteru)
RH-1.1 pole 1 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-1.1 pole 2 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-1.1 pole 3 | 6 | 0 | rozvodna NN
RH-1.1 pole 4 | 11 | 0 | rozvodna NN
RH-1.1 pole 5 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-1.1 pole 6 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 1 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 2 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 3 | 8 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 4 | 12 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 5 | 7 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 6 | 0 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 7 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-1.2 pole 8 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-2.1 pole 1 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-2.1 pole 2 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-2.1 pole 3 | 15 | 0 | rozvodna NN
RH-2.1 pole 4 | 15 | 0 | rozvodna NN
RH-2.1 pole 5 | 4 | 0 | rozvodna NN
RH-2.1 pole 6 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 1 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 2 | 1 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 3 | 17 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 4 | 17 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 5 | 10 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 6 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 7 | 2 | 0 | rozvodna NN
RH-2.2 pole 8 | 2 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 1 | 2 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 2 | 12 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 3 | 9 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 4 | 11 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 5 | 9 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 6 | 11 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.21 pole 7 | 1 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 1 | 1 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 2 | 4 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 3 | 7 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 4 | 11 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 5 | 9 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 6 | 11 | 0 | rozvodna NN
RZ-1.22 pole 7 | 0 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 1 | 2 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 2 | 18 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 3 | 5 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 4 | 5 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 5 | 13 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 6 | 18 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.21 pole 7 | 0 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 1 | 1 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 2 | 8 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 3 | 11 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 4 | 1 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 5 | 13 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 6 | 0 | 0 | rozvodna NN
RZ-2.22 pole 7 | 18 | 0 | rozvodna NN
RP1 | 14 | 14 | rozvodna NN
RM-E | 6 | 4 | rozvodna NN
MaR SR-1 | 1 | 11 | rozvodna NN
MaR SR-2 | 1 | 12 | rozvodna NN
MaR SR-3 | 1 | 12 | rozvodna NN
ERH-225 | 21 | 9 | rozvodna NN
ERS-1C1 | 9 | 227 | 1.patro - stoupačka "C"
ERS-2C1 | 9 | 202 | 2.patro - stoupačka "C"
ERS-3C1 | 6 | 195 | 3.patro - stoupačka "C"
ERS-4C1 | 6 | 193 | 4.patro - stoupačka "C"
RTI-1C1 | 0 | 62 | výpočetní sál 1
RTI-1C2 | 0 | 63 | výpočetní sál 2
celkem: | 896 | 3694

## Římská 13
revidované rozvaděče v objektu Římská 13
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
RS-1a | 0 | 46 | 1.NP - budova A, patrový rozvaděč
RS-2a | 0 | 41 | 2.NP - budova A, patrový rozvaděč
RS-3a | 0 | 43 | 3.NP - budova A, patrový rozvaděč
RS-4a | 0 | 40 | 4.NP - budova A, patrový rozvaděč
RS-5a | 1 | 37 | 5.NP - budova A, patrový rozvaděč
RS-6a | 8 | 54 | 6.NP - budova A, patrový rozvaděč
RS-01b | 3 | 25 | 1.PP - budova B, patrový rozvaděč
RS-02b | 2 | 6 | 2.PP - budova B, patrový rozvaděč
RS-03b | 3 | 29 | 3.PP - budova B, patrový rozvaděč
RS-1b | 0 | 63 | 1.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-2b | 0 | 45 | 2.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-3b | 0 | 46 | 3.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-4b | 0 | 45 | 4.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-5b | 0 | 45 | 5.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-7b | 0 | 68 | 7.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-8b | 0 | 60 | 8.NP - budova B, patrový rozvaděč
RS-9b | 9 | 75 | 9.NP - budova B, patrový rozvaděč
Ba-9 | 9 | 23 | 9.NP - budova B, strojovna VZT
Ba-03 | 0 | 11 | 3.PP - budova B, strojovna VZT
BB-1 | 16 | 48 | 1.NP - budova B, strojovna VZT
RM-03b | 24 | 53 | 3.PP - budova B, strojovna VZT
RM-1b | 20 | 23 | 1.NP - budova B, strojovna VZT
RM-9b | 17 | 20 | 9.NP - budova B, strojovna VZT
RT-1b1 | 1 | 30 | 1.NP - budova B, velín
RT-1b2 | 1 | 4 | 1.NP - budova B, tel.ústředna
RT-3b0 | 0 | 3 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b1 | 2 | 6 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b2 | 0 | 3 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b3 | 2 | 6 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b4 | 0 | 4 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b5 | 0 | 4 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b6 | 0 | 4 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b7 | 1 | 6 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b8 | 0 | 4 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b9 | 1 | 6 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-3b10 | 2 | 6 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RT-4b0 | 0 | 3 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b1 | 2 | 6 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b2 | 0 | 4 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b3 | 2 | 6 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b4 | 2 | 9 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b5 | 1 | 6 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b6 | 0 | 4 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b7 | 1 | 6 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-4b8 | 2 | 60 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RT-5b0 | 0 | 3 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b1 | 2 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b2 | 0 | 4 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b3 | 2 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b4 | 0 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b5 | 0 | 4 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b6 | 1 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b7 | 1 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b8 | 0 | 4 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b9 | 1 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-5b10 | 2 | 6 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RT-7b1 | 0 | 32 | 7.NP - budova B, hlavní přepojovač
RT-9b1 | 0 | 7 | 9.NP - budova B, místnost satelitů
RI-3b1 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b2 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b3 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b4 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b5 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b6 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b7 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-3b8 | 0 | 9 | 3.NP - budova B vysílání "Praha"
RI-4b1 | 0 | 9 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RI-4b2 | 0 | 9 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RI-4b4 | 0 | 9 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RI-4b5 | 0 | 9 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RI-4b6 | 0 | 13 | 4.NP - budova B, vysílání "Radiožurnál"
RI-5b1 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RI-5b2 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RI-5b3 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RI-5b4 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RI-5b5 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RI-5b6 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
RI-5b7 | 0 | 9 | 5.NP - budova B, vysílání "Vltava"
celkem: | 141 | 1416

## Římská 15
revidované rozvaděče v objektu Římská 15
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
rozvodna RH pole 1 | 1 | 0 | trafostanice TS7548 část NN
rozvodna RH pole 2 | 17 | 7 | trafostanice TS7548 část NN
rozvodna RH pole 3 | 12 | 0 | trafostanice TS7548 část NN
rozvodna RH pole 4 | 6 | 4 | trafostanice TS7548 část NN
rozvodna RH pole 5 | 29 | 9 | trafostanice TS7548 část NN
suterén RS -1 | 5 | 10 | 1.PP - patrový rozvaděč
suterén RS -2 | 3 | 8 | 2.PP - patrový rozvaděč
suterén RS -3 | 3 | 8 | 3.PP - patrový rozvaděč
suterén RS -4 | 4 | 9 | 4.PP - patrový rozvaděč
RS +1 | 10 | 70 | 2.NP - patrový rozvaděč
RS +2 | 12 | 110 | 3.NP - patrový rozvaděč
RS +3 | 9 | 101 | 4.NP - patrový rozvaděč
RS +4 | 9 | 105 | 5.NP - patrový rozvaděč
RS +5 | 7 | 95 | 6.NP - patrový rozvaděč
RTN1 | 0 | 67 | 1.NP - místnost č.014
RTN2 | 0 | 24 | 2.NP - místnost č.107
bar | 6 | 97 | 1.NP - bar, místnost č.028
studio Leonardo | 0 | 27 | 3.NP - místnost č.208
RM VZT 6. patro | 32 | 26 | 7.NP - strojovna VZT
celkem: | 165 | 777

## Hybešova 10
revidované rozvaděče v objektu Hybešova 10 - Praha 8
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
RH 22 | 74 | 5 | hlavní rozvodna
RDA | 2 | 2 | hlavní rozvodna
RS 04 | 35 | 33 | suterén
RS 22 | 3 | 25 | 1. patro
RT 01 | 1 | 21 | přízemí
RT 22 | 0 | 20 | 1. patro
RT 23 | 3 | 13 | 1. patro
RS | 0 | 17 | místnost 216
RS - maringotka | 1 | 13 | zahrada
RS 31 | 3 | 45 | 2. patro
RT 33 | 1 | 77 | 2. patro
RT 31 | 0 | 19 | 2. patro
RT 11 | 3 | 25 | přízemí
RT 12 | 3 | 50 | přízemí
RT 13 | 3 | 49 | přízemí
celkem: | 132 | 414

## Přerov
revidované rozvaděče v objektu zámek Přerov nad Labem
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky
rozvodna RH | 9 | 42
domeček | 11 | 11
sklep | 1 | 7
úpravna vody | 3 | 5
vrátnice | 4 | 43
nové přízemí | 0 | 20
sál - výklenek | 0 | 5
kaple | 0 | 10
I. patro | 0 | 7
II. patro | 0 | 12
II. patro - pracoviště | 0 | 4
celkem: | 28 | 166

## Nám. míru 10
revidované rozvaděče v objektu Náměstí míru 10 - Plzeň
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
rozvaděč R41 - věž | 3 | 11 | střecha
rozvaděče - výtahy | 3 | 0 | střecha
R 2-1 patrový | 5 | 52 | 3.NP
rozvaděč R33 | 3 | 20 | 3.NP
RM 427 | 4 | 18 | 3.NP
RM 429 | 4 | 20 | 3.NP
rozvaděč R | 3 | 26 | 3.NP m.č. 513
rozvaděč R32 | 3 | 36 | 3.NP m.č. 516
rozvaděč R31 | 5 | 48 | 3.NP
R 2-3 | 4 | 15 | 3.NP kuchyně
R 2-2 | 2 | 14 | 3.NP kuchyně
R 2-4 | 16 | 17 | 3.NP kuchyně
R 1 patrový | 4 | 53 | 2.NP
R 1.1 | 6 | 35 | 2.NP
rozvaděč R | 3 | 18 | 2.NP m.č. 427
rozvaděč R | 3 | 19 | 2.NP m.č. 428
rozvaděč R | 3 | 24 | 2.NP m.č. 429
RTO-1 | 3 | 16 | 2.NP m.č. 412
R | 3 | 13 | 2.NP m.č. 414
VP1 | 3 | 14 | 2.NP
VP2 | 3 | 20 | 2.NP
R neprovoz | 3 | 27 | 2.NP
R21 | 6 | 48 | 2.NP
R22 | 5 | 36 | 2.NP
R 11 | 4 | 53 | 1.NP
R 13 | 0 | 39 | 1.NP režie 5
R 14 | 4 | 23 | 1.NP režie 6
R 0 | 4 | 21 | 1.NP m.č. 8
R - P patrový | 4 | 70 | 1.NP
R 2.1 | 3 | 39 | 1.NP režie 2
R 2.2 | 7 | 20 | 1.NP režie 2
R4S | 4 | 49 | 1.NP režie 4
R4R | 4 | 26 | 1.NP studio 4
RP | 6 | 32 | 1.NP zadní vchod
R3 | 4 | 17 | 1.NP režie 3
S3 | 8 | 18 | 1.NP studio 3
RZ | 1 | 3 | 1.NP studio 3
RHS | 5 | 37 | 1.NP studio 1
R02 | 3 | 28 | 1.NP
RD | 9 | 14 | 1.NP garáž č.4
RZ | 1 | 3 | 1.NP garáž č.4
rozvaděč R2 | 2 | 4 | 1.NP garáž č.5
rozvaděč | 3 | 8 | 1.NP garáž č.6,7
R 1 | 3 | 4 | 1.NP sklad hudebních nástrojů
R1 + R2 | 4 | 25 | 1.NP režie 1
rozvaděč R | 0 | 16 | 1.PP serverovna
RN-1 | 9 | 6 | 1.PP I.etapa
R 01 | 5 | 45 | 1.PP I.etapa stará rozvodna
R 1 | 7 | 7 | 1.PP šatna úklidu
RS1 | 4 | 34 | 1.PP
R-S4 | 3 | 20 | 1.PP
R1N | 8 | 33 | 1.PP
R (litinový) | 1 | 3 | 1.PP m.č.933
R (litinový) | 1 | 1 | 1.PP strojovna - mříž
rozvaděč | 2 | 18 | 1.PP m.č.948
rozvaděč LUCA | 3 | 20 | 1.PP m.č.947
RS2 | 6 | 27 | 1.PP
RN2 | 1 | 3
RN4 | 1 | 3 | 1.PP
RS1 + RT | 36 | 21 | 1.PP
RH01, RH1, RH2, RH3 | 235 | 10 | 1.PP rozvodna NN
RM | 15 | 2 | 2.PP
DT 1 (3pole) | 0 | 40 | 2.PP (45ks motor.spouštěč)
DT 2 (1pole + měření) | 1 | 6 | 2.PP (8ks motor.spouštěč)
R2-P | 4 | 12 | 2.PP schodiště
celkem: | 525 | 1460

## Zítkova 3
revidované rozvaděče v objektu Zítkova 3 - Karlovy Vary
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
RO | 4 | 7 | 1.PP - chodba
RTI | 2 | 56 | 2.NP - místnost č.207
RK | 1 | 30 | 1.PP - kotelna MaR
R1 | 1 | 61 | 1.NP - chodba
R2 | 0 | 64 | 2.NP - chodba
R3 | 1 | 14 | 3.NP - chodba
R5 | 0 | 10 | 2.NP - nové studio
RE1.0 + 3.1 | 6 | 1 | 1.NP - chodba
celkem: | 15 | 243

## Na Schodech 10
revidované rozvaděče v objektu Na Schodech 10 - Ústí nad Labem
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
R02 | 10 | 13 | garáže - dílna
HR a RE | 23 | 20 | 1.PP - hlavní rozvaděč
R01 - UPS | 3 | 7 | 1.PP
R01.1 | 2 | 11 | 1.PP - chodba
R01.2 | 4 | 15 | 1.PP
R01.3 | 1 | 20 | 1.PP - samoobslužné pracoviště
R1.1 | 2 | 13 | 1.NP
R1.1 UPS | 1 | 0 | 1.NP
R1.2 | 2 | 15 | 1.NP
R2.1 | 1 | 12 | 2.NP
R2.1 UPS | 1 | 16 | 2.NP
R3.1 | 1 | 12 | 3.NP
R3.2 | 0 | 10 | 3.NP
celkem: | 51 | 164

## Modrá 1048
revidované rozvaděče v objektu Modrá 1048 - Liberec
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
R1 | 18 | 15 | 1.NP - chodba
R2 | 1 | 38 | 2.NP
R2.1 | 2 | 21 | 2.NP
R2.2 | 0 | 27 | 2.NP
R2.3 | 0 | 27 | 2.NP
celkem: | 21 | 128

## Beethovenova 4
revidované rozvaděče v objektu Beethovenova 4 - Brno
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
hlavní rozvaděč | 61 | 0 | suterén
R - P1 | 1 | 30 | schodiště přízemí
R - P3 | 0 | 14 | režie 8
R - P4 | 0 | 13 | režie 7
R - P5 | 0 | 9 | studio 7
RH - 1 | 9 | 30 | chodba u schodiště do mezipatra
rozvaděč MaR | 3 | 4 | režie
RMS - 1 | 2 | 15 | režie "B"
RMS - 2 | 1 | 18 | režie "A"
RMS - 3 | 2 | 17 | newsroom
R - M1 | 1 | 11 | vestibul mezipatra
R - M2 | 1 | 9 | záznamové pracoviště č.5
R - M3 | 1 | 8 | záznamové pracoviště č.6
R - M4 | 1 | 9 | zasedací místnost
RS - 5 | 0 | 13 | záznamové pracoviště M19
rozvodnice režie R5 | 1 | 7 | režie R5
R - 21 | 1 | 18 | II. patro - chodba
RS - 2 | 6 | 14 | II. patro místnost serveru č.2.03
R - VZT | 1 | 7 | II. patro místnost serveru č.2.03
R - TU | 0 | 4 | II. patro místnost serveru č.2.03
R - 31 | 1 | 18 | III. patro chodba před výtahem
R - 32 | 1 | 5 | III. patro chodba před bývalou tel. ústřednou
R - 41 | 5 | 19 | IV. patro chodba před výtahem
R - 42 | 7 | 16 | IV. patro chodba u kuchyně
R - 43 | 2 | 1 | IV. patro - sklad potravin
R - 51 | 1 | 7 | V. patro chodba před výtahem
celkem: | 109 | 316

## Vsetínská 7
revidované rozvaděče v objektu Vsetínská 7 - Brno
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
R1 | 9 | 17 | vstupní chodba objektu
celkem: | 9 | 17

## Osvoboditelů 187
revidované rozvaděče v objektu Osvoboditelů 187 - Zlín
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
hlavní rozvaděč RH | 11 | 20 | přízemí
RMS 4 | 0 | 13 | přízemí
RSM 3 | 0 | 13 | 1. patro
RSM 2 | 0 | 13 | 1. patro
RTI | 2 | 12 | 1. patro
R 2 | 13 | 30 | 1. patro
rozvaděč garáž | 1 | 2 | garáže
RK - plynová kotelna | 1 | 17 | suterén
celkem: | 28 | 120

## Horní nám 21
revidované rozvaděče v objektu Horní náměstí 21 - Olomouc
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
přípojková skříň | 1 | 0 | přízemí chodba
rozvaděč RE | 1 | 1 | schodiště
rozvaděč RH | 14 | 40 | schodiště 2.NP
RT1 | 0 | 41 | 2.NP
RT2 | 0 | 28 | 2.NP
RS1 | 0 | 41 | 2.NP
rozvaděč R | 1 | 5 | 2.NP - místnost č.5
rozvaděč RP1 | 2 | 14 | 2.NP
rozvaděč RM | 0 | 10 | 2.NP
RTV1 | 5 | 6 | 2.NP - vstupní hala
RTV2 | 1 | 27 | 2.NP - místnost č.25
RTV | 1 | 5 | schodiště
rozvaděč servrovna | 0 | 5 | 2.NP
celkem: | 26 | 223

## Dr. Šmerala
revidované rozvaděče v objektech Dr. Šmerala 2, 4 a 6 - Ostrava
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
elektroměr. rozvaděč | 1 | 2 | Dr. Šmerala 2 - Radioklub
rozvaděč R4 | 2 | 12 | Dr. Šmerala 2 - Radioklub
hlavní RH1 | 24 | 0 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč výměník | 4 | 2 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R1 | 0 | 4 | Dr. Šmerala 2 - suterén
rozvaděč R1 | 1 | 20 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč TU | 0 | 5 | Dr. Šmerala 2 - tel. ústředna
rozvaděč R12 | 1 | 25 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R3 | 6 | 6 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R11 | 1 | 23 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R14 | 0 | 15 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R21 | 1 | 18 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R22 | 2 | 16 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč RT | 0 | 15 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R31 | 1 | 18 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R32 | 1 | 18 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R41 | 1 | 16 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R42 | 1 | 15 | Dr. Šmerala 2
rozvaděč R | 0 | 5 | Dr. Šmerala 2 - kosmetický salon mč.31
rozvaděč HR | 27 | 0 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RDG | 4 | 6 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RMS | 2 | 7 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RH4 | 29 | 1 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R6 | 0 | 6 | Dr. Šmerala 4 - před R2
rozvaděč SHN | 1 | 6 | Dr. Šmerala 4 - sklad hudebních nástrojů
rozvaděč RV | 0 | 6 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R3 | 1 | 9 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RM | 15 | 5 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R1 | 0 | 10 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RS1 | 0 | 20 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R5 | 0 | 10 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč PP1 | 1 | 6 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R3 | 3 | 36 | Dr. Šmerala 4 - režie
rozvaděč R4 | 0 | 11 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RZP1 | 0 | 13 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč ZP3 | 1 | 15 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč HRS1 | 3 | 9 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč HRS2 | 0 | 30 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč OP1 | 1 | 12 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R2 | 1 | 29 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RJ7 | 1 | 8 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R1PP2 | 3 | 23 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RVZT1 | 10 | 1 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RVZT2 | 3 | 9 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R1NP2 | 1 | 11 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč OP2 | 1 | 35 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč 2NP | 1 | 11 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RP-R1 | 1 | 21 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RJ5 | 1 | 11 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč ZP1 | 1 | 14 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RH1 server | 28 | 0 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R-půda | 1 | 8 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R41 | 1 | 18 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč R42 | 1 | 16 | Dr. Šmerala 4
rozvaděč RH | 7 | 3 | Dr. Šmerala 6 - hlavní rozvaděč
rozvaděč RS21 | 0 | 11 | Dr. Šmerala 6
rozvaděč RT21 | 3 | 1 | Dr. Šmerala 6
rozvaděč RS2 | 2 | 13 | Dr. Šmerala 6
rozvaděč RS1 | 0 | 5 | Dr. Šmerala 6
rozvaděč RT2 | 1 | 6 | Dr. Šmerala 6
rozvaděč RS5 | 0 | 11 | Dr. Šmerala 6
rozvaděč RS | 0 | 9 | Dr. Šmerala 6 - 1. patro
rozvaděč RS | 0 | 18 | Dr. Šmerala 6 - 2. patro
celkem: | 203 | 745

## Havlíčkova 1
revidované rozvaděče v objektu Havlíčkova 1 - Hradec Králové
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
rozvaděč RH | 20 | 13 | 1.NP - rozvodna
rozvaděč kompenzace | 6 | 3 | 1.NP - rozvodna
rozvaděč RK | 4 | 11 | 1.PP
rozvaděč MaR | 0 | 1 | 1.PP
rozvaděč R11 | 0 | 12 | 1.PP
rozvaděč R12 | 0 | 15 | 1.PP
rozvaděč R21 | 0 | 29 | 1.NP
rozvaděč R22 | 0 | 9 | 1.NP
rozvaděč R23 | 0 | 16 | 1.NP
rozvaděč R24 | 0 | 21 | 1.NP
rozvaděč R31 | 0 | 33 | 2.NP
rozvaděč R32 | 0 | 22 | 2.NP
rozvaděč R41 | 0 | 16 | 3.NP
rozvaděč R42 | 0 | 19 | 3.NP
rozvaděč R43 | 0 | 14 | 3.NP
rozvaděč UPS | 8 | 4 | 3.NP
rozvaděč RT1 | 0 | 26 | 3.NP
rozvaděč RT2 | 0 | 26 | 3.NP
rozvaděč RT3 | 0 | 11 | 3.NP
rozvaděč RT4 | 0 | 17 | 3.NP
rozvaděč RT5 | 0 | 19 | 3.NP
rozvaděč RT6 | 0 | 12 | 3.NP
rozvaděč R51 | 0 | 6 | 4.NP
rozvaděč R52 | 0 | 22 | 4.NP
rozvaděč RT7 | 0 | 6 | 4.NP
celkem: | 38 | 383

## Sv. Anežky
revidované rozvaděče v objektu Svaté Anežky České 29 - Pardubice
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
rozvaděč R4.1 | 2 | 88 | newsroom
rozvaděč R5.1 | 3 | 14 | serverovna
rozvaděč RDT1 | 0 | 7 | serverovna
rozvaděč R5.2 | 0 | 12 | režie
rozvaděč R5.3 | 0 | 12 | režie
rozvaděč R5.4 | 0 | 12 | režie
celkem: | 5 | 145

## Masarykovo nám.
revidované rozvaděče v objektu Masarykovo nám. 42 - Jihlava
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
rozvaděč R-El | 2 | 0 | sklad přízemí
rozvaděč RPo | 3 | 42 | 4.NP - chodba newsroomu
rozvaděč RTI | 2 | 32 | 4.NP - serverovna
rozvaděč RP-klima | 2 | 2 | 4.NP - chodba u serverovny
rozvaděč RRe1 | 0 | 33 | 4.NP - místnost č.318
rozvaděč RRe2 | 0 | 31 | 4.NP - místnost č.320
rozvaděč R1 | 0 | 32 | 5.NP - chodbička
celkem: | 9 | 172

## U Tří lvů
revidované rozvaděče v objektech U Tří lvů 1 - České Budějovice
označení rozvaděče | 3-fazové jističe, pojistky | 1-fázové jističe, pojistky | poznámka
hlavní rozvaděč | 43 | 6 | rozvodna
rozvaděč RS1 | 4 | 16 | suterén chodba
rozvaděč RS02 | 1 | 38 | vestibul
rozvaděč R2 | 0 | 20 | místnost č.007
rozvaděč RHZ | 1 | 14
rozvaděč "rampa" | 0 | 13
rozvaděč R10 | 0 | 20 | místnost č.009
rozvaděč R3 | 0 | 52 | místnost č.010
rozvaděč R-ČT | 1 | 5 | místnost č.011
rozvaděč RS3 | 3 | 17 | chodba 101
rozvaděč R4 | 0 | 13 | místnost č.108
rozvaděč R11 | 0 | 26 | místnost č.111
rozvaděč R12 | 1 | 6 | místnost č.112
rozvaděč R13 | 0 | 10 | místnost č.113
rozvaděč RS4 | 1 | 16 | chodba 201
rozvaděč R8 | 1 | 21 | místnost č.206
rozvaděč pro terasu | 0 | 4 | místnost č.206
rozvaděč R9 | 0 | 12 | místnost č.207
rozvaděč R7 | 1 | 23 | místnost č.213
rozvaděč R6 | 0 | 12 | místnost č.214
rozvaděč R5 | 1 | 10 | místnost č.215
rozvaděč RS5 | 1 | 39 | chodba 3.patro
rozvaděč klimatizace | 13 | 5 | suterén
rozvaděč RVS | 4 | 5 | místnost výměníku
rozvaděč MaR | 3 | 5 | místnost výměníku
rozvaděč RG | 0 | 2 | garáže
rozvaděč terasa | 0 | 2 | terasa 2.patro
celkem: | 79 | 412

## hromosvody
revidovaný objekt | počet svodů | typ jímací soustavy
Vinohradská 12 - Praha 2 | 4 | mřížová soustava
Římská 13 - Praha 2 | 3 | mřížová soustava
Římská 15 - Praha 2 | 4 | mřížová soustava
Hybešova 8 - Praha 8 | 7 | hřebenová soustava
zámek - Přerov nad Labem | 6 | hřebenová soustava
Na schodech 10 - Ústí nad Labem | 4 | hřebenová soustava
Modrá 1048 - Liberec | 2 | hřebenová soustava
Havlíčkova 1 - Hradec Králové | 3 | hřebenová soustava
U Tří lvů 1 - České Budějovice | 6 | mřížová soustava
Vsetínská 7 - Brno | 5 | hřebenová a mřížová soustava
Nám. Míru 10 - Plzeň | 12 | mřížová soustava
Zítkova 3 - Karlovy Vary | 4 | hřebenová soustava
Beethovenova 4 - Brno | 6 | mřížová soustava
Osvoboditelů 187 - Zlín | 4 | mřížová soustava
Dr. Šmerala 2 - Ostrava | 3 | hřebenová soustava
Dr. Šmerala 4 - Ostrava | 5 | hřebenová a mřížová soustava
Dr. Šmerala 6 - Ostrava | 5 | hřebenová soustava

## přenosové vozy
revidované přenosové vozy
přenosový vůz přidělen | stanoviště PV | typ automobilu
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Iveco Euro Cargo
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Iveco Daily
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Volkswagen Transporter
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Volkswagen Transporter
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Volkswagen Transporter
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Škoda Yeti
ČRO Praha | Vinohradská 12 - Praha 2 | Renault Master
ČRo Brno | Vsetínská 7 - Brno | Volkswagen Transporter
ČRo Hradec Králové | Havlíčkova 1 - Hradec Králové | Volkswagen Transporter
ČRo České Budějovice | U Tří lvů 1 - České Budějovice | Volkswagen Transporter
ČRo Ostrava | Dr Šmerala 2 - Ostrava | Volkswagen Transporter
ČRo Plzeň | Náměstí Míru 10 - Plzeň | Renault Master