## Zkoušky + Rekapitulace
Akce: Modernizace a sjednocení systému PZTS v objektu Římská 13, Praha 2
Rozpočet - roční kontroly a funkční zkoušky v záruce
Roční kontroly a funkční zkoušky v záruce
RKP-Z | Roční kontrola provozuschopnosti vč. funkčních zkoušek na systému PZTS v záruce | 2 | ks | 0 | 0
| CELKEM za kontroly bez DPH |  |  |  | 0
| Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
| SOUČET CELKEM za kontroly s DPH |  |  |  | 0
POZNÁMKA:
Částky za tyto služby musí být konečné, vč. dopravy a ostatních nákladů.
REKAPITULACE ROZPOČTŮ
dodávky a práce + Připojení na Pult PČR (FIDES) + roční kontroly a funkční zkoušky v záruce
| Dodávky a práce |  |  |  | 0
| Připojení na Pult PČR - dodávka FIDES Trade |  |  |  | 0
| Roční kontroly provozuschopnosti systému PZTS v záruce |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0
| Základní sazba DPH | 0% |  |  | 0
| SOUČET CELKEM s DPH |  |  |  | 0

## PZTS ČRo ČB
ROZPOČET - dodávky a práce
Akce: Modernizace systému PZTS v objektu ČRo České Budějovice
Pol. č. |  | MJ | Počet | Jedn. cena Dodávka + montáž | Celkem bez DPH
Elektroinstalace
Technologie Poplachový tísňový zabezpečovací systém
1 | Sestava ústředny PZTS s integrovanou EKV, šifrovaná komunikace na sběrnicích, 4. stupeň zabezpečení, 4x sběrnice na desce ústředny, až 240 modulů na 1x sběrnici, integrovaný tel. komunikátor (SIA, Contact-ID), USB, multiportový ethernet, montáž na DIN lištu s integrovanou sběrnicí. Sestava obsahuje ústřednu, napájecí zdroje, box. | ks | 1 |  | 0
2 | Koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, možnost přepnutí vstupů na 1x analogový výstup a 1x vstup 0-10V , připojení teplotních senzorů na sběrnici Dallas, konektor pro připojení systémového zdroje | ks | 18 |  | 0
3 | Dotykový ovládací panel, RGBW podsvícení kláves, hliníkové provedení, bílá, 4x vstup, montáž na povrch | ks | 5 |  | 0
4 | Montážní box pro jeden systémový modul a rozšiřující kartu, rozměr: 220x220x30 mm, montáž na povrch | ks | 15 |  | 0
5 | Varianta boxu se systémovým zdrojem 5A/12V a spínaným zdrojem 75W/15VDC, 444x444x140mm | ks | 3 |  | 0
6 | Akumulátor 12 V DC / 28 Ah | ks | 1 |  | 0
7 | Akumulátor 12V DC / 18 Ah | ks | 3 |  | 0
8 | Plastový magnetický kontakt určený pro povrchovou montáž s kabelem o délce 3 m a sabotážní smyčkou | ks | 59 |  | 0
9 | PIR+ANTIMASKING, dosah 16x22 m, 3.stupeň zabezpečení | ks | 41 |  | 0
10 | PIR+ MW + Antimasking, dosah 15x15 m, 3.stupeň zabezpečení | ks | 2 |  | 0
11 | akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m,3.stupeň zabezpečení | ks | 26 |  | 0
12 | Licence konfiguračního programu pro ústředny Dominus3 | ks | 1 |  | 0
13 | Licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů) | ks | 1 |  | 0
14 | Vnitřní siréna nezálohovaná | ks | 1 |  | 0
15 | instalační krabice povrchová s dvojitými šroubovacími svorkami | ks | 51 |  | 0
16 | Nadstavbový software Simteco - licence pro integraci ústředny | ks | 1 |  | 0
17 | Nadstavbový software Simteco - licence pro přidání 100 datových bodů | ks | 3 |  | 0
18 | Drobný materiál (relé,…) | kpl | 1 |  | 0
19 | Přesun hmot | % | 0.77 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem | 0
Kabeláž a kabelové trasy
20 | stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené napájecí žíly | m | 480 |  | 0
21 | stíněný šestižilový twistovaný kabel | m | 280 |  | 0
22 | LISTA HRANATA 2M LHD 20X20 HD | m | 130 |  | 0
23 | LISTA VKLADACI 2M LV 18X13 HD | m | 360 |  | 0
24 | Napájecí kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 25 |  | 0
25 | Drobný materiál (sádra, …) | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot | % | 0.77 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem | 0
Hodinová zúčtovací sazba
26 | Demontáže stávajících technologií | hod | 64 |  | 0
27 | Demontáže a zpětné montáže stávajících podhledů | hod | 32 |  | 0
28 | Koordinace s připojením na PULT PČR | hod | 24 |  | 0
29 | Popis prvků EZS | kpl | 1 |  | 0
30 | Koordinace prací s provozovatelem systému | kpl | 1 |  | 0
31 | Vrtání prostupů do průměru 25 | ks | 70 |  | 0
32 | Vrtání prostupů do průměru 150 | ks | 8 |  | 0
33 | Drobné stavební úpravy včetně začistění | kpl | 1 |  | 0
34 | Naprogramování ústředny a prvků | kpl | 1 |  | 0
35 | Vytvoření grafických podkladů - hodinová sazba | hod | 16 |  | 0
36 | Programování datových bodů - umístění grafických symbolů, sazba za kus | ks | 300 |  | 0
37 | Programování datových oblastí - sazba za kus - 10% z počtu datových bodů | ks | 30 |  | 0
38 | Podpora servisního technika v místě instalace (účtováno na základě skutečnosti) - hodinová sazba | hod | 8 |  | 0
39 | Zpracování vstupních parametrů technologií - hodinová sazba | hod | 16 |  | 0
40 | Provedení funkční zkoušky náhodných xxx ks detektorů - hodinová sazba | hod | 8 |  | 0
41 | Školení obsluhy - hodinová sazba | hod | 4 |  | 0
42 | Výchozí funkční zkouška | hod | 8 |  | 0
43 | Kompletní dokladová část pro provoz systému | kpl | 1 |  | 0
44 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
45 | Úpravy rozvaděče, připojení napájení pro pomocný zdroj | kpl | 1 |  | 0
46 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
47 | Celkové režijní náklady ( lešení, služby, doprava... ) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
Nedílnou součástí zakázky je nabídka FIDES Trade na zřízení připojení na Pult PČR - viz. samostatný list
Grafické podklady pro Simteco, musí být v rastrovém obrázku (jpg, png, bmp, gif…) NE v DWG! Standardně používáno JPG nebo PNG. Speciálně příprava podkladů se nesmí podcenit, protože nestačí pouze z DWG vygenerovat obrázek, ale obvykle je potřeba půdorys vyčistit, aby bylo vše přehledné a vložení do Simteca také vyžaduje úpravy grafického prostředí Simteca, aby graficky „zapadlo“ do stávajícího projektu.
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

## Dodávka FIDES-PCO PČR
ROZPOČET - Připojení na Pult PČR - dodávka FIDES Trade
Akce: Modernizace systému PZTS v objektu ČRo České Budějovice
Označ. | VIZUALIZACE | Autor díla | Typ/Model/ Licence | Počet | Mj. | Cena bez DPH | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH
VZ1 | Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1 (Příloha č. 2b RS – část T) |  |  | 1 | ks |  | 21 | 0 | 0
VZ2 | Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2 (Příloha č. 2b RS – část T) |  |  | 5 | ks |  | 21 | 0 | 0
VZ3 | Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3 (Příloha č. 2b RS – část T) |  |  | 154 | ks |  | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Označ. | OBJEKTOVÁ ZAŘÍZENÍ | Autor díla | Typ/Model/ Licence | Počet | Mj. | Cena bez DPH | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH
OZ1 | Dodávka OZ-LR bez AKU |  | PZR-1 | 1 | ks |  | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Označ. | MONTÁŽ OBJEKTOVÝCH ZAŘÍZENÍ | Autor díla | Typ/Model/ Licence | Počet | Mj. | Cena bez DPH | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH
RS4 | Výška montáže - cena za 1m výšky montáže antény nad zemí (Příloha č. 2b RS - část I.13) |  |  | 18 | m |  | 21 | 0 | 0
MOZ2 | Montáž OZ-LR úplná (Příloha č. 2b RS - část J.25) |  |  | 1 | kpl |  | 21 | 0 | 0
RS7 | Práce technika v terénu související s výstavbou rádiové sítě |  |  | 3.2 | hod |  | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Označ. | PŘÍSLUŠENSTVÍ | Autor díla | Typ/Model/ Licence | Počet | Mj. | Cena bez DPH | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH
PŘ2 | AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let) |  | LC-XD1217AP | 1 | ks |  | 21 | 0 | 0
PŘ7 | Koaxiální přepěťová ochrana (Příloha č. 2b RS - část M.10) |  | SALTEK ZX-0.44 N50 F/1000/L | 1 | ks |  | 21 | 0 | 0
PŘ8 | LAN kabel cat 5e - 1 metr |  | UTP cat. 5e | 10 | m |  | 21 | 0 | 0
PŘ9 | Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr (Příloha č. 2b RS - část S.1) |  | KOAX DRAKA 2.7/7.3 CF PE (H1000) | 45 | m |  | 21 | 0 | 0
PŘ15 | Dodávka všesměrové antény - zisk 3 dBi |  | ZAE 49G-2,5 | 1 | ks |  | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Označ. | SERVISNÍ PODPORA DLE SLA | Autor díla | Typ/Model/ Licence | Počet | Mj. | Cena bez DPH | DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH
SLA1 | Servisní podpora Silver pro OZ na 1 rok (Příloha č. 3 RS - část B.4) |  |  | 1 | kpl. |  | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| CENA CELKEM | [6 empty] | 0 | 0