A. Průvodní zpráva	2

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	2

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2

A.3. Seznam vstupních podkladů	3

B. Souhrnná technická zpráva	4

B.1 Popis území stavby	4

B.2 Celkový popis stavby	5

# A. Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

  - Název stavby	Vstupní prostor Radia Regina, Český Rozhlas

  - Místo stavby		Hybešova 10, 186 72  Praha 8

  - Předmět PD		Dokumentace pro provedení stavby

- Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy prostoru vstupní haly stávajícího objektu. Stavebně dojde pouze k oddělení vstupního prostoru od dalších navazujících částí objektu dveřmi a turnikety s přístupovým systémem. Dále dochází k obnově povrchů a zkvalitnění zázemí pro recepční.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

název		Český Rozhlas

sídlo		Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ		45245053

DIČ		CZ45245053

Kontakt	tel. +420 221 551 111

fax +420 224 222 223

### A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- Generální projektant, hlavní inženýr projektu:

- Starý a partner s.r.o.

- Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1

- IČ: 27197395

- Ing. Jiří Starý, ČKAIT 4506

- Ing. Michaela Slavíčková

- tel: 222 311 691, 222 312 733-4

- stary@staryapartner.cz

- slavickova@staryapartner.cz

Projekt elektro, silnoproud a slaboproud

Ondřej Zach

Čechova 1434, 256 01 Benešov

Tel. 602 769 897

## A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Objekt není členěn na dílčí stavební objekt a tvoří jeden celek.

## A.3. Seznam vstupních podkladů

- požadavky investora

- projekt firmy CMC Architects, a.s., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 vypracovaný 09/2017

- fotodokumentace, zaměření a obhlídka stávajícího stavu projektantem

- projekt pro vydání stavebního povolení – Starý a partner s.r.o., 04/2020

# B. Souhrnná technická zpráva

## B.1 Popis území stavby

- a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešený objekt se nachází v zastavěné části území vnitřní části Prahy. Lokalita se nachází ve čtvrti Karlín, ulice Hybešova. V současné době je dům využíván pro účely provozu rádia a navrhovanými stavebními úpravami se tento způsob využití nemění. Objekt se nachází na pozemku č. 573 v k.ú. Karlín [730955].

- b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

- Navrhovaný záměr nevyžaduje územní rozhodnutí či územní souhlas. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, objektu pro provoz rádia, které nemění účel užívání. Dochází k rekonstrukci vstupního prostoru, kdy je modernizována recepce a zvýšena bezpečnost vstupu do objektu, které nezasahují do vnějšího pláště budovy. Výška budovy se nemění, Hŕeben střechy a atika objektu zůstává ve stejné úrovni jako původní stavby.

- c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby

- Návrh nezasahuje do řešení území, rekonstrukce se omezuje na rekonstrukci vstupního prostoru uvnitř objektu a není tak nutné posuzovat soulad s územním plánem, jelikož není měněn způsob využití objektu.

- d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

V rámci řízení nebude žádáno o žádné výjimky.

- e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy a správci a vlastníky inženýrských sítí. Jejich připomínky jsou zapracovány do dokumentace.

- f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- V předprojekční fázi byl proveden průzkum dotčeného prostoru, ověřen stav jednotlivých konstrukcí a zakresleny skutečnosti, které neodpovídají zaměření objektu z roku 2017. Byla pořízena fotodokumentace prostoru pro případné srovnání původního a navrhovaného stavu a souladu s péčí o kulturní památky.

- g)	ochrana území podle jiných právních předpisů

Území je vedeno jako chráněné – městská památková zóna.

Pozemek, na němž se stavba nachází, je veden jako zastavěná plocha a nádvoří

- h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Navrhovaný objekt se nenachází v území ohroženém zvýšenou seizmicitou. Nachází se v záplavovém území.

- i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Realizace navrženého záměru zásadně nemění vliv na okolní pozemky. V okolí řešených staveb se nachází sousedící stavby, které nebudou záměrem negativně ovlivněny.

Během stavby budou nepříznivé vlivy pracovního procesu omezeny na minimum. Při odvozu a přívozu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) tak, aby se vyloučilo znečišťování okolí prachem.

Z důvodu ochrany okolí před hlukem bude stavební činnost omezena na dobu mezi 7 - 19 hodinou.

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.

- j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Projekt navrhuje bourací práce uvnitř jednotlivých objektů.

- k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa

Nejsou vyžadovány dočasné ani trvalé zábory z PUPFL ani ZPF.

l)	 územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

- Projekt nemění stávající dopravní napojení pozemku. Zdroj pitné vody, nakládání s odpadními a dešťovými vodami je stávající – projekt nenavrhuje jejich změnu. Budova je napojena infrastrukturu v ulici Hybešova, Molákova a U Invalidovny.

m)	 věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Projekt nevyvolá žádné další investice ani nemá podmiňující investice, jež by bránily realizaci záměru.

- n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

- Projekt se týká pozemku par. č. 573 v k.ú. Karlín [730955]

- o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

- Projekt nenavrhuje změny, kterými vznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

## B.2 Celkový popis stavby

- a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Účelem je nové uspořádání vstupního prostoru, ve kterém je soustředěno na malé ploše mnoho různých funkcí. Vstup pro zaměstnance i návštěvy s ohledem na aktuální nepříznivou bezpečnostní situaci, včetně recepce, místo pro čekání rodičů členů dětského sboru i stěhování objemných břemen.

Návrh nejen že splňuje všechny provozní a bezpečnostní požadavky, je ohleduplný ke stávající budově, ale především vytváří příjemné důstojné reprezentativní prostředí.

- b)	účel užívání stavby

- Objekt je využívaný jako objekt pro provoz rádia a jejich doplňkové funkce. Navrhovanými stavebními úpravami se účel užívání objektů nemění.

- c)	trvalá nebo dočasná stavba

- Jedná se o trvalou stavbu.

- d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Nebylo žádáno o výjimky z technických požadavků na stavby. V objektech bude v co největší míře zachováno stávající stavební řešení a charakter stavby. Jedná se o stavby pro provoz rádia a bezbariérový přístup do objektu je řešen pomocí sklopné plošiny.

- Projekt je zpracován v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou 368/2009 Sb. Zároveň s uvedenými vyhláškami jsou dodrženy i další podmínky stanovené technickými normami, hygienickými předpisy a dalšími obecnými požadavky.

- Vstup do budovy je bezbariérový, navazující schodiště je vybaveno plošinou pro přesun osob na invalidním vozíku, stávající stav se nemění. Prosklené dveře jsou uzpůsobeny pro osoby se zrakovým znevýhodněním.

- e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace byla projednávána s dotčenými orgány státní správy a správci a vlastníky inženýrských sítí. Jejich připomínky jsou zapracovány do dokumentace.

- f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba je památkově chráněna, rejstříkové č. v ÚSKP 40627/1-1586, NPÚ kat. č. 1000152707

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

- g)	navrhované parametry stavby

Řešená plocha interiéru: 	69,5 m2

Obestavěný prostor: 	253,6 m3

Počet zaměstnanců: 	1 pracovník/směnu, 2 směny

- h)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

- Základní bilance objektu se nemění. Prováděnými rekonstrukčními pracemi nedochází ke změně v počtu osob, pouze je navyšován standard objektu, při kterém nedochází ke změně bilancí.

- i)	základní předpoklady výstavby

- zahájení stavby:							04/2021

- předpokládaná doba výstavby:					2 měsíce

- Stavba je v procesu přípravy řešena jako celek. Etapy výstavby lze rozdělit do tří širších etap, které budou plynule navazovat:

- I. etapa – bourací práce

- II. etapa – hrubá stavba

- III. etapa – práce PSV + dokončovací práce

- j)	orientační náklady stavby

- Viz. rozpočtová část

09/2020 zapsala							Ing. Michaela Slavíčková