Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu MR62/2014

Na základě dotazů uchazečů Český rozhlas jako zadavatel tímto sděluje následující dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu č. j. MR62/2014 s názvem: „Revize, servis a opravy záložních zdrojů elektrické energie v objektech ČRo“.

Dotaz č. 1

Přesná citace dotazu uchazeče:

Pro nacenění potřebujeme vědět, o jaké přesné typy DA jde. V seznamu jsou uvedené názvy a označení, ale jen podle typů motorů a jejich výrobních čísel dokážeme přesně uvést sumy servisů DA. Jednoduše potřebujeme vědět, jaké množství oleje, chladicích směsí se v jednotlivých DA nachází. Taktéž, které typy filtrů se v DA používají.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá k této dodatečné informaci seznam záložních zdrojů DA s požadovanými podrobnějšími informacemi. V rozšířené tabulce dieselagregátů jsou doplněni výrobci a typy instalovaných motorů.

Dotaz č. 2

Přesná citace dotazu uchazeče:

Máme dotaz ke kvalifikačním předpokladům, konkrétně k bodu 6 e): Co přesně si představujete pod pojmem „oprávnění provádět autorizovaný servis“? Žádný z uchazečů pravděpodobně nebude disponovat certifikáty na všechna zařízení, vyjmenovaná v Příloze – seznam záložních zdrojů. Má se jednat o živnostenské listy, potvrzení o vyškolení, certifikáty od výrobce nebo výhradního zastoupení v ČR? A budou případně akceptovány certifikáty jen na ty frekventovanější technologie (Eaton, Caterpillar)?

Odpověď zadavatele:

Ke splnění kvalifikačních předpokladů bude dodavateli postačovat předložit současně prostou kopii oprávnění k podnikání (nejčastěji živnostenský list), výpisu z obchodního rejstříku a potvrzení o vyškolení na opravy a servis zařízení. Potvrzení o zaškolení nebo certifikace budou akceptovány na všechny jednotlivé záložní zdroje, které jsou uvedeny v přehledu.

V požadovaných dodacích podmínkách Výzvy se také uvádí „Dodavatel bude provádět servis a kontroly záložních zdrojů v souladu s technickými předpisy platnými pro dané zařízení a v rozsahu a termínech vyplývajících z doporučení výrobců“. „Uchazeč v nabídce připojí prohlášení, že je schopen zajistit náhradní díly a veškeré nezbytné komponenty, potřebné k opravám a servisu na všechny typy UPS a dieselagregátů uvedených v příloze této výzvy“.

Přílohou těchto Dodatečných informací č. 1 je „Rozšířený seznam dieselagregátů“.

Petra Pogodová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas