## List1
Příloha č. 4.1 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny pro Část 1 VZ
Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva
Specifikace úkonu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH - doplňte sazbu DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Pravidelná servisní prohlídky chladicích jednotek včetně oddělených kondezátorů v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za 1 komplet tj. za 1 ks chladící jednotky a 1 ks odděleného kondezátoru včetně práce a dopravy | 0 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0
Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů úniku chladiva | cena za 1 ks detektoru úniku chladiva včetně vystavení dokladu o kontrole a kalibrací včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Provozní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky (4 ks tlakových nádob dle specifikace) | cena za provozní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky včetně vystavení dokladu o revizi, včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Výměna olejové náplně u 1 ks chladící jednotky | cena za práci a dopravu při výměně olejové náplně u 1 ks chladící jednotky | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Výměna pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky | cena za práci a dopravu při výměně pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Chemické čištění teplosměnných ploch 1 ks odděleného kondezátoru včetně materIálu, práce a dopravy | cena za chemické čištění teplosměnných ploch 1 ks odděleného kondezátoru včetně spotřebního materiálu (chemie), práce a dopravy. | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce - havarijní zásah | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
Katalog náhradních dílů - specifikace náhradních dílů a materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet ks za dobu platnosti rámcové smlouvy/ks | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH - doplňte sazbu DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Sada pojistných ventilů | cena 1 sady pojistných ventilů (sada pro 1 ks chladící jednotky) | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Olejová náplň pro 1 ks chladící jednotky (2x35 l) | cena olejové náplně pro 1 ks chladící jednotky (70 l) | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Kompresor | cena 1 ks kompresoru | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Topení olejové skříně kompresoru | cena 1 ks topení olejové skříně kompresoru | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Expanzní ventil | cena 1 ks expanzního ventilu | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Čidlo NT | cena 1 ks čidla NT | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Čidlo VT | cena 1 ks čidla VT | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Teplotní čidlo | cena 1 ks teplotního čidla | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Diferenční manostat | cena 1 ks diferenčního manostatu | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Mpcom | cena 1 ks mpcom | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Svorkovnice | cena 1 ks svorkovnice | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Pressostat | cena 1 ks pressostatu | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Vypínač servisní | cena 1 ks vypínače sevisního | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Vypínačk hlavní | cena 1 ks vypínače hlavního | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Ventilátor kondenzátoru | cena 1 ks ventilátoru kondenzátoru | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
Ventilátor regulátoru | cena 1 ks ventilátoru regulátoru | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní všechna žlutě označená pole