## List1
Příloha č. 4.2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny pro Část 2 VZ
Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva do 100 kg
Specifikace úkonu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH - doplňte sazbu DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Pravidelná servisní prohlídka chladicí jednotky včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks chladící jednotky včetně práce a dopravy | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
Provozní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky (4 ks tlakových nádob dle specifikace) | cena za provozní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky včetně vystavení dokladu o revizi, včetně práce a dopravy | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Výměna pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky (práce a doprava) | cena za práci a dopravu při výměně pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Čištění teplosměnných ploch 1 ks chladící jednotky (pomocí Wap, včetně případného materiálu - chemie, včetně práce a dopravy) | cena za čištění teplosměnných ploch 1 ks chladící jednotky (pomocí Wap, včetně případné chemie, včetně práce a dopravy) | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce - havarijní zásah | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 60 | 0 | 0% | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
Katalog náhradních dílů - specifikace náhradních dílů a materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet ks za dobu platnosti rámcové smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH - doplňte sazbu DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Sada pojistných ventilů - pro výměnu poj. ventilů u 1 ks chladící jednotky | cena za jednu sadu pojistných ventilů (pro výměnu pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky) | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Pojistný ventil | cena 1 ks pojistného ventilu | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Kondenzátor | cena 1 ks kondenzátoru | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Kompresor | cena 1 ks kompresoru | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Výparník | cena 1 ks výparníku | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Solenoidový ventil | cena 1 ks solenoidového ventilu | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Expanzní ventil | cena 1 ks expanzního ventilu | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Čidlo NT | cena 1 ks čidla NT | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Čidlo VT | cena 1 ks čidla VT | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Tlakové čidlo HP | cena 1 ks tlakového čidla HP | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Cívka solenoidu | cena 1 ks cívky solenoidu | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Topení kompresoru | cena 1 ks topení kompresoru | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Teplotní čidlo NTC | cena 1 ks teplotního čidla NTC | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Proudová ochrana kompresoru | cena 1 ks proudové ochrany kompresoru | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Stykač kompresoru | cena 1 ks stykače kompresoru | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Displej | cena 1 ks displeje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Řídící deska | cena 1 ks řídící desky | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Převodník tlaku HP | cena 1 ks převodníku tlaku HP | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Převodník tlaku LP | cena 1 ks převodníku tlaku LP | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Fázovací relé | cena 1 ks fázovacího relé | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Teplotní čidlo PTC | cena 1 ks teplotního čidla PTC | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Tepelná ochrana kompresoru | cena 1 ks tepelné ochrany kompresoru | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Stykač ventilátoru | cena 1 ks stykače ventilátoru | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Flow-switch | cena 1 ks flow-switche | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
Ventilátor včetně motoru | cena 1 ks ventilátoru včetně motoru | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní všechna žlutě označená pole