## ČRo Praha V12+Ř15
ČRo - modernizace a sjednocení systémů EPS - Praha 2
Položka č. | Kód | Název / Popis | jedn. | výměra | jednotková cena materiálu | celková cena materiál | jednotková cena montáž | celková cena montáž | celková cena
Velín
1 | B3Q700 | Tablo EPS - FC 700 - demontáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | FDME223 | Elektronika tlačítkového hlásiče | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | FDMH293-R | Kryt tlačítkového hlásiče - Červený | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | FDMH293-Y | Kryt tlačítkového hlásiče - Žlutý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružná ústředna C (07)
5 | FC726-ZA | Ústředna EPS vš. AKU - Modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříni - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | FCL7201-Z3 | Karta 4 smyček, montáž do ústředen | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | FCA2035-A1 | Licenční klíč S3 pro ústřednu a tablo pro dálkový přístup ke konfiguraci pomocí Cerberus Remote, dohled + plné ovládání (akustika vyp., potvrzení, zpětné nastavení, vyjmutí zóny, test zóny), App Cerberus Mobile | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | AKU 12V/27Ah | Fiamm FG22705 (12V/27Ah - závit M5), rozměry: 166 x 175 x 125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružná ústředna D (08)
9 | FC726-ZA | Ústředna EPS vš. AKU - Modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříni | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | FCL7201-Z3 | Karta 4 smyček, montáž do ústředen | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | FCA2035-A1 | Licenční klíč S3 pro ústřednu a tablo pro dálkový přístup ke konfiguraci pomocí Cerberus Remote, dohled + plné ovládání (akustika vyp., potvrzení, zpětné nastavení, vyjmutí zóny, test zóny), App Cerberus Mobile | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | AKU 12V/27Ah | Fiamm FG22705 (12V/27Ah - závit M5), rozměry: 166 x 175 x 125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružná ústředna 06 - v serverovně
13 | FC726-ZA | Ústředna EPS vš. AKU - Modulární v základu 4 smyčková ústředna ve skříni | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | FCL7201-Z3 | Karta 4 smyček, montáž do ústředen | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | FCA2035-A1 | Licenční klíč S3 pro ústřednu a tablo pro dálkový přístup ke konfiguraci pomocí Cerberus Remote, dohled + plné ovládání (akustika vyp., potvrzení, zpětné nastavení, vyjmutí zóny, test zóny), App Cerberus Mobile | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | AKU 12V/27Ah | Fiamm FG22705 (12V/27Ah - závit M5), rozměry: 166 x 175 x 125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Vstupně - výstupní jednotky / napájecí zdroje - systém FC 700 Ř15
17 | FDCIO221 | 1x vst./1x výst. Modul | ks | 196 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | FDCIO222 | 4x vst./4x výst. Modul | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | FDCH221 | Montážní krabice na I/O jednotku | ks | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zdroj 24V/3A | Zdroj 24V/3A zálohovaný - kompletní - náhrada stávajících zdrojů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | AKU 12V/18Ah | Fiamm FG21803 (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Vstupně - výstupní jednotky / napájecí zdroje - systém FC 700 Ř13
22 | FDCIO221 | 1x vst./1x výst. Modul | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | FDCH221 | Montážní krabice na I/O jednotku | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Zdroj 24V/3A | Zdroj 24V/3A zálohovaný - kompletní - náhrada stávajících zdrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | AKU 12V/18Ah | Fiamm FG21803 (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Vstupně - výstupní jednotky / napájecí zdroje - doplnění ovládání VZT
26 | FDCIO222 | 4x vst./4x výst. Modul | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | FDCH221 | Montážní krabice na I/O jednotku | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Zdroj 24V/3A | Zdroj 24V/3A zálohovaný - kompletní - náhrada stávajících zdrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | AKU 12V/18Ah | Fiamm FG21803 (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Hlásiče EPS
30 | OP720 | Automatický hlásič optickokouřový - OP 720 | ks | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | HI720 | Automatický hlásič teplotní | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | DB721 | Patice hlásičů | ks | 111 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | FDME223 | Elektronika tlačítkového hlásiče | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | FDMH293-R | Kryt tlačítkového hlásiče | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabeláž - linky EPS a IN/OUT jednotky
35 |  | Kabel PraFlaDur 3x2,5 - sirény, rozvaděče … | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Kabel PraFlaGuard 1x2x0,8 - linka EPS s požární odolností | m | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8 - linka EPS s požární odolností - propojení ústředen | m | 650 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | ocelová trubka + omega příchytky s funční schopností | m | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Požárně odolná kabelová příchytka | ks | 5500 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Žlab normovaný s funční odolností - páteřní trasa, žlab 60x100, uchycení na strop pomocí závit. tyčí | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Krabice s funkční odolností - propojovací 230V/ | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Svorkovnice 3x0,8-4mm, licna | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Montážní držák pro wago | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | naskladnění, doprava, koordinace a ostatní režie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | CYA 1.5 černý | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | CYA 1.5 modrý | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | CYA 1.5 zelenožlutý | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | CMSM 7x1,5 licna | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  | Krabička E126 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Svazovací spirála | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | DIN Lišta | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Popisovací bužírka | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Drobný spotřební a instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Krabice Gewiss 44005 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | montáž racky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Relé 230V AC,2P | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Patice 95.05 40/44/99.02, 1P/2P (pro rele RPxxxx) | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Svorka řadová RSA 4A černá | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | DIN lišta, TS 35/100 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Grafická nadstavba
60 | Layout | Vytvoření grafických podkladů - EPS | hod. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Link | Programování datových bodů - umístění grafických symbolů, sazba za kus (319 výstupů, 684 EPS hlásičů, 136 tlačítek) | ks | 1139 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Service | Zpracování vstupních parametrů technologie EPS | hod. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Test | Provedení funkční zkoušky se systémem EPS - test komunikace | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Training | Školení obsluhy | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Ostatní | Doprava a oatatní režijní náklady | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podpůrné položky
66 |  | Požární ucpávky - do 20cm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Podružný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | Ubytování, skladné, dopravné, režie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Drobný spotřební a instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Přepojení rackových skříní, programování společně s MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | naskladnění, doprava, koordinace a ostatní režie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Revize, zkouška, projekty, proškolení, dokumentace
73 |  | Demontáž prvků linky D01 - hlásiče | kpl | 117 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | Demontář IN/OUT modulů - | kpl | 244 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | připojení sirén, rozvaděčů - výstupy OUT - EPS - sirény/majáky | kpl | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | komplexní předávací zkouška systému FC 700 včetně všech návazností….před zahájením migrace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | dílčí funkční kouška v rozsahu projektu Migrace FC 726 ….za účel kontroly všech návazných zařízení ( SHZ, mAR, VZT, dveře, vrata, ACS, klapky), | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | připojení EPS Římská 13 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | komplexní předávací zkouška systému FC 726 včetně všech návazností….po dokončení instalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | koordinace se systémem MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | Revize 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  | kontrola in/OUT modulů nezapojených ….. | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | Uvedení do provozu - programování ústředny - Siemens - Sjednocení systémů EPS | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | Uvedení do provozu - nastavení ústředen - z dodávky Etapy II | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  | Koordinační funkční zkouška - SW nadstavba SIMTECO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | Dokumentace skutečného provedení kompletního systému Cerberus Pro včetně zakreslení předchozí etapy včetně všech prvků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | Projekt MaR - změna ovládání VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  | Nové nastavení systému MaR v souvislosti se změnou ovládání VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  | práce v noci, o víkendech, o víkendech v noci za přípatek | hod. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
grafická nadstavba
92 | BACNET | zařízení EPS - Bacnet/OPC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Layout | Vytvoření grafických podkladů - EPS | hod. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  | Vytvoření grafický podkladů dle TZ - tabulka ….. | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Link | Programování datových bodů - umístění grafických symbolů, sazba za kus | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Link | Programování datových oblastí - sazba za kus (10% z datových bodů) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | LAN | Připojení grafické nadstavby po LAN/WAN | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Service | Zpracování vstupních parametrů technologie EPS | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Test | Provedení funkční zkoušky EPS kruhová linka - test komunikace | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Training | Školení obsluhy | hod. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Ostatní | Doprava a ostatní režijní náklady | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČET ZA DODÁVKY A MONTÁŽ
|  | Součet celkem bez DPH | [6 empty] | 0
|  | DPH 21% | [6 empty] | 0
|  | Součet celkem s DPH | [6 empty] | 0
funkční zkoušky a kontroly EPS v záruce
102 | KP-Z | půlroční kontrola provozuschopnosti systému EPS v záruce | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | FZ-Z | roční kontrola a funkční zkouška systému EPS v záruce | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČET za funkční zkoušky a kontroly EPS v záruce
|  | Součet celkem bez DPH | [6 empty] | 0
|  | DPH 21% | [6 empty] | 0
|  | Součet celkem s DPH | [6 empty] | 0
POZNÁMKA:
Částky za tyto služby musí být konečné, vč. dopravy a ostatních nákladů.
SOUČET CELKEM
|  | Součet celkem bez DPH | [6 empty] | 0
|  | DPH 21% | [6 empty] | 0
|  | Součet celkem s DPH | [6 empty] | 0