## Souhrn za obě fáze
Souhrn za obě fáze | cena bez DPH | výše DPH | cena s DPH
Fáze 1 | 0 | 0 | 0
Fáze 2 | 0 | 0 | 0
Souhrn | 0 | 0 | 0

## Rekapitulace Fáze 2
Vstupní prostor Regina
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
SO 01 | SO 01: |  | 13.2688 | 0 | 0
SO 01/** | 000: Přípravné práce | 0 | 0.43632 | 0 | 0
| 003: Svislé konstrukce | 0
SO 01/006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | 11.9436 | 0 | 0
SO 01/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.011903 | 0 | 0
SO 01/096 | 096: Bourání | 0 | 7.2e-05 | 0 | 0
SO 01/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01/713 | 713: Izolace tepelné | 0 | 0.074639 | 0 | 0
SO 01/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01/7661 | 7661: Výplně otvorů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01/7662 | 7662: Výplně otvorů vnější | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01/767 | 767: Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01/7679 | 7679: Ostatní výrobky | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01/773 | 773: Podlahy z litého teraca | 0 | 0.71074 | 0 | 0
SO 01/777 | 777: Podlahy lité | 0 | 0.010398 | 0 | 0
SO 01/784 | 784: Malby | 0 | 0.057145 | 0 | 0
| 730: Vytápění | 0
| 750: Silnoproud | 0
| 751: Slaboproud | 0
| ON: Ostatní náklady | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## VN
Vstupní prostor Regina
Ostatní náklady
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
SO 00 | 1 |  | Objekt |  | SO 00: Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SO 00/V03 | 2 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 030001000 | Zřízení zařízení staveniště | % | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | ON | 035103005 | Náklady na provoz ZS | % | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | ON | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | % | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 00/V03 | 2 |  | Oddíl |  | V00: Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | ON | 000000001 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | ON | 000000002 | Dílenská dokumentace TR | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | ON | 000000003 | Dílenská dokumentace OV | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | ON | 000000004 | Dílenská dokumentace ZV | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | ON | 000000005 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - náklady na vzorky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | ON | 000000006 | Stavební buňka (záložní recepce) - Kompletní pronájem (dovoz, složení, odvoz) po dobu stavby (minimálně 2 měsíce) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 7 | ON | 000000007 | Kompletní likvidace veškerého vzniklého odpadu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 8 | ON | 000000008 | 3x průchozí turnikety - napojení, zprovoznění a propojení se systémem WIN-PAK, proškolení obsluhy v počtu 4 osob, propojení s EPS, doprogramování ústředny EPS, montáž, zapojení a zprovoznění čteček do průchozích turniketů pro systém WIN-PAK 4ks | kus | 3 | 0 | 0
|  | 9 | ON | 000000009 | 1x průchozí rámový detektor - kalibrace, zprovoznění a proškolení obsluhy v počtu 4 osob | kus | 1 | 0 | 0
|  | 10 | ON | 000000010 | Vícepráce 200 hodin – práce v noci, o víkendu, za příplatek | h | 200 | 0 | 0

## AST
Vstupní prostor Regina
Stavební část
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
SO 01 | 1 |  | Objekt |  | SO 01: |  |  |  | 0 |  | 13.2688 |  | 12.8538 |  | 0 | 0
SO 01/** | 2 |  | Oddíl |  | 000: Přípravné práce |  |  |  | 0 |  | 0.43632 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 629991009 | Zakrytí (ochrana) stávajících konstrukcí (schodiště a pilíř) | m2 | 65.7992 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,60*4,05*2+2,60*8*0,162*2 |  | 27.7992
[5 empty] | 19*(0,50*4) |  | 38
|  | 2 | SP | 763900001 | Provizorní příčky s dveřmi | m2 | 19.435 | 0 | 0 | 0.02245 | 0.43632 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,60*(3,18+4,295)/2*2 |  | 19.435
SO 01/003 | 2 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.02398 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.022 | 0 | 0 | 1.09 | 0.02398 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | L60/6
[5 empty] | 1,70*2*(0,06+0,06)*6*8/1000*1,10 |  | 0.021542
SO 01/006 | 2 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0 |  | 11.9436 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 55.51 | 0 | 0 | 0.003 | 0.16653 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 55.51 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.31641 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1. NP
[5 empty] | 41,59+6,96*2 |  | 55.51
|  | 3 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 164.128 | 0 | 0 | 0.003 | 0.49238 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 164.128 | 0 | 0 | 0.017 | 2.7902 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1. NP
[5 empty] | (9,70+9,10+1,705+2,345+1,60+0,45)*2*3,68 |  | 183.264
[5 empty] | -(2,60*2)*3,68 |  | -19.136
|  | 5 | SP | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3.3272 | 0 | 0 | 2.4533 | 8.1626 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P 01, P 02
[5 empty] | 41,59*0,08 |  | 3.3272
|  | 6 | SP | 631319229 | Příplatek k mazaninám za přidání rozptýlené výztuže | m3 | 3.3272 | 0 | 0 | 0.00303 | 0.010081 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P 01, P 02
[5 empty] | 41,59*0,08 |  | 3.3272
|  | 7 | SP | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 41.59 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0054067 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P 01, P 02
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
SO 01/009 | 2 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.011903 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 55.51 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0072163 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP
[5 empty] | 41,59+6,96*2 |  | 55.51
|  | 2 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - závěrečný úklid | m2 | 72.163 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0028865 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 55,51*1,30 |  | 72.163
|  | 3 | SP | 952901111_1 | Průběžný úklid staveniště | den | 45 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0018 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | B | 990000001 | Otryskání stávajících schodišťových stupňů | m | 41.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP
[5 empty] | 2,60*8*2 |  | 41.6
|  | 5 | B | 990000002 | Provizorní vstup - pronájem mobilní buňky včetně založení | měs | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | B | 990000003 | Provizorní oplocení drátěné v. 160 cm | m | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/096 | 2 |  | Oddíl |  | 096: Bourání |  |  |  | 0 |  | 7.2e-05 |  | 12.8538 |  | 0 | 0
|  | 1 | B | 960000001 | Vyklizení prostoru (nábytek, automaty apod. včetně likvidace nebo uložení | m2 | 41.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1. NP
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
|  | 2 | SP | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 41.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0034 | 0.14141 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
|  | 3 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 41.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.10397 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1. NP
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
|  | 4 | SP | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.159 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2 | 9.1498 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1. NP
[5 empty] | 41,59*0,10 |  | 4.159
|  | 5 | SP | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0.584 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 1.0512 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP
[5 empty] | 1,46*1,00*0,20*2 |  | 0.584
|  | 6 | SP | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.04 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3,20+5,00+9,434 |  | 17.634
[5 empty] | 20-17,634 |  | 2.366
|  | 7 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.042 | 0.1428 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1,70*2 |  | 3.4
|  | 8 | SP | 976071119 | Vybourání kovové zábrany včetně vstupní branky | m | 9.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.037 | 0.3589 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.NP
[5 empty] | 9,70 |  | 9.7
|  | 9 | SP | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 | 0 | 0 | 0.00012 | 7.2e-05 | 0.004 | 0.0024 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1. PP
[5 empty] | 0,20*3 |  | 0.6
|  | 10 | SP | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 55.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.22204 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 164.128 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 1.6413 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 12.854 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 12.854 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 372.766 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 12.854 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/099 | 2 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 11.975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/713 | 2 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.074639 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 47.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P 01, P 02
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
TR/01
[5 empty] | 5,80 |  | 5.8
|  | 2 | H | 28375909 | deska EPS 150 do plochých střech a podlah lambda=0,035 tl 50mm | m2 | 43.6695 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.065504 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P 01, P 02
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
|  |  |  | Ztratné: | 5 |  | 2.0795
|  | 3 | H | 63100001 | minerální izolace do podlahy tl. 120 mm | m2 | 6.09 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.009135 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | TR/01
[5 empty] | 5,80 |  | 5.8
|  |  |  | Ztratné: | 5 |  | 0.29
|  | 4 | SP | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 1.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/766 | 2 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
|  | 1 | B | TR/01 | Recepce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | B | TR/02 | Korpus nápojový automat | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | B | TR/03 | Korpus za recepcí | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | B | TR/04 | Stolek kulatý + 4 židle | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/7661 | 2 |  | Oddíl |  | 7661: Výplně otvorů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
|  | 1 | B | DV01 | Dvoukřídlé posuvné dveře 1400x2495 mm - stávající, nový nátěr a repase | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | B | PS01 | Dvoukřídlé posuvné prosklené dveře s nadsvětlíkem a boční prosklenou stěnou automatické, rozměr 2600+450x3515 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/7662 | 2 |  | Oddíl |  | 7662: Výplně otvorů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
|  | 1 | B | OK01 | Dřevěné okno dvojité dvoukřídlé otevíravé 1400x1550 mm - stávající - nový nátěr a repase | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | B | D01 | Dřevěné vchodové dveře 1450x2770 mm - stávající - nový nátěr a repase | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/767 | 2 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
1 |  | 1 | B | ZV01 | Rohová lišta 45° mosazná leštěná 30x30x1200 mm | kpl | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
1 |  | 2 | B | ZV02 | Rohová lišta 135° mosazná leštěná 30x30x1200 mm | kpl | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/7679 | 2 |  | Oddíl |  | 7679: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
|  | 1 | B | OV01 | Vnitřní čistící rohož kobercová 1200x1400 mm s Al zapuštěným rámem, s logem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | B | OV04 | Automat na chlazené nápoje - nápojový automat 900x900 mm - přemístění | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | B | OV05 | Plošina pro handicapované - přesun | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | B | OV07 | Orientační systém | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | B | OV08 | Reklamní logo | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | B | OV09 | Vnitřní okenní parapet | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | B | OV11 | Vybavení bezpečnostním a informačním značením | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | B | OV12 | Ruční hasicí přístroj přenosný s hasicí schopností 21A | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | B | Ovx | Podlahová lišta dilatační v teraco podlaze | m | 9.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/773 | 2 |  | Oddíl |  | 773: Podlahy z litého teraca |  |  |  | 0 |  | 0.71074 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 773511290 | Lité broušené teraco tl. 20 mm včetně dilatace mosaznými pásky | m2 | 41.59 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.69039 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P.01, P.02 |  | 0
[5 empty] | 1.NP |  | 0
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
|  | 2 | SP | 773512100 | Podlaha teraco lité - sokl broušený vymývaný do 10 cm | m | 27.5 | 0 | 0 | 0.00074 | 0.02035 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | m. 1.01 |  | 0
[5 empty] | (9,70+3,45+1,60+2,05)*2 |  | 33.6
[5 empty] | -(2,60*2+1,40+1,45)+0,42*2+0,555*2 |  | -6.1
|  | 3 | SP | 998773202 | Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m | % | 3.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/777 | 2 |  | Oddíl |  | 777: Podlahy lité |  |  |  | 0 |  | 0.010398 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 777612109 | Bezprašný nátěr betonového podkladu | m2 | 41.59 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.010398 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | P 01, P 02 |  | 0
[5 empty] | 41,59 |  | 41.59
|  | 2 | SP | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m | % | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
SO 01/784 | 2 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 0.057145 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 784211109_1 | Obnova maleb stropů a stěn | m2 | 219.79 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.057145 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 55,51+164,28 |  | 219.79

## UT
|  | Zakázka: | Vstupní prostor REGINA
|  | Investor: | Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
|  |  | Zařízení pro vytápění staveb |  |  |  | 2020-09-21
Číslo pozice | Část | Kód položky | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
|  | 713 | Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 731 | Zařízení |  |  |  | 0
|  | 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
|  | 713 | Tepelná izolace
1 | A | 713 46-3125 | Tepelná izolace potrubí do DN 50 mm na spony | m | 7 | 0 | 0
2 | P | 998 71-3202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 731 | Zařízení
1 | A | 731 46-3125 | Elektrická vzduchová clona ESSENSSE NEO 10 kW s regulací COMFORT | ks | 1 | 0 | 0
2 | P | 998 71-3202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 733 | Rozvody potrubí
1 | P | 733 22-2102 | POTRUBÍ OCELOVÉ 1/2" | m | 7 | 0 | 0
2 | P | 733 22-2501 | Vypuštění stoupaček | hod | 8 | 0 | 0
3 | P | 733 22-2502 | Vyvaření odboček | hod | 2 | 0 | 0
4 | P | 733 22-2503 | Napuštění systému, oživení a zaregulování | hod | 24 | 0 | 0
5 | P | 998 73-3202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 734 | Armatury
1 | P | 734 22-1686 | Termostatická hlavice | kus | 2 | 0 | 0
2 | P | 734 26-1717 | Radiátorové regulační šroubení 1/2" | kus | 2 | 0 | 0
3 | P | 734 26-1717 | Termostatický regulační ventil 1/2" | kus | 2 | 0 | 0
4 | P | 734 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 2 | 0 | 0
5 | P | 998 73-4204 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 735 | Otopná tělesa
1 | P | 735 15-2277 | Otopné těleso ATOL C4/600/26 | kus | 2 | 0 | 0
2 | P | 735 15-9240 | Montáž otopných těles | kus | 2 | 0 | 0
3 | P | 998 73-5202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m | % | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## ESI
Poř. č. | Označení | Popis, druh | Hlavní rozměry | Materiál | Výrobce | Jednotka | Množství | Jedn.cena | Cena
Position | Tag No. | Description, Type | Main Dimension | Material | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit price | Price
SILNOPROUDÁ INSTALACE
Svítidla
1 | S1 | Svítidlo stropní, přisazené - dle výběru architekta |  |  |  | ks | 10 | 0 | 0
2 | N1 | Svítidlo nástěnné - dle výběru architekta |  |  |  | ks | 8 | 0 | 0
3 |  | Nouzové piktogramové svítidlo s vlastní bateriovým zdrojem 1 hodina, dohledová vzdálenost 20m - dle výběru architekta |  |  |  | ks | 3 | 0 | 0
4 |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Montáž svítidel komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Prvky silnoproudé instalace
1 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá - montáž do zdiva |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá - montáž do zdiva |  |  |  | ks | 4 | 0 | 0
3 |  | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, barva bílá - montáž do dřevěného interiérového nábytku |  |  |  | ks | 14 | 0 | 0
4 |  | Přepěťová ochrtana tř. III, montáž na vedení (montáž na zásuvkové okruhy v recepci) |  |  |  | ks | 4 | 0 | 0
5 |  | Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, barva bílá |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
6 |  | Střídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
7 |  | Křížový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz7, barva bílá |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Tlačítkový ovladač osvětlení 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1/0, barva bílá |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Kabely
1 |  | Kabel CYKY(O) 3x1,5 |  |  |  | m | 20 | 0 | 0
2 |  | Kabel CYKY(J) 3x1,5 |  |  |  | m | 45 | 0 | 0
3 |  | Kabel CYKY(J) 3x2,5 |  |  |  | m | 120 | 0 | 0
4 |  | Kabel CYKY(J) 5x2,5 |  |  |  | m | 20 | 0 | 0
5 |  | Vodič CYY 4 |  |  |  | m | 330 | 0 | 0
6 |  | Vodič CYY 16 |  |  |  | m | 40 | 0 | 0
7 |  | Drobný a montážní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál
1 |  | Chránička MONOFLEX 1423/1 |  |  |  | m | 50 | 0 | 0
2 |  | Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902 |  |  |  | ks | 10 | 0 | 0
3 |  | Instalační krabice přístrojové KP68/2 |  |  |  | ks | 26 | 0 | 0
4 |  | Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Rozváděče
1 | RS11 | Úprava stávajícího sinoproudého rozváděče v rozsahu projektu viz. výkresová dokumentace v.č. b.11 DOPLNĚNÍ - 2x proudový chrániče 25A/ 4p/0.03 - 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/1N/0.03 |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Výměna dveří rozváděče RS11 za nové dveře s odolností proti požáru EI30DP1 |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Montáž komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
1 |  | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou písemných vyhotovení + v 2x elektronické podobě ve formátu PDF a DWG na DC nebo flash disku |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Demontáž stávajících svítidel v rozsahu projektu |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Demontáž stávajících koncových prvků v rozsahu projektu |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Přenosné lešení |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Uvedení do provozu |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Výchozí revize |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0
Soupis použitého materiálu
Bill of used material
-------------------------------------------------------------------------------

## ESL
Poř. č. | Označení | Popis, druh | Hlavní rozměry | Materiál | Výrobce | Jednotka | Množství | Jedn.cena | Cena
Position | Tag No. | Description, Type | Main Dimension | Material | Manufacturer | Unit | Quantity | Unit price | Price
SLABOPROUDÁ INSTALACE
ACCESS - přístupový systém
1 |  | Demontáž stávajícího systému ACCESS komplet - demontáž všech modulů centrály ACCESS (3 ks) - kabeláž - elektrické zámky - případné čtečky |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | kartová čtečka kompatibilní s řídící jednotkou stávajících automatických dveří (do suterénu) včetně propojovací kabeláže |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
3 |  | kartová čtečka kompatibilní s řídící jednotkou nových automatických dveří (pod schodištěm do 1np) včetně propojovací kabeláže (kompletní dodávka automatických dveří) |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
4 |  | Plastová chránička ohebná, střední mechanická pevnost vnější pr.16mm |  |  |  | m | 30 | 0 | 0
5 |  | Drobný montážní materiál |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Montáž a naprogramování kartových čteček komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Systém EPS
1 |  | Demontáž a následná montáž stávající centrály EPS |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
2 |  | Demontáž a následná montáž bateriového zdroje ústředny |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Elektroinstalační krabice pod omítkou 234x176x79 včetně víka a svorkovnice RSA (počet svorek dle stávající kabeláže) |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Přesvorkování stávající kabeláže |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Kabel PRAFlaGuard 1x2x0.8 B2cas1d0 včetně ukončení |  |  |  | m | 50 | 0 | 0
6 |  | Kabel JY(st)Y 20x2x0.51x2x0.8 B2cas1d0 včetně ukončení |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
7 |  | Kabel FTZ2F 2Dx1 včetně ukončení |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
8 |  | Plastová chránička ohebná, střední mechanická pevnost vnější pr.16mm |  |  |  | m | 10 | 0 | 0
9 |  | Plastová chránička ohebná, střední mechanická pevnost vnější pr.32mm |  |  |  | m | 15 | 0 | 0
10 |  | Demontáž a následná montáž stávajícího tlačítkového hlásiče systému EPS na stávající kabeláž |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Přechodné uskladnění demontovaného materiálu určeného pro následnou montáž - 2x centrála EPS - 1x bateriový zdroj pro centrálu - 1x tlačítkový hlásič |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 |  | Drobný montážní materiál, montáž a zapojení |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 |  | Oživení a případné naprogramování systému EPS komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Systém EZS
1 |  | Demontáž a následná montáž stávajícího čidla PIR systému EZS na stávající kabeláž |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Demontáž a následná montáž stávajícího čidla tříštění skla (glassbreak) systému EZS na stávající kabeláž |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Demontáž a následná montáž stávající sady magnetických dveřních kontaktů systému EZS na stávající kabeláž |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Demontáž a následná montáž stávajícího koncentrátoru RIO systému EZS na stávající kabeláž |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
5 |  | Přechodné uskladnění demontovaného materiálu určeného pro následnou montáž - 1x PIR čidlo - 1x čidlo tříštění skla - 1x sada magnetických dveřních/okenních kontaktů - 2x koncentrátor |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Drobný montážní materiál, montáž a zapojení |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Oživení a případné naprogramování systému EZS komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Datové rozvody SKS
1 |  | Kabel kroucený nestínený čtyřpár UTP cat.6 LSOH včetně připojení na volné porty stávajícího patch panelu v datovém rozváděči |  |  |  | m | 850 | 0 | 0
2 |  | Plastová chránička ohebná, střední mechanická pevnost vnější pr.32mm |  |  |  | m | 20 | 0 | 0
3 |  | Plastový kanál s výkem 40x20mm včetně kotevního materiálu (hmoždinky, vruty…) |  |  |  | m | 12 | 0 | 0
4 |  | Datová dvouportová zásuvka Cat. 6, 2x RJ 45 vhodná pro montáž do interiérového dřevěného nábytku - komplet |  |  |  | ks | 4 | 0 | 0
5 |  | Instalační krabice přístrojové KP68/2 |  |  |  | ks | 4 | 0 | 0
6 |  | Měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů) |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Drobný montážní materiál |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Montáž a oživení systému datových rozvodů komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
|  | Systém CCTV | [6 empty] | 0
1 |  | Koaxiální kabel RG59 včetně ukončení |  |  |  | m | 70 | 0 | 0
2 |  | Plastová chránička ohebná, střední mechanická pevnost vnější pr.32mm |  |  |  | m | 8 | 0 | 0
3 |  | Kabelová spojka pro koaxiální kabel F-konektor |  |  |  | ks | 7 | 0 | 0
7 |  | Drobný montážní materiál |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Montáž a oživení systému CCTV komplet |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
1 |  | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou písemných vyhotovení + v 2x elektronické podobě ve formátu PDF a DWG na DC nebo flash disku |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Po dokončení přepojení systému EZS provést funkční zkoušku systému |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Po dokončení přepojení systému EPS provést funkční zkoušku systému |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Po dokončení přepojení systému SKS provést funkční zkoušku systému |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Po dokončení přepojení systému ACCESS provést funkční zkoušku systému |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Po dokončení přepojení systému CCTV provést funkční zkoušku systému |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Přenosné lešení |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Výchozí revize |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM | [6 empty] | 0
Soupis použitého materiálu
Bill of used material
-------------------------------------------------------------------------------

## Fáze 1
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Dodávka průchozích turniketů | Požadované parametry | Počet kusů | MJ | Nabídková cena bez DPH/ 1 kus | Cena celkem | Poznámka účastníka / nabízený typ
dodávka průchozích turniketů: 3 kusy turniketů pro 2 průchody šíře 550 mm s výškou skleněných panelů 1800 mm. Rozměry jednotky Délka skříně: (N/C)1448 mm Výška skříně: 950 mm Šířka skříně: 300 mm Čistý průchod: 550 nebo 900 mm Výška skleněných panelů: 1800 mm Pohon: Motorem Materiály: Horní část: Barevný polyuretan Přední část Barevný polyuretan Standardní úprava: Kobaltová modř, kovová šeď nebo nerezová ocel. Kryt křídla: Natřená ocel v souladu s horní a přední částí Inlay: Broušená nerezová ocel 304 Křídla: Akrylát, 10 - 15mm Postranní dvířka: Kobaltová šeď 8,5mm, třívrstvé laminované bezpečnostní sklo Podstavec: Broušená nerezová ocel 304 | Napájení: 115/230 V AC, 50/60 Hz Jmenovitý výkon: klidový 10 VA provozní 300 VA Logické napětí: 24V DC Kapacita průchodů: 40 osob za minutu v závislosti na typu čtečky Instalační údaje: Zařízení SpeedStile je dodáno jako plně smontovaná jednotka a může vyžadovat zvedací soupravu při vykládání. Přibližná váha: N/C - levá nebo pravá skříň (L nebo R) přibližně 160 kg na skříň N/C - středová skříň (C) přibližně 210 kg | 3 | ks | 0 | 0
Návody a manuály v českém jazyce
DPH |  |  |  |  | 21% | sazba DPH v %
CELKEM NABÍDKA bez DPH |  |  |  |  | 0
CELKEM NABÍDKA včetně DPH |  |  |  |  | 0
Účastník vyplní zeleně označená pole.
Nabídková cena bude uvedena včetně všech nákladů spojených s dodáním předmětu veřejné zakázky.
Dodávka průchozího bezpečnostního a detekčního rámu | Požadované parametry | Počet kusů | MJ | Nabídková cena bez DPH/ 1 kus | Cena celkem | Poznámka účastníka / nabízený typ
rozměry přístroje: (š x v) 940 mm x 2250 mm Průchozí šířka: min. 820 mm Indikace alarmu: zvukový alarm s možností nastavení hlasitosti, vizuální alarm na bocích přístroje s indikací polohy detekovaného předmětu s rozlišením horizontálním a vertikálním (vpravo, vlevo, střed), s možností volby zobrazení na výstupní a vstupní straně Citlivost: možno nastavit v celém prostoru minimálně ve sto stupních Nastavení: přístup do menu nastavení přístroje musí být chráněn volitelným heslem a hardwarovým zámkem Počítadlo průchodů: přesné počítadlo průchodů s možností zobrazení počtu průchodů Standardy: rám musí být vybaven volbou mezinárodních platných standardů (alespoň NIJ-LO, MO) s možností uložení minimálně 4 uživatelských nastavení a jednoduchým způsobem vyvolání z paměti. Rám musí být certifikován pro použití v rámci civilního letectví – ECAC CEP. | Průchozí detektor kovů s detekcí magnetických a nemagnetických kovů Minimální počet lokalizačních zón: 60 zón v celém prostoru Funkce pro automatické nastavení rámu, včetně vyhledání nejvhodnější pracovní frekvence Možnost velmi rychlé změny bezpečnostního standardu a provozních parametrů bez nutnosti nastavení: pomocí chipové karty Integrované rozhraní Bluetooth pro připojení externí zobrazovací jednotky Možnost dodatečného vybavení jednotkou pro měření tělesné teploty s indikací stavu na ovládací jednotce detektoru kovů Možnost dodatečného vybavení síťovým rozhraním pro vzdálené ovládání, statistiky a zobrazení stavu detektoru | 1 | ks | 0 | 0
Návody a manuály v českém jazyce
DPH |  |  |  |  | 21% | sazba DPH v %
CELKEM NABÍDKA bez DPH |  |  |  |  | 0
CELKEM NABÍDKA včetně DPH |  |  |  |  | 0
Účastník vyplní zeleně označená pole.
CELKEM NABÍDKA bez DPH za fázi č. 1 |  |  |  |  | 0
CELKEM NABÍDKA včetně DPH za fázi č. 1 |  |  |  |  | 0