## List1
Příloha č. 5.4. - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Oblast Morava - Sever
VZT zařízení, VRV systémy, klimatizační jednotky s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO2 a více, klimatizační jednotky s množstvím chladiva v ekvivalentu méně než 5 tun CO2, mobilní klimatizační jednotky
Specifikace úkonu / materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové dohody/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Cena v Kč s DPH
VRV systém - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks VRV systému včetně max. 10 ks vnitřních jednotek, včetně vylepení revizního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy zařízení s chladivem, včetně práce a dopravy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatizační jednotka s množstvím chladiva v ekvivalentu 5 tun CO2 a více - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídká jedné klimatizační sestavy s 1 ks vnější klimatizační jednotky a 1 až 3 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetněv vylepení revizního/servisního štítku, včetně revize těsnosti na únik chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy zařízení s chladivem, včetně práce a dopravy | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatizační jednotka s množstvím chladiva v ekvivalentu do 5 tun CO2 - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku jedné klimatizační sestavy s 1 ks vnější klimatizační jednotky a 1 až 3 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetně vylepení revizního/servisního štítku, včetně práce a dopravy | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
Mobilní klimatizační jednotka - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídká jedné mobilní klimatizančí jednotky včetně práce a dopravy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
"Velké" VZT zařízení (ve specifikaci zařízení uvedena orientační velikost zařízení 1) - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks "velkého" VZT zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
"Střední" VZT zařízení (ve specifikaci zařízení uvedena orietnační velikost zařízení 2) - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks "středního" VZT zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
"Malé" VZT zařízení (ve specifikaci zařízení uvedena orientační velikost 3) - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks "malého" VZT zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce - havarijní zásah | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Katalog náhradních dílů - specifikace náhradních dílů a materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet ks za dobu platnosti rámcové smlouvy/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Cena v Kč s DPH
Použití tlakové láhve pro manipulaci s chladivem | zápůjčné za 1 ks tlakové láhve / jeden den zápůjčky | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Spotřební materiál pro tvrdé pájení (Ag pájka) | paušální cena za spotřební materiál sloužící k tvrdému pájení - cena za kpl na jedno sváření | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtrační tkanina G4 střihaná rozměr cca 1x1 m (1m2) | paušální cena za 1 m2 filtrační tkaniny pro použití při servisní prohlídce | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Speciální chemie pro čištění zanešených venkovních klimatizačních jednotek | cena za 1 litr použité chemie (cena zahrnuje i případné náklady na opotřebení aplikátorů chemie) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Účastník vyplní pouze zeleně označená pole.