## Stavba SO 01 - Střecha B1
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY B1 ČESKÉHO ROZHLASU
| Misto |  | ŘÍMSKÁ 13
Rozpočet:
| Objednatel: |  | ČESKÝ ROZHLAS |  |  |  | IČ: | 45245053
|  |  | VINOHRADSKÁ 12 |  |  |  | DIČ: | CZ 45245053
|  | 12099 | PRAHA 2
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | PROFIREVIT s.r.o. |  |  |  | IČ: | 24729019
|  |  | Ivana Olbrachta 2591 |  |  |  | DIČ:
|  | 27201 | Kladno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY B1 ČESKÉHO ROZHLASU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Přípojka kanalizační |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Položkový rozpočet B1
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY B1 ČESKÉHO ROZHLASU | [20 empty] | STA
O: |  | ŘÍMSKÁ 13 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.386 |  |  |  | 15.52 |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 13.386 |  |  | 0.16 | 15.52 |  |  | POL1_0
|  | položené dlaždice střecha:388*0,5*0,5 |  | 97 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2615 |  | 0 |  |  |  | 19.43 |  |  | DIL
2 | 614471711R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm | m2 | 84.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01333 | 1.1263 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 15.21 |  |  | POL1_0
3 | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 84.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.13519 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.22 |  |  | POL1_0
|  | předpoklad 20%:(32,7*12,8+1,5*2,6)*0,2 |  | 84.492 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.55 |  |  | DIL
4 | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m | 109.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 6.55 |  |  | POL1_0
|  | svislé 2 svody:29,58*2 |  | 59.16 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorrovné odhad:50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 688 |  |  | DIL
5 | 900 R25 | HZS, elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 360 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 360 |  |  | POL1_0
|  | SPECIAL PRÁCE -ÚPRAVA TECHNOLOGIE: | [20 empty] | VV | 0
|  | OSVĚTLENÍ, KAMERY: | [20 empty] | VV | 0
|  | odpojení, zpět osaz, připoj kabeláže:60 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
|  | kabeláž k satelitům a anténám:100 |  | 100 | [18 empty] | VV | 0
|  | Práce spojené s úpravou technologie: | [20 empty] | VV | 0
|  | - satelity antény apod). - Odpojení, zpětné osazení, připojení kabeláže:200 |  | 200 | [18 empty] | VV | 0
6 | 900 R24 | HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 140 |  |  | POL1_0
|  | přeložení sloupku z kamerou:40 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
|  | přelož kabelových žlabů:100 |  | 100 | [18 empty] | VV | 0
7 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |  |  | POL1_0
|  | pasport hromosvodu:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
8 | 908 R00 | Hzs-práce specialistů, AERMEC | h | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 168 |  |  | POL1_0
|  | odpojení:24 |  | 24 | [18 empty] | VV | 0
|  | připojení + úprava rozvodů:60 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.837 |  | 0 |  |  |  | 67.78 |  |  | DIL
9 | 953921115R00 | Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 5 cm | kus | 389 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 12.837 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 36.18 |  |  | POL1_0
|  | 370 ks:370*1,05 +0,5 |  | 389 | [18 empty] | VV | 0
10 | 005124011R | Koordnátor BOZP, po dobu realizace | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule | kus | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 31.6 |  |  | POL1_0
|  | navýšení konstrukce pod satelity:16*3 |  | 48 | [18 empty] | VV | 0
|  | 6*4*5 |  | 120 | [18 empty] | VV | 0
|  | 8*4 |  | 32 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 247.81 |  |  | DIL
13 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t | t | 40.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 19.93 |  |  | POL1_0
|  | 13,386+7,5+17,025+0,2+0,55+2,01 |  | 40.671 | [18 empty] | VV | 0
14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 40.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 37.95 |  |  | POL1_0
15 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 244.026 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.653 | 159.35 |  |  | POL1_0
|  | 6 podlaží:40,671*6 |  | 244.026 | [18 empty] | VV | 0
16 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs | t | 40.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 813.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | předpoklad 20 km:40,671*20 |  | 813.42 | [18 empty] | VV | 0
18 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odhad:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
19 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 40.671 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.752 | 30.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.36 |  |  | DIL
20 | NC | Příplatek za DIO pro instalaci autojeřábu | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | NC | Příplatek za přistavení a provoz autojeřábu,, specifikace v PD | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 14.097 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.005 | 42.36 |  |  | POL1_0
|  | 12,837+1,26 |  | 14.097 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4108 |  | 0 |  |  |  | 20.69 |  |  | DIL
23 | 711112011RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena, 1x nátěr - včetně dodávky suspenze | m2 | 58.408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.06016 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 3.1 |  |  | POL1_0
|  | atiky:(2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,2+0,35) |  | 53.108 | [18 empty] | VV | 0
|  | detail napojení na B2:10,6*0,5 |  | 5.3 | [18 empty] | VV | 0
24 | 711111011RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA | m2 | 422.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.35064 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 16.9 |  |  | POL1_0
|  | hlavní střešní rovina:32,7*12,8+1,5*2,6 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
25 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.66 |  |  | POL1_0
26 | 998711192R00 | Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m | t | 0.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.9019 |  | 7.5029 |  |  |  | 1057.49 |  |  | DIL
27 | 712300833RT2 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 | m2 | 475.568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 6.6579 |  |  | 0.075 | 35.67 |  |  | POL1_0
|  | vodorvná atiky:96,56*0,2 |  | 19.312 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá atiky:96,56*0,35 |  | 33.796 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorvná plocha:32,7*12,8+1,5*2,6 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
28 | 712300841R00 | Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° | m2 | 422.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.84492 |  |  | 0.06 | 25.35 |  |  | POL1_0
|  | 32,7*12,8+1,5*2,6 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
29 | 712373111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 422.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9146 | 386.38 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná:32,7*12,8+1,5*2,6 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
30 | NC | Fólie střešní mPVC tl. 1,6 mm 2x20 m, barva světle šedá | m2 | 600.216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 1.0804 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | plocha:1,2*(32,7*12,8+1,5*2,6) |  | 506.952 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky:(2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,6+0,15)*1,2 |  | 86.904 | [18 empty] | VV | 0
|  | detail napojení na B2:10,6*0,5*1,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
31 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní (poplastovaný systémový plech) RŠ 100 mm, KL/4 | m | 105.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.08041 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 20 |  |  | POL1_0
|  | atika:2*12,6+2*32,5+2*2,5 |  | 95.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | detaily:4,4+4,9 |  | 9.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěna u B2:1,3 |  | 1.3 | [18 empty] | VV | 0
32 | NC | Rohová lišta vnější (poplastovaný systémový plech) RŠ 70 mm, KL/3 | m | 107.985 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.08207 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 20.41 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:1,15*(2*12,6+2*32,5-1,3+2*2,5) |  | 107.985 | [18 empty] | VV | 0
33 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 558.116 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 55.81 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná plocha:32,7*12,8+1,5*2,6 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky:(2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,6+0,15) |  | 72.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | detail napojení na B2:10,6*0,5 |  | 5.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika nová část:(2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*0,6 |  | 57.936 | [18 empty] | VV | 0
34 | NC | Geotextilie 300 g/m2(SKELNÝ VLIES) | m2 | 669.7392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.2679 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorovná plocha:(32,7*12,8+1,5*2,6)*1,2 |  | 506.952 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky:((2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,6+0,15))*1,2 |  | 86.904 | [18 empty] | VV | 0
|  | detail napojení na B2:10,6*0,5*1,2 |  | 6.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika nová část:((2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*0,6)*1,2 |  | 69.5232 | [18 empty] | VV | 0
35 | 712340010RA0 | Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x | m2 | 956.436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 5.6047 | 0 | 0 |  |  | 0.23693 | 226.61 |  |  | POL2_0
|  | vodorvoná plocha 2 x pás:2*(32,7*12,8+1,5*2,6) |  | 844.92 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky 2 pásy:2*((2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,2+0,35)) |  | 106.216 | [18 empty] | VV | 0
|  | detail napojení na B2:10,6*0,5 |  | 5.3 | [18 empty] | VV | 0
36 | NC | SBS modifikovaný asfalový pás tl. 4 mm , vlast. viz. PD zajišťovací pás | m2 | 625.1284 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 2.8131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorvoná plocha:1,3*(32,7*12,8+1,5*2,6) |  | 549.198 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky 2 pásy:1,3*((2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,2+0,35)) |  | 69.0404 | [18 empty] | VV | 0
|  | detail napojení na B2:10,6*0,5*1,3 |  | 6.89 | [18 empty] | VV | 0
37 | NC | SBS modif asf pás s Al. vložkou tl. 4 mm, parozábrana, vlastnosti viz PD | m2 | 546.9032 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 2.6798 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorovná plocha parozábrana:1,15*(32,7*12,8+1,5*2,6) |  | 485.829 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika parozábrana:1,15*((2*(33,63)-2,43+2*13,73+2*2,135)*(0,2+0,35)) |  | 61.0742 | [18 empty] | VV | 0
38 | NC | Prostup pro kotevní prvky horolezec, návlek + speciální stěrka (podléhá schválení projektanta) | kus | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.1363 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 40.6 |  |  | POL1_0
39 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 135.656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00407 | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 43 |  |  | POL1_0
|  | atika:96,56*(0,6+0,15) |  | 72.42 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika posilující pás:96,56*0,6 |  | 57.936 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá na B2:10,6*0,5 |  | 5.3 | [18 empty] | VV | 0
40 | NC | Fólie střešní mPVC 2,4mm, barva světle šedá | m2 | 226.3392 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.56585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika posilující pás:96,56*0,6*1,2 |  | 69.5232 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod dlaždice:0,6*0,6*363*1,2 |  | 156.816 | [18 empty] | VV | 0
41 | NC | Prostup pro kotevní prvky horolezec, návlek + speciální stěrka (podléhá schválení projektanta) | kus | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.1363 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 40.6 |  |  | POL1_0
42 | NC | Opracování prostupu držák kamey, návlek + speciální stěrka (podléhá schválení projektanta) | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.01175 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 3.5 |  |  | POL1_0
43 | NC | Přeložení stávající prvků pro horolezce, dem, nové, chem kotv do žb, vč přířezu břez překližky | soub | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | nc | Prostup s manžetou PVC | kus | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.172 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 56 |  |  | POL1_0
|  | HOROLEZEC:70 |  | 70 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZÁCH SYSTÉM:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
45 | 712378101RT3 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 110 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 1.2 |  |  | POL1_0
46 | 28348137R | Odvětrání kanalizace s PVC manžetou 110 PVC, O/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 712361701RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 130.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02744 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 7.84 |  |  | POL1_0
|  | pod dlaždice:0,6*0,6*363 |  | 130.68 | [18 empty] | VV | 0
48 | 712348105R00 | Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00365 | 0.1825 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 35 |  |  | POL1_0
|  | ocel k-ce pod satelity:50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
49 | 712378105R00 | Prostup parozábranou s manžetou PVC | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.0525 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 35 |  |  | POL1_0
|  | ocel k-ce krytina:50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
50 | NC | Drobný podružný materiál pro povlakové krytiny | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m | t | 13.901 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.764 | 24.52 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1312 |  | 17.0252 |  |  |  | 568.81 |  |  | DIL
52 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných | m2 | 54.5564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.12002 |  |  | 0.2 | 10.91 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:0,565*(2*33,63-2,43+2*13,73+2*2,135) |  | 54.5564 | [18 empty] | VV | 0
53 | 713100828R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm | m2 | 456.256 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 15.1477 |  |  | 0.229 | 104.48 |  |  | POL1_0
|  | svislé na atice:0,35*(2*33,63-2,43+2*13,73+2*2,135) |  | 33.796 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorovná v ploše:32,7*12,8+1,5*2,6 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
54 | 713104111R00 | Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm | m2 | 878.716 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.7574 |  |  | 0.038 | 33.39 |  |  | POL1_0
|  | svislé na atice 40 mm:0,35*(2*33,63-2,43+2*13,73+2*2,135) |  | 33.796 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorovná v ploše 30 mm + 40 mm:(32,7*12,8+1,5*2,6)*2 |  | 844.92 | [18 empty] | VV | 0
55 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 1317.436 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.43475 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 210.79 |  |  | POL1_0
|  | vodorvná, 3 vrstvy:(33,7*12,8+1,5*2,6)*3 |  | 1305.78 | [18 empty] | VV | 0
|  | klíny:96,56*0,1 |  | 9.656 | [18 empty] | VV | 0
|  | compacfoam:0,2*0,2*50 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
56 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m3 | 9.5103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.19021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika tl. 100 mm svislá:96,56*0,4*0,1*1,15 |  | 4.4418 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika tl. 100 mm vodorovná:96,56*0,4*0,1*1,15 |  | 4.4418 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata detailů tl. 100 mm:4,7*0,1*1,15 |  | 0.5405 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata u objektu B2 tl. 100 mm:0,75*0,1*1,15 |  | 0.08625 | [18 empty] | VV | 0
57 | 63151473R | Deska z minerální plsti, střešní T 2000x1200x140 mm | m2 | 10.695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.2246 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Detaily PBŘ:9,3*1,15 |  | 10.695 | [18 empty] | VV | 0
58 | 63151498R | Deska z minerální plsti , střešní S 2000x1200x 60 mm | m2 | 10.695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.1123 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Detaily PBŘ:9,3*1,15 |  | 10.695 | [18 empty] | VV | 0
59 | 63151500R | Deska z minerální plsti, střešní S 2000x1200x 80 mm | m2 | 10.695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.14973 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Detaily PBŘ:9,3*1,15 |  | 10.695 | [18 empty] | VV | 0
60 | 28375972R | Deska spádová EPS 150 S | m3 | 60.8342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 1.5209 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DESKY 20-180 MM (3%), PRŮM TL. 120 MM:0,12*1,2*(32,7*12,8+1,5*2,6) |  | 60.8342 | [18 empty] | VV | 0
61 | 28375982R | Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm | m | 37.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.00744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pomocné pro 2 prostupy:37,2 |  | 37.2 | [18 empty] | VV | 0
62 | NC | Deska izolační PIR tl. 80 mm se zámkem a alu fol, lambda 0,22 | m2 | 485.829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 1.7004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 422,46*1,15 |  | 485.829 | [18 empty] | VV | 0
63 | NC | Deska izolační PIR tl. 60 mm se zámkem a alu fol, lambda 0,22 | m2 | 485.829 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 1.3603 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 422,46*1,15 |  | 485.829 | [18 empty] | VV | 0
64 | 63152908R | Klín atikový přechodový AK 100x100x1000 mm | m | 121.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.18251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika:1,15*(2*12,6+2*32,5+2*2,5) |  | 109.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | detaily:1,15*(4,4+4,9+1,3) |  | 12.19 | [18 empty] | VV | 0
65 | NC | Podkladový profil z desky "COMPACFOAM CF 100", 200/200/50 MM | KS | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | pod patky technologie:50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
66 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 82.698 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.24809 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 23.16 |  |  | POL1_0
|  | atika tl. 100 mm svislá:96,56*0,4 |  | 38.624 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika tl. 100 mm vodorovná:96,56*0,4 |  | 38.624 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata detailů tl. 100 mm:4,7 |  | 4.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata u objektu B2 tl. 100 mm:0,75 |  | 0.75 | [18 empty] | VV | 0
67 | NC | Doplňkové kotvení tepelné izolace | m2 | 422.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 173.21 |  |  | POL1_0
|  | 422,46 |  | 422.46 | [18 empty] | VV | 0
68 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | t | 6.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.099 | 12.87 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02767 |  | 0.20324 |  |  |  | 8.08 |  |  | DIL
69 | 721200020RAA | Demontáž svislého potrubí novodurového, do DN 110, s vysekáním ze zdi | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00074 | 0.09678 | 0.14517 |  |  | 1.2425 | 1.86 |  |  | POL2_0
|  | vtok:0,75*2 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
70 | 721200020RA0 | Demontáž svislého potrubí novodurového | m | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00029 | 0.09678 | 0.05807 |  |  | 1.2425 | 0.75 |  |  | POL2_0
|  | odvětr kanalizace:0,3*2 |  | 0.6 | [18 empty] | VV | 0
71 | 721231311R00 | Zápachová klapka pro střešní vtoky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | POL1_0
72 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.3 |  |  | POL1_0
73 | 721231113R00 | Vtok střešní v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, dvouúrovňový | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.00536 | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 2.36 |  |  | POL1_0
74 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.0135 | 0 | 0 |  |  | 0.709 | 1.42 |  |  | POL1_0
75 | NC | Kabeláž ke střešním vpustím vč., příslušenství (teplotní čídlo, jistič apod.) | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | NC | Zapojení kabeláže k el. vyhřívaným vpustem, vč. dílčí revize | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | NC | Stavební přípomoce při napojení nové , dešťové kanalizace na stávající | soub | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | 721231111R00 | Vtok střešní v povlakové krytině | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 1.32 |  |  | POL1_0
79 | 283481272R | Přepad pojist. hranatý s PVC manž. 50x150 PVC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00175 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
80 | 998721104R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m | t | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.68 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  | DIL
81 | NC | Zřízení podružného měření , voda | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.24856 | 0.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Přípojka kanalizační |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 103.25 |  |  | DIL
82 | NC | Demontáž klimatizačních jednotek , pro dlaší použití | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
83 | NC | Demontáž klimatizačních kontejnerů AERMEC, pro dlaší použití | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | nc | Zpětné osazení klima jednotek na střešní plášť | ks | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
85 | nc | Zpětné osazení klima jednotek AERMEC | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
86 | NC | Přepojení klimatizačních jednotek (předpoklad nový, Cu rozvod chladiva)+doplnění náplně potrubí | bm | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | 728890814R00 | Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 24 - 36 m | t | 14.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.17 | 103.25 |  |  | POL1_0
|  | velká jednotka:2*2,7*2 |  | 10.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | malé:9*0,2*2 |  | 3.6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48001 |  | 0 |  |  |  | 80.58 |  |  | DIL
88 | 733164105RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, pájením na tvrdo - klimatizace | m | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00498 | 0.40338 | 0 | 0 |  |  | 0.44556 | 36.09 |  |  | POL1_0
|  | odhad množství:9*2*4,5 |  | 81 | [18 empty] | VV | 0
89 | NC | Trubka měděná 22x3mm | m | 89.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.07663 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | odhad:81*1,1 |  | 89.1 | [18 empty] | VV | 0
90 | NC | Vypuštění chladiva okruhu klima jednotky | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.07 | 36.63 |  |  | POL1_0
91 | NC | Likvidace chladiva | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 | NC | Napuštění chladiva do systému klima jednotek, vč. dodávky chaldiva | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.873 | 7.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0646 |  | 0 |  |  |  | 22.33 |  |  | DIL
93 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním | m2 | 60.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.335 | 20.22 |  |  | POL1_0
|  | atika:(2*33,63-2,43+2*13,73+2*2,135)*0,625 |  | 60.35 | [18 empty] | VV | 0
94 | 606233006R | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB, 15 vrstev, 3000x1500 mm | m2 | 72.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0147 | 1.0646 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika:60,35*1,2 |  | 72.42 | [18 empty] | VV | 0
95 | 998762104R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m | t | 1.065 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.978 | 2.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3685 |  | 0.55136 |  |  |  | 129.13 |  |  | DIL
96 | 764422820R00 | Demontáž oplechování říms,rš 900 mm | m | 96.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0.55136 |  |  | 0.115 | 11.1 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:(2*33,63-2,43+2*13,73+2*2,135) |  | 96.56 | [18 empty] | VV | 0
97 | 764421291R00 | Montáž oplechování říms Pz | m | 96.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.07821 | 0 | 0 |  |  | 0.64205 | 62 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:(2*33,63-2,43+2*13,73+2*2,135) |  | 96.56 | [18 empty] | VV | 0
98 | NC | Závětrná lišta (poplastovaný systémový plech) RŠ 450 mm | m | 115.872 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.2132 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 29.2 |  |  | POL3_0
|  | ATIKA:96,56*1,2 |  | 115.872 | [18 empty] | VV | 0
99 | 764430291R00 | Montáž oplechování zdí Pz | m | 17.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.01479 | 0 | 0 |  |  | 0.8088 | 13.91 |  |  | POL1_0
|  | UKONČENÍ U SVĚTLÍKU K: | [20 empty] | VV | 0
|  | KL/6:1,5 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | KL/8:6,4 |  | 6.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | KL/9:9,3 |  | 9.3 | [18 empty] | VV | 0
100 | NC | Stěnová lišta (poplastovaný systémový plech) RŠ 450 mm KL/8, r.š. předpokládaná | m | 7.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.01413 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1.94 |  |  | POL3_0
|  | pata světlíku:6,4*1,2 |  | 7.68 | [18 empty] | VV | 0
101 | NC | Atyp lišta (poplastovaný systémový plech) RŠ 200 mm KL/6 | m | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.00331 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 0.45 |  |  | POL3_0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
102 | NC | Atyp lišta (poplastovaný systémový plech) RŠ 200 mm KL/9 | m | 11.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.02053 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 2.81 |  |  | POL3_0
103 | 764811201RT1 | Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 | m2 | 4.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.02433 | 0 | 0 |  |  | 1.2525 | 5.84 |  |  | POL1_0
|  | KL/10 k výrobku Z/6:1,2*1,75 |  | 2.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | kl/11 k výrobku Z/7:1,6*1,6 |  | 2.56 | [18 empty] | VV | 0
104 | 998764104R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m | t | 0.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.074 | 1.88 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3213 |  | 2.013 |  |  |  | 613.54 |  |  | DIL
105 | 767845140R00 | Kotvicí bod dl. 400 mm, betonová deska tl.120 mm | kus | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0101 | 0.707 | 0 | 0 |  |  | 2.64 | 184.8 |  |  | POL1_0
106 | NC | Slaňovací oko | kus | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
107 | 767842360RT1 | Kotvicí bod dl.600 mm nerez, beton.střech tl.80 mm, prum sl. 26 mm, na chemické kotvy | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00267 | 0.04005 | 0 | 0 |  |  | 3.14 | 47.1 |  |  | POL1_0
108 | 767849124R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 8 mm, délka 140 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | POL1_0
109 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.00446 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0.18 |  |  | POL1_0
110 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | POL1_0
111 | 767900090RA0 | Demontáž atypických ocelových konstrukcí | kg | 2013 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.12078 | 0.001 | 2.013 |  |  | 0.09978 | 200.86 |  |  | POL2_0
|  | Z/3:(9*16+2*8,2)*3 |  | 481.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/4:(14*16+3*8,2)*5 |  | 1243 | [18 empty] | VV | 0
|  | (8*2*16+8*0,5*8,2)*1 |  | 288.8 | [18 empty] | VV | 0
112 | NC | Skříň závěsná pro uložení příslušenství záchyt, syst. 60/31/21 cm + postroj | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.549 | 0.55 |  |  | POL1_0
113 | NC | Dem části příst schodiště, vč. úpravy podpod a montážního zajištění | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | NC | Dílenská dokumentace zámečnických prvků | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
115 | 767990010RA0 | Atypické ocelové konstrukce | kg | 297.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.31533 | 0 | 0 |  |  | 0.42918 | 127.67 |  |  | POL2_0
|  | nové kotvení, prodloužení pro satelit: | [20 empty] | VV | 0
|  | Z/4 II:0,17*0,17*8*2*32 |  | 14.7968 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*8*8,2 |  | 32.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/4 I:0,17*0,17*6*2*5*32 |  | 55.488 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*6*5*8,2 |  | 123 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/3:0,17*0,17*4*2*3*32 |  | 22.1952 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*4*3*8,2 |  | 49.2 | [18 empty] | VV | 0
116 | 767590120R00 | Montáž podlahových roštů - šroubováním | kg | 2013 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.12078 | 0 | 0 |  |  | 0.024 | 48.31 |  |  | POL1_0
|  | osatení stávající ocel kce pod satelity: | [20 empty] | VV | 0
|  | Z/3:(9*16+2*8,2)*3 |  | 481.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/4:(14*16+3*8,2)*5 |  | 1243 | [18 empty] | VV | 0
|  | (8*2*16+8*0,5*8,2)*1 |  | 288.8 | [18 empty] | VV | 0
117 | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m | t | 1.321 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.036 | 4.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03848 |  | 0 |  |  |  | 49.27 |  |  | DIL
118 | 783950010RAB | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email | m2 | 63.0858 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.03848 | 0 | 0 |  |  | 0.781 | 49.27 |  |  | POL2_0
|  | Z/8:3,15*0,08*50 |  | 12.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,06*0,08*25*5 |  | 0.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,08*14*5 |  | 1.12 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/1:0,08*4*2,5*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,14*0,012*8*4 |  | 1.2058 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/4 I:5*(4+4+1*6)*0,4 |  | 28 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/4 II:1*(2*8+1)*0,4 |  | 6.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | Z/3:3*(1,55*6)*0,4 |  | 11.16 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29943 |  | 0 |  |  |  | 155.48 |  |  | DIL
119 | NC | Osazení rozvaděče a zřízení podružného měření el. , energie | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.958 | 4.96 |  |  | POL1_0
120 | NC | Hromosvod - REVIZE DÍLČÍ | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29943 | 0.29943 | 0 | 0 |  |  | 150.4314 | 150.43 |  |  | POL1_0
121 | NC | Připoj nov vedení na stáv svisl, vedení | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.088 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20789 |  | 0 |  |  |  | 124.31 |  |  | DIL
122 | 650811111R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm | m | 175.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 23.71 |  |  | POL1_0
|  | 11+90,6+1,1*6+9,4+7,2+6 |  | 130.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 4+2,9+2+1+26,9+8 |  | 44.8 | [18 empty] | VV | 0
123 | 650811135R00 | Demontáž podpěry vedení na ploché střeše | kus | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 13.3 |  |  | POL1_0
|  | odhad:190 |  | 190 | [18 empty] | VV | 0
124 | 650111611R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr | m | 175.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49717 | 87.3 |  |  | POL1_0
125 | 35444180R | Drát 8 AlMgSi T/4 | m | 210.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.02739 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 175,6*1,2 |  | 210.72 | [18 empty] | VV | 0
126 | 35441544R | Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d | kus | 190 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.1805 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
127 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
129 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Stavba SO 02 - Střecha B2
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY B2 ČESKÉHO ROZHLASU
| Misto |  | ŘÍMSKÁ 13
Rozpočet:
| Objednatel: |  | ČESKÝ ROZHLAS |  |  |  | IČ: | 45245053
|  |  | VINOHRADSKÁ 12 |  |  |  | DIČ: | CZ 45245053
|  | 12099 | PRAHA 2
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | PROFIREVIT s.r.o. |  |  |  | IČ: | 24729019
|  |  | Ivana Olbrachta 2591 |  |  |  | DIČ:
|  | 27201 | Kladno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY B2 ČESKÉHO ROZHLASU |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Položkový rozpočet B2
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY B2 ČESKÉHO ROZHLASU | [20 empty] | STA
O: |  | ŘÍMSKÁ 13 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0005 |  |  |  | 1.16 |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 7.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.0005 |  |  | 0.16 | 1.16 |  |  | POL1_0
|  | položené dlaždice střecha:29*0,5*0,5 |  | 7.25 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87317 |  | 0 |  |  |  | 5.59 |  |  | DIL
2 | 274272130RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | POL1_0
|  | NAVÝŠENÍ PATY SVĚTLÍKU:4,8*0,25 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
3 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.15317 | 0 | 0 |  |  | 29.292 | 4.39 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13808 |  | 0 |  |  |  | 2.12 |  |  | DIL
4 | 614471711R00 | Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm | m2 | 9.248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01333 | 0.12328 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 1.66 |  |  | POL1_0
5 | 614471715R00 | Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 9.248 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.0148 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.46 |  |  | POL1_0
|  | předpoklad 20%:6,8*6,8*0,2 |  | 9.248 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.67 |  |  | DIL
6 | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m | m | 44.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 2.67 |  |  | POL1_0
|  | svislé:29,58 |  | 29.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorrovné odhad:15 |  | 15 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 65 |  |  | DIL
7 | 900 R25 | HZS, elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 35 |  |  | POL1_0
|  | SPECIAL PRÁCE -ÚPRAVA TECHNOLOGIE: | [20 empty] | VV | 0
|  | OSVĚTLENÍ, KAMERY: | [20 empty] | VV | 0
|  | odpojení, zpět osaz, připoj kabeláže:35 |  | 35 | [18 empty] | VV | 0
8 | 900 R24 | HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 | h | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 26 |  |  | POL1_0
|  | přeložení sloupku z kamerou:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
|  | přelož kabelových žlabů:16 |  | 16 | [18 empty] | VV | 0
9 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  |  | POL1_0
|  | pasport hromosvodu:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94875 |  | 0 |  |  |  | 2.67 |  |  | DIL
10 | 953921115R00 | Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 5 cm | kus | 28.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.94875 | 0 | 0 |  |  | 0.093 | 2.67 |  |  | POL1_0
|  | 25*1,15 |  | 28.75 | [18 empty] | VV | 0
11 | 005124011R | Koordnátor BOZP, po dobu realizace | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | práce zajišťované stavebníkem:1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.92 |  |  | DIL
13 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t | t | 4.491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.2 |  |  | POL1_0
|  | 1,0+0,97+2,161+0,13+0,17+0,06 |  | 4.491 | [18 empty] | VV | 0
14 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 4.491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 4.19 |  |  | POL1_0
15 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 31.437 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.653 | 20.53 |  |  | POL1_0
|  | 4,491*7 |  | 31.437 | [18 empty] | VV | 0
16 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs | t | 4.491 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
17 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 89.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | předpoklad 20 km:4,491*20 |  | 89.82 | [18 empty] | VV | 0
18 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odhad:10 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.89 |  |  | DIL
19 | NC | Příplatek za DIO pro instalaci autojeřábu | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
20 | NC | Příplatek za přistavení a provoz autojeřábu,, specifikace v PD | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m | t | 1.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.005 | 5.89 |  |  | POL1_0
|  | 0,87+0,14+0,95 |  | 1.96 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05708 |  | 0 |  |  |  | 2.91 |  |  | DIL
22 | 711112011RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena, 1x nátěr - včetně dodávky suspenze | m2 | 18.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00103 | 0.0187 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 0.96 |  |  | POL1_0
|  | atiky:30,4*0,2+30,4*0,35 |  | 16.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
23 | 711111011RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA | m2 | 46.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.03838 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 1.85 |  |  | POL1_0
|  | hlavní střešní rovina:6,8*6,8 |  | 46.24 | [18 empty] | VV | 0
24 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.1 |  |  | POL1_0
25 | 998711192R00 | Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 100 m | t | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8451 |  | 0.97392 |  |  |  | 140.82 |  |  | DIL
26 | 712300833RT2 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 | m2 | 62.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.88144 |  |  | 0.075 | 4.72 |  |  | POL1_0
|  | vodorvná atiky:30,4*0,2 |  | 6.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá atiky:30,4*0,35 |  | 10.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorvná plocha:6,8*6,8 |  | 46.24 | [18 empty] | VV | 0
27 | 712300841R00 | Odstranění nečistot ze střech plochých do 10° | m2 | 46.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.09248 |  |  | 0.06 | 2.77 |  |  | POL1_0
|  | 6,8*6,8 |  | 46.24 | [18 empty] | VV | 0
28 | 712373111RV1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 46.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9146 | 42.29 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná:6,8*6,8 |  | 46.24 | [18 empty] | VV | 0
29 | NC | Fólie střešní mPVC tl. 1,6 mm 2x20 m, barva světle šedá | m2 | 77.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.1391 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | plocha:6,8*6,8*1,2 |  | 55.488 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika:30,4*0,55*1,2 |  | 20.064 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44*1,2 |  | 1.728 | [18 empty] | VV | 0
30 | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní (poplastovaný systémový plech) RŠ 100 mm, KL/4 | m | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.00426 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 1.06 |  |  | POL1_0
|  | 5,6 |  | 5.6 | [18 empty] | VV | 0
31 | 712378006R00 | Rohová lišta vnější (poplastovaný systémový plech) RŠ 100 mm, KL/5 | m | 27.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.02067 | 0 | 0 |  |  | 0.189 | 5.14 |  |  | POL1_0
|  | 6,8*4 |  | 27.2 | [18 empty] | VV | 0
32 | 712391171RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 64.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 6.44 |  |  | POL1_0
|  | vodorovná plocha:6,8*6,8 |  | 46.24 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika:30,4*0,55 |  | 16.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
33 | NC | Geotextilie 300 g/m2(SKELNÝ VLIES) | m2 | 77.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.03091 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorovná plocha:6,8*6,8*1,2 |  | 55.488 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika:30,4*0,55*1,2 |  | 20.064 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44*1,2 |  | 1.728 | [18 empty] | VV | 0
34 | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 125 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.0026 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 1.2 |  |  | POL1_0
35 | 712340010RA0 | Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x | m2 | 127.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00586 | 0.74633 | 0 | 0 |  |  | 0.23693 | 30.18 |  |  | POL2_0
|  | vodorvoná plocha 2 x pás:6,8*6,8*2 |  | 92.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky 2 pásy:(30,4*0,2+30,4*0,35)*2 |  | 33.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
36 | NC | SBS modifikovaný asfalový pás tl. 4 mm , vlast. viz. PD zajišťovací pás | m2 | 83.135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.37411 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorvoná plocha:6,8*6,8*1,3 |  | 60.112 | [18 empty] | VV | 0
|  | atiky:16,27*1,3 |  | 21.151 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44*1,3 |  | 1.872 | [18 empty] | VV | 0
37 | NC | SBS modif asf pás s Al. vložkou tl. 4 mm, parozábrana, vlastnosti viz PD | m2 | 72.404 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.35478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorovná plocha parozábrana:6,8*6,8*1,15 |  | 53.176 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika parozábrana:16,72*1,15 |  | 19.228 | [18 empty] | VV | 0
38 | NC | Prostup pro kotevní prvky horolezec, návlek + systémová stěrka (podléhá schválení projektanta) | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.0282 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 8.4 |  |  | POL1_0
39 | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00086 | 0 | 0 |  |  | 0.317 | 9.13 |  |  | POL1_0
|  | atika:30,4*0,55 |  | 16.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika posilující pás:30,4*0,35 |  | 10.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku:1,44 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
40 | NC | Fólie střešní mPVC 2,4mm, barva světle šedá | m2 | 23.568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.05892 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika posilující pás:30,4*0,35*1,2 |  | 12.768 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod dlaždice:0,6*0,6*25*1,2 |  | 10.8 | [18 empty] | VV | 0
41 | NC | Prostup pro kotevní prvky horolezec, návlek + systémová stěrka (podléhá schválení projektanta) | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.0282 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 8.4 |  |  | POL1_0
42 | NC | Přeložení stávající prvků pro horolezce, dem, nové, chem kotv do žb, vč přířezu břez překližky | soub | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | nc | Prostup s manžetou PVC | kus | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.04945 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 16.1 |  |  | POL1_0
|  | HOROLEZEC:18 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZÁCH SYSTÉM:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
44 | 712378101RT3 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 110 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 1.2 |  |  | POL1_0
45 | 28348137R | Odvětrání kanalizace s PVC manžetou 110 PVC, O/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 712361701RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00189 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.54 |  |  | POL1_0
|  | pod dlaždice:0,6*0,6*25 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
47 | NC | Drobný podružný materiál pro povlakové krytiny | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
48 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m | t | 1.845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.764 | 3.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84063 |  | 2.1615 |  |  |  | 111.53 |  |  | DIL
49 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných | m2 | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.06688 |  |  | 0.2 | 6.08 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:7,6*4 |  | 30.4 | [18 empty] | VV | 0
50 | 713100828R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm | m2 | 56.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 1.8884 |  |  | 0.229 | 13.03 |  |  | POL1_0
|  | svislé na atice:30,4*0,35 |  | 10.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorovná v ploše:6,8*6,8 |  | 46.24 | [18 empty] | VV | 0
51 | 713104111R00 | Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm | m2 | 103.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.20624 |  |  | 0.038 | 3.92 |  |  | POL1_0
|  | svislé na atice 40 mm:30,4*0,35 |  | 10.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | vodorovná v ploše 30 mm + 40 mm:6,8*6,8*2 |  | 92.48 | [18 empty] | VV | 0
52 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 141.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04668 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 22.63 |  |  | POL1_0
|  | vodorvná, 3 vrstvy:6,8*6,8*3 |  | 138.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | klíny:6,8*4*0,1 |  | 2.72 | [18 empty] | VV | 0
53 | 28375704R | Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m3 | 9.5404 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.19081 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | EPS 100 S tl. 150 mm:6,8*6,8*0,15*1,15 |  | 7.9764 | [18 empty] | VV | 0
|  | atika tl. 100 mm:30,4*0,4*0,1*1,15 |  | 1.3984 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku tl. 100 mm:1,44*0,1*1,15 |  | 0.1656 | [18 empty] | VV | 0
54 | 63151473R | Deska z minerální plsti T 2000x1200x140 mm | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Detaily PBŘ:6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
55 | 63151498R | Deska z minerální plsti S 2000x1200x 60 mm | m2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Detaily PBŘ:6*2 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
56 | 28375705R | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 4.624 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.1156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | EPS 150 S TL. 100 MM:6,8*6,8*0,1 |  | 4.624 | [18 empty] | VV | 0
57 | 28375972R | Deska spádová EPS 150 s | m3 | 4.9939 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.12485 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DESKY 20-110 MM (3%), PRŮM TL. 90 MM:6,8*6,8*0,09*1,2 |  | 4.9939 | [18 empty] | VV | 0
58 | 28375982R | Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm | m | 27.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.00544 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 6,8*4 |  | 27.2 | [18 empty] | VV | 0
59 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 25.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.07728 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 7.21 |  |  | POL1_0
|  | atika 2 vrstvy:30,4*0,4*2 |  | 24.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | pata světlíku 1 vrstva:1,44 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
60 | 28375971R | Deska spádová EPS 100 S | m3 | 1.3984 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02797 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika pr.tl 100 mm:30,4*0,4*0,1*1,15 |  | 1.3984 | [18 empty] | VV | 0
61 | NC | Doplňkové kotvení tepelné izolace | m2 | 138.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 56.88 |  |  | POL1_0
|  | 138,72 |  | 138.72 | [18 empty] | VV | 0
62 | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m | t | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.099 | 1.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01059 |  | 0.13066 |  |  |  | 3.76 |  |  | DIL
63 | 721200020RAA | Demontáž svislého potrubí novodurového, do DN 110, s vysekáním ze zdi | m | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00037 | 0.09678 | 0.07259 |  |  | 1.2425 | 0.93 |  |  | POL2_0
|  | vtok:0,75*1 |  | 0.75 | [18 empty] | VV | 0
64 | 721200020RA0 | Demontáž svislého potrubí novodurového | m | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00029 | 0.09678 | 0.05807 |  |  | 1.2425 | 0.75 |  |  | POL2_0
|  | odvětr kanalizace:0,3*2 |  | 0.6 | [18 empty] | VV | 0
65 | 721231311R00 | Zápachová klapka pro střešní vtoky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | POL1_0
66 | 721231331R00 | Vyhřívací sada pro střešní vtoky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | POL1_0
67 | 721231113R00 | Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, dvouúrovňový | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.00268 | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 1.18 |  |  | POL1_0
68 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00675 | 0.00675 | 0 | 0 |  |  | 0.709 | 0.71 |  |  | POL1_0
69 | NC | Kabeláž ke střešním vpustím vč., příslušenství (teplotní čídlo, jistič apod.) | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | NC | Zapojení kabeláže k el. vyhřívaným vpustem, vč. dílčí revize | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | NC | Stavební přípomoce při napojení nové , dešťové kanalizace na stávající | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 998721104R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m | t | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.68 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  | DIL
73 | NC | Zřízení podružného měření , voda | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.24856 | 0.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29494 |  | 0 |  |  |  | 6.18 |  |  | DIL
74 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním | m2 | 16.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.335 | 5.6 |  |  | POL1_0
|  | atika:30,4*0,55 |  | 16.72 | [18 empty] | VV | 0
75 | 606233006R | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB, 15 vrstev, 3000x1500 mm | m2 | 20.064 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0147 | 0.29494 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | atika:16,72*1,2 |  | 20.064 | [18 empty] | VV | 0
76 | 998762104R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m | t | 0.294 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.978 | 0.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10407 |  | 0.17358 |  |  |  | 37.29 |  |  | DIL
77 | 764422820R00 | Demontáž oplechování říms,rš 900 mm | m | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0.17358 |  |  | 0.115 | 3.5 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:7,6*4 |  | 30.4 | [18 empty] | VV | 0
78 | 764421291R00 | Montáž oplechování říms Pz | m | 29.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.02398 | 0 | 0 |  |  | 0.64205 | 19 |  |  | POL1_0
|  | ATIKA:29,6 |  | 29.6 | [18 empty] | VV | 0
79 | NC | Závětrná lišta (poplastovaný systémový plech) RŠ 450 mm | m | 35.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.06536 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 8.95 |  |  | POL3_0
|  | ATIKA:29,6*1,2 |  | 35.52 | [18 empty] | VV | 0
80 | 764430291R00 | Montáž oplechování zdí Pz | m | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.00413 | 0 | 0 |  |  | 0.8088 | 3.88 |  |  | POL1_0
|  | pata světlíku:4,8 |  | 4.8 | [18 empty] | VV | 0
81 | NC | Stěnová išta (poplastovaný systémový plech) RŠ 450 mm KL/8, r.š. předpokládaná | m | 5.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.0106 | 0 | 0 |  |  | 0.252 | 1.45 |  |  | POL3_0
|  | pata světlíku:4,8*1,2 |  | 5.76 | [18 empty] | VV | 0
82 | 998764104R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m | t | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.074 | 0.51 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23035 |  | 0.05726 |  |  |  | 74.03 |  |  | DIL
83 | 767900035RA0 | Demontáž ocelových světlíků | m2 | 2.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.05376 |  |  | 0.50848 | 1.3 |  |  | POL2_0
|  | 1,6*1,6 |  | 2.56 | [18 empty] | VV | 0
84 | 767845140R00 | Kotvicí bod dl. 400 mm, betonová deska tl.120 mm | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0101 | 0.1818 | 0 | 0 |  |  | 2.64 | 47.52 |  |  | POL1_0
85 | NC | Slaňovací oko | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
86 | 767316524R00 | Montáž světlíků bodových pl.do 2 m2, otvíravých | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.35 | 4.35 |  |  | POL1_0
87 | NC | Světlík PVC s plochým zasklením CVP 120 x 120 cm, s ochr kupolí,el. ovládaný, EW 30 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
88 | NC | Úprava podpor ocelového schodiště Z2, - přístup na střechu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0.0035 | 0.0035 |  |  | 0.675 | 0.68 |  |  | POL1_0
89 | 767842360RT1 | Kotvicí bod dl.600 mm nerez, beton.střech tl.80 mm, prum sl. 26 mm, na chemické kotvy | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00267 | 0.01335 | 0 | 0 |  |  | 3.14 | 15.7 |  |  | POL1_0
90 | 767849124R00 | Pevná nerez koncovka k lanu 8 mm, délka 140 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.04 |  |  | POL1_0
91 | 767849142R00 | Montážní lano 14 mm, délka 23 m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.00446 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0.18 |  |  | POL1_0
92 | 767849131R00 | Štítek k označní jednotlivých úseků kotv.vedení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | POL1_0
93 | 767849118R00 | Nerezové lano 8 mm | m | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00408 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 2.99 |  |  | POL1_0
94 | NC | Skříň závěsná pro uložení příslušenství záchyt, syst. 60/31/21 cm + postroj | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.549 | 0.55 |  |  | POL1_0
95 | 998767104R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m | t | 0.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.036 | 0.7 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00541 |  | 0 |  |  |  | 6.92 |  |  | DIL
96 | 783950010RAB | Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email | m2 | 8.864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.00541 | 0 | 0 |  |  | 0.781 | 6.92 |  |  | POL2_0
|  | žebřík Z/2:(0,08+0,06)*2*4,5*4 |  | 5.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,07*0,5*4 |  | 0.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,4*2 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,03+0,04)*2*3,1 |  | 0.434 | [18 empty] | VV | 0
|  | Sloupek Z/8:2,85 |  | 2.85 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29943 |  | 0 |  |  |  | 155.48 |  |  | DIL
97 | NC | Osazení rozvaděče a zřízení podružného měření el. , energie | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.958 | 4.96 |  |  | POL1_0
98 | NC | Hromosvod - REVIZE DÍLČÍ | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29943 | 0.29943 | 0 | 0 |  |  | 150.4314 | 150.43 |  |  | POL1_0
99 | NC | Připoj nov vedení na stáv svisl, vedení | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.088 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.26 |  |  | DIL
100 | NC | Odpojení světlíku od stávající EZS | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26283 | 0.26 |  |  | POL1_0
101 | NC | Připojení světlíku na stávající EZS | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03131 |  | 0 |  |  |  | 21.05 |  |  | DIL
102 | 650811111R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm | m | 30.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 4.08 |  |  | POL1_0
|  | 6,8*4+3 |  | 30.2 | [18 empty] | VV | 0
103 | 650811135R00 | Demontáž podpěry vedení na ploché střeše | kus | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.96 |  |  | POL1_0
|  | odhad:28 |  | 28 | [18 empty] | VV | 0
104 | 650111611R00 | Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr | m | 30.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49717 | 15.01 |  |  | POL1_0
105 | 35444180R | Drát 8 AlMgSi T/4 | m | 36.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00471 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 30,2*1,2 |  | 36.24 | [18 empty] | VV | 0
106 | 35441544R | Podpěra vedení na ploché střech -beton PV 21d | kus | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.0266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
107 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
POZNÁMKY:
-V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ NUTNO OCENIT PŘEDEPSANÉ, NEBO VYŠŠÍ STANDARDY A VÝROBKY, NEBO NEBUDE CENOVÁ NABÍDKA HODNOCENA.
-ZHOTOVITEL MÁ NÁROK NA ZMĚNU VÝROBKŮ A MATERIÁLU A TO VE SHODNÉM A NEBO VYŠŠÍM KVALITATIVNÍM STANDARDU. PŘÍPADNÉ ZÁMĚNY UVEDE V CENOVÉ NABÍDCE S PŘEHLEDNÝM POPISEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN!
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU.
-ZHOTOVITEL GARANTUJE DOSTATEČNOST VÝKAZU VÝMĚR VE VZTAHU K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.
-PŘÍPADNÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST TZV. "POD ČÁRU" VÝKAZU VÝMĚR.
PODMÍNKY K REALIZACI A OCENĚNÍ: SOUČÁSTÍ JSOU VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY, KOTEVNÍ ELEMENTY PRO KOTVENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TMELY, LEPIDLA, OSTATNÍ MATERIÁL A KONSTRUKCE NEZBYTNÉ PRO ZHOTOVENÍ SYSTÉMU, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE PRO ZÁMEČNICKÉ,KLEMPÍŘSKÉ KCE A OSTATNÍ. SOUČÁSTÍ CENY BUDOU I OSTATNÍ POLOŽKY NEUVÁDĚNÉ V TĚCHTO TECHNICKÝCH VÝKRESECH, KTERÉ JSOU PRO DODAVATELE POTŘEBNÉ K OCENĚNÍ DÍLA. VEŠKERÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SE LIŠÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PROJEKTU, JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM PRO POSOUZENÍ ČI UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ. KOORDINACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PROVEDENA PŘÍMO NA STAVBĚ. NA TENTO STUPEŇ DOKUMENTACE MUSÍ NAVAZOVAT DÍLENSKÁ A VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, ZPRACOVANÁ DODAVATELEM STAVBY, DLE PLATNÉ LEGISLATIVY A PODROBNÉHO ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÉ ZPRÁVY, TABULKY A DALŠÍ ČÁSTI PD. PŘI REALIZACI JE TŘEBA DODRŽOVAT PLATNÉ BEZP. PŘEDPISY, ČSN A TECHNOL. POSTUPY. POVRCHOVÉ MATERIÁLY, DETAILY A DALŠÍ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM SCHVÁLENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.