## List1
Příloha č. 5 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva.
Specifikace úkonu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Cena v Kč s DPH
Pravidelná servisní prohlídky chladicích jednotek včetně oddělených kondezátorů v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks chladící jednotky a 1 ks odděleného kondenzátoru včetně práce a dopravy, cena platná pro servisní prohlídky realizované v první roce plnění dle RD | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
Pravidelná servisní prohlídky chladicích jednotek včetně oddělených kondezátorů v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks chladící jednotky a 1 ks odděleného kondenzátoru včetně práce a dopravy, cena platná pro servisní prohlídky realizované v druhém roce plnění dle RD | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
Pravidelná servisní prohlídky chladicích jednotek včetně oddělených kondezátorů v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za pravidelnou servisní prohlídku 1 ks chladící jednotky a 1 ks odděleného kondenzátoru včetně práce a dopravy, cena platná pro servisní prohlídky realizované v třetím roce plnění dle RD | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů úniku chladiva | cena za 1 ks detektoru úniku chladiva včetně vystavení dokladu o kontrole a kalibrací včetně práce a dopravy | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
Provozní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky (4 ks tlakových nádob dle specifikace) | cena za provozní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky včetně vystavení dokladu o revizi, včetně práce a dopravy | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0
Vnitřní revize tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky (4 ks tlakových nádob dle specifikace) | cena za vnitřní revizi tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky včetně vystavení dokladu o revize, včetně práce a dopravy | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Tlaková zkouška tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky (4 ks tlakových nádob dle specifikace) | cena za vnitřní revizi tlakových nádob u 1 ks chladící jednotky včetně vystavení dokladu o revizi, včetně práce a dopravy (nutno započítat veškeré náklady na tlakovou zkoušku včetně případného odsátí chladiva z okruhu, demontáže nádob, doplnění chladiva do okruhu apod.) | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Výměna olejové náplně u 1 ks chladící jednotky | cena za práci a dopravu při výměně olejové náplně u 1 ks chladící jednotky | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Výměna pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky | cena za práci a dopravu při výměně pojistných ventilů u 1 ks chladící jednotky | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Chemické čištění teplosměnných ploch 1 ks odděleného kondezátoru včetně mateirálu a práce | cena za chemické čištění teplosměnných ploch 1 ks odděleného kondezátoru včetně spotřebního materiálu (chemie), práce a dopravy. | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce horolezeckou technikou ve volné výšce, tj. práce horolezce v prostoru svislé šachty s rozvodem chladiva od chladících jednotek k odděleným kondenzátorům | hodinová sazba za 1 pracovníka provádějícího práce horolezeckou technickou ve svislé šachtě | 0 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce - havarijní zásah | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 160 | 0 | 0% | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
Katalog náhradních dílů - specifikace náhradních dílů a materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Předpokládaný počet ks za dobu platnosti rámcové smlouvy/ks | Cena v Kč bez DPH | Zákonná sazba DPH - doplňte zákonnou sazbu DPH v % | Zákonná sazba DPH - částka v Kč | Cena v Kč s DPH
Sada pojistných ventilů | cena 1 sady pojistných ventilů (sada pro 1 ks chladící jednotky) | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Olejová náplň pro 1 ks chladící jednotky (2x35 l) | cena olejové náplně pro 1 ks chladící jednotky (70 l) | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Topení olejové skříně kompresoru | cena 1 ks topení olejové skříně kompresoru | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Expanzní ventil | cena 1 ks expanzního ventilu | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
Čidlo NT | cena 1 ks čidla NT | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Čidlo VT | cena 1 ks čidla VT | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Teplotní čidlo | cena 1 ks teplotního čidla | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Diferenční manostat | cena 1 ks diferenčního manostatu | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Mpcom | cena 1 ks mpcom | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Svorkovnice | cena 1 ks svorkovnice | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Pressostat | cena 1 ks pressostatu | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Vypínač servisní | cena 1 ks vypínače sevisního | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Vypínačk hlavní | cena 1 ks vypínače hlavního | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
Ventilátor kondenzátoru | cena 1 ks ventilátoru kondenzátoru | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
Ventilátor regulátoru | cena 1 ks ventilátoru regulátoru | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
Softstartér | cena 1 ks softstartéru | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Vyhrazená změna závazku
Dodávka náhradních dílů, montážního a spotřebního materiálu: Jedná se o náhradní díly neuvedené v katalogu náhradních dílů, a o montážní či spotřební materiál a v případě potřeby i chladivo v situacích, kdy jsou předmětné náhradní díly, montážní či spotřební materiál a v případě potřeby i chladivo nezbytné pro odstranění závad a zajištění provozuschopnosti chladících jednotek či armatur navazujících na jednotky, nebo armatur, které jsou součástí celků chlazení či byly předmětem dodávky chlazení spolu s chladícími jednotkami, a kdy není možno předem provést přesnou technickou specifikaci či předem určit nabídkovou cenu. Příkladem takových náhradních dílů je kompresor (podstatná část chladící jednotky, v tomto případě sice lze předpokládat výměnu tohoto dílu, nelze ho však předem nacenit), příkladem montážní materiálu jsou různá těsnění, šrouby, matice, uzávěry, ventily, izolace ad,, příkladem spotřebního materiálu je materiál potřebný k tvrdému pájení či ke sváření (elektrody, technické plyny ad.) či materiál, který je pro provedení prací nezbytný a je při provedení prací spotřebován či spotřebováván. Dodávka náhradních dílů neuvedených v tzv. katalogu náhradních dílů, montážního či spotřebního materiálu popřípadě chladiva bude probíhat v rámci vyhrazené změny závazku postupem dle Rámcové dohody o poskytování služeb.