## List1
Příloha č. 7.3 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
Plynové kotle, plynová zařízení, NTL kotelny, výměníkové stanice, výměníky, tlakové nádoby, spalinové cesty topných zařízení, detektory v kotelnách, rozvody a související technická zařízení
Opravy (nehavarijní), údržba - provádění dle článku II, odst. 5 rámcové smlouvy (na základě výzvy k podání nabídky)
Specifikace úkonu / materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena v Kč s DPH
Práce - oprava (nehavarijní), údržba | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Doprava - oprava (nehavarijní), údržba | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Práce - kontrola rozvodů vody a topných těles | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | cena za 1 ks tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Tlaková zkouška tlakové nádoby včetně práce a dopravy | cena za 1 ks tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Zaškolení a praktický zácvik obsluhy tlakových nádob stabilních včetně práce a dopravy | cena za zaškolení 1 pracovníka včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Zaškolení a přezkoušení obsluhy NTL kotelen, plynových zařízení včetně práce a dopravy | cena za zaškolení a přezkoušení 1 pracovníka včetně práce a dopravy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP 21/79 Sb. včetně práce a dopravy | cena za zaškolení 1 pracovníka včetně práce a dopravy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Vypracování aktuálního místního provozního řádu kotelny/výměníkové stanice včetně práce a dopravy | cena za vypracování jednoho místního provozního řádu včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Revize spalinových cest kotlů a komínů dle NV 91/2010 Sb. | cena za 1 ks revize spalinových cest kotlů a komínů včetně práce a dopravy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Opce pro případ rozšíření počtu zařízení - Provozní revize tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | cena za 1 ks tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Opce pro případ rozšíření počtu zařízení - Doplňovací a odplyňovací zařízení - pravidelná servisní prohlídka včetně práce a dopravy | cena za 1 ks doplňovacího a odplyňovacího zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Servisní prohlídky, revize, kontroly a další úkony - provádění dle článku II., odst. 1 rámcové smlouvy (na základě výzvy k podání nabídky)
Specifikace úkonu / materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH | Počet úkonů za dobu platnosti rámcové smlouvy/ks | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena v Kč s DPH
Plynové kotle nad 1000 kW výkonu - pravidená servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za 1 ks plynového kotle nad 1000 kW výkonu včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Plynové kotle nad 50 kW výkonu - pravidená servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za 1 ks plynového kotle nad 50 kW výkonu včetně práce a dopravy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Plynové kotle do 50 kW výkonu (včetně) - pravidená servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za 1 ks plynového kotle do 50 kW výkonu včetně práce a dopravy | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
Plynový ohřívač vody - pravidená servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za 1 ks plynového ohřívače vody včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Kontrola plynového zařízení v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za jednu kontrolu plynového zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Revize plynového zařízení (včetně rozvodů plynu a včetně plynových spotřebičů), včetně práce a dopravy | cena za jednu revizi plynového zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Kontrola a čištění spalinové cesty včetně práce a dopravy | cena za kontrolu a čištění 1 ks spalinové cesty včetně práce a dopravy | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny včetně práce a dopravy | cena za jednu odbornou prohlídku nízkotlaké kotelny včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Odborná prohlídka tlakového zařízení (výměníkové stanice, předávací stanice) - včetně práce a dopravy | cena za 1 odbornou prohlídku tlakového zařízení (výměníkové stanice, předávací stanice) včetně práce a dopravy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Provozní revize tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | cena za 1 ks tlakové nádoby stabilní včetně práce a dopravy | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů na metan (CH4) včetně práce a dopravy | cena za provedení kalibrace/kontroly funkčností jednoho stabilního či přenosného detektoru, včetně práce a dopravy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů na oxid uhelnatý (CO) včetně práce a dopravy | cena za provedení kalibrace/kontroly funkčností jednoho stabilního či přenosného detektoru, včetně práce a dopravy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Doplňovací automat - pravidelná servisní prohlídka v požadovaném rozsahu včetně práce a dopravy | cena za 1 ks doplňovacího automatu včetně práce a dopravy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Doplňovací a odplyňovací zařízení - pravidelná servisní prohlídka včetně práce a dopravy | cena za 1 ks doplňovacího a odplyňovacího zařízení včetně práce a dopravy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Úpravna vody - pravidelná servisní prohlídka včetně práce a dopravy | cena za 1 ks úpravny vody včetně práce a dopravy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Zásobníkový ohřívač TUV - pravidelná servisní prohlídka včetně práce a dopravy | cena za 1 ks zásobníhového ohřívače TUV včetně práce a dopravy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Zásobník TUV - pravidelná servisní prohlídka včetně práce a dopravy | cena za 1 ks kombinovaného ohřívače TUV včetně práce a dopravy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Kombinovaný ohřívač TUV - pravidelná servisní prohlídka včetně práce a dopravy | cena za 1 ks kombinovaného ohřívače TUV včetně práce a dopravy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Elektrický bojler - kontrola armatur a poj. ventilu | cena za 1 ks elektrického bojleru | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
Havarijní zásahy - provádění dle článku III. rámcové smlouvy
Specifikace úkonu / materiálu | Specifikace ceny | Jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet hodin/výjezdů za dobu platnosti rámcové smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena v Kč s DPH
Práce - havarijní zásahy | hodinová sazba za 1 pracovníka | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
Doprava - havarijní zásah | paušální sazba za 1 výjezd | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte prosím pouze zeleně označené kolonky.