Zadávací dokumentace

podle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Č. j.:  VZ009/2015

na akci:

Servis, opravy a revize chladicích, klimatizačních, VZT, topných a souvisejících technických zařízení

OBSAH

A.	ZÁKLADNÍ INFORMACE	3

I. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky	3

II. Další požadavky na plnění veřejné zakázky	3

III. Místo plnění veřejné zakázky	4

IV. Doba plnění veřejné zakázky	4

B.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	4

I. Zadavatelem požadované platební podmínky:	4

II. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny	4

III. Požadavek na zpracování nabídkové ceny	5

C.	JISTOTA	5

D.	KVALIFIKACE	6

I. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ	7

II. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ	8

III. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti	8

IV. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ	8

V. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele	9

E.	OBCHODNÍ PODMÍNKY	9

I. Závazný návrh smlouvy vč. příloh	9

F.	PODMÍNKY POUŽITÍ E-AUKCE PRO VYHODNOCENÍ NABÍDEK	10

G.	PODMÍNKY A POŽADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ NABÍDKY	11

I. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	11

II. Požadované členění – pořadí obsahu nabídky	12

III. Způsob a lhůta pro podání nabídky	12

H.	LHŮTY A TERMÍNY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	12

I. Lhůty a termíny zadávacího řízení	12

II. Prohlídka místa plnění	13

III. Poskytování dodatečných informací podle § 49 ZVZ	13

I.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIA	13

J.	PŘÍLOHY NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	14

- ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název veřejné zakázky:

Servis, opravy a revize chladicích, klimatizačních, VZT, topných a souvisejících technických zařízení v majetku ČRo

Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní otevřené řízení

Číslo jednací zadavatele:

VZ009/2015

Identifikační údaje zadavatele:

zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ: 45245053, DIČ: CZ45245053

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel

Kontaktní osoba zadavatele

Michaela Machálková

Oddělení veřejných zakázek

Tel.:   +420 221 553573

E-mail: michaela.machalkova

## I. Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle § 11 ZVZ mezi zadavatelem a jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. Rámcová smlouva pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena na dobu 24 měsíců. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek v rozsahu daném návody výrobců a legislativou, údržby, oprav, revizí, kontrol a dalších úkonů včetně řešení havarijních stavů týkajících se chladicích zařízení, VRV systémů, klimatizačních zařízení, VZT zařízení, topných zařízení, kotelen, plynových zařízení,  výměníkových stanic, tlakových nádob, spalinových cest topných zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení v majetku Českého rozhlasu, a to ve všech divizích zadavatele včetně regionálních studií na území celé České republiky (viz odst. III – Místo plnění). Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí (viz dále). Jednotlivá technická zařízení zadavatele včetně jejich současných počtů jsou specifikována v přílohách č. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 této Zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky dle svých možností. Zadávací podmínky jsou pro všechny části veřejné zakázky shodné, není-li uvedeno jinak.

Definice pojmů a postupy při zajišťování plnění:

Servisními prohlídkami jsou míněny pravidelné servisní prohlídky technických zařízení v rozsahu stanoveném jednotlivými výrobci zařízení, platnou legislativou či rámcovou smlouvu na jednotlivé typy předmětných zařízení. Rozsah plnění i maximální finanční limity jsou konkrétně vymezeny přílohami rámcové smlouvy. Plnění je prováděno na základě výzvy k poskytnutí plnění.

Postup při provádění servisních prohlídek: Plnění je prováděno v termínech a rozsahu uvedených v rámcové smlouvě a v příloze rámcové smlouvy. V případě, že je v rámci servisní prohlídky zjištěna závada, jejíž odstranění je možné přímo při servisní prohlídce a náklady na toto odstranění nepřevyšují částku 2.000,- Kč bez DPH, je poskytovatel povinen na základě  telefonického souhlasu kontaktní osoby objednatele závadu odstranit při servisní prohlídce. Objednatel písemně potvrdí souhlas s odstraněním závady nejpozději nebližší následující pracovní den. V případě, že je v rámci servisní prohlídky zjištěna závada, jejíž odstranění není možné přímo při servisní prohlídce, nebo náklady na odstranění závady převyšují 2.000,- Kč bez DPH, poskytovatel uvede závadu do protokolu o poskytnutí služeb. V případě, že poskytovatel při provádění servisní prohlídky zjistí vážnou závadu, která může bezprostředně vést ke zranění osob, či ke vzniku škod na zařízení, na majetku ČRo, na majetku třetích osob, či na životním prostředí, je poskytovatel kromě uvedení této informace do protokolu o poskytnutí služeb současně povinen bezodkladně telefonicky informovat objednatele.

Revizemi, kontrolami a dalšími úkony jsou míněny zejména revize, kontroly a další úkony vyžadované ve smyslu platných technických, právních, požárních a bezpečnostních předpisů, norem a nařízení. Rozsah plnění i cena plnění jsou konkrétně vymezeny přílohami rámcové smlouvy.

Postup při provádění revizí, kontrol a dalších úkonů:  Plnění je prováděno v termínech a rozsahu uvedených v rámcové smlouvě a v příloze rámcové smlouvy. V případě, že je v rámci revizí, kontrol a dalších úkonů zjištěna závada, poskytovatel uvede závadu jak do příslušného dokumentu o revizi či kontrole, tak do protokolu o poskytnutí služeb. V případě, že poskytovatel při provádění revize, kontroly či dalších úkonů zjistí vážnou závadu, která může bezprostředně vést ke zranění osob, či ke vzniku škod na zařízení, na majetku ČRo, na majetku třetích osob, či na životním prostředí, je poskytovatel kromě uvedení této informace do protokolu o poskytnutí služeb současně povinen bezodkladně telefonicky informovat objednatele.

Havarijními zásahy jsou míněny neodkladné havarijní zásahy a opravy objednané telefonicky v případě havarijního stavu. Havarijním stavem se rozumí zejména situace, kdy by absence rychlého a operativního řešení havárie či závady mohla způsobit škody na majetku objednatele, případně třetích osob, ohrozit či znemožnit výkon činností objednateele, které je povinen vykonávat na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, případně ohrozit lidské životy nebo zdraví nebo životní prostředí.

Postup při havarijních zásazích: Havarijní zásah a oprava jsou ze strany objednatele objednávány telefonicky s písemným potvrzením objednávky provedeným v následujícím pracovním dni. Dojezdové časy i jednotkové ceny platné pro havarijní zásahy a opravy jsou stanoveny v rámcové smlouvě. Havarijní zásah je poskytovatelem zahájen v dojezdovém čase stanoveném rámcovou smlouvou.  Sankce v případě nezahájení odstraňování havarijní závady v dojezdovém čase stanoveném rámcovou smlouvu činí 1.000,- Kč za každou započatou hodinu nad rámec smlouvou stanoveného dojezdového. V případě, že není možno závadu odstranit ihned, provede poskytovatel při havarijním zásahu minimálně práce nutné k odvrácení škod a zajištění provozu. Další postup opravy je dohodnut na místě či telefonicky s kontaktní osobou objednatele. V případě odstranění závady v den nahlášení jsou havarijní zásah i oprava účtovány v jednotkových cenách platných pro havarijní opravu. V případě, že havarijním zásahem dojde k odvrácení škod, a opravu či nákup náhradních dílů nebude vzhledem ke stavu na místě nutno provádět ihned, bude havarijní zásah vyúčtován v jednotkových cenách pro havarijní opravu. Poskytovatel uvede neodstraněnou závadu do protokolu o poskytnutí služeb a další postup je stejný jako u ostatních činností uvedených v předmětu plnění.

Opravami a dalším plněním, jehož podmínky nejsou předem konkrétně vymezeny jsou míněny veškeré opravy a úkony, které nejsou konkrétně vymezeny v předmětu plnění resp. v rámcové smlouvě. Jedná se zejména o závady zjištěné při provozu, při interních kontrolách prováděných pracovníky objednatele, při servisních prohlídkách, při revizích, kontrolách a dalších úkonech, či o neodstraněné závady zjištěné při havarijních zásazích.

Postup při provádění oprav (tj. plnění, jehož podmínky jsou předem částečně konkrétně vymezené): Plnění je prováděno na základě výzvy k podání nabídky, poskytovatel předloží objednateli do dvou pracovních dnů cenovou nabídku. Cenová nabídka vychází z cen uvedených v přílohách rámcové smlouvy (cenová tabulka), nebo poskytovatel nacení konkrétní opravu v případě, že tato není specifikována v přílohách této zadávací dokumentace. Objednatel posoudí nabídku doručenou poskytovatelem z hlediska splnění požadavků objednatele na nabízené plnění, z cenového hlediska a v případě, že nabídku objednatele přijímá, potvrdí je nejpozději do tří pracovních dnů zpět poskytovateli. Objednatel má právo nabídku poskytovatele nepřijmout a v takovém případě k uzavření dílčí smlouvy nedojde. Pokud objednatel nabídku poskytovatele přijme, tak plnění bude realizováno na základě objednávky, případně na základě písemně uzavřené dílčí smlouvy.

Údržbou je míněna údržba technických zařízení prováděná dle potřeby nad rámec či mimo termíny pravidelných servisních prohlídek, včetně výměn spotřebního materiálu (například výměna olejových náplní u chladicích jednotek nebo chemické čištění teplosměnných ploch oddělených kondenzátorů).

Postup při provádění údržby: Plnění je prováděno na základě výzvy k podání nabídky, poskytovatel předloží objednateli do dvou pracovních dnů cenovou nabídku. Cenová nabídka vychází z cen uvedených v přílohách rámcové smlouvy (cenová tabulka). Objednatel posoudí nabídku doručenou poskytovatelem z hlediska splnění požadavků objednatele na nabízené plnění, z cenového hlediska a v případě, že nabídku objednatele přijímá, potvrdí je nejpozději do tří pracovních dnů zpět poskytovateli. Objednatel má právo nabídku poskytovatele nepřijmout a v takovém případě k uzavření dílčí smlouvy nedojde. Pokud objednatel nabídku poskytovatele přijme, tak plnění bude realizováno na základě objednávky, případně na základě písemně uzavřené dílčí smlouvy.

Řešením závad prostřednictvím reklamace jsou míněny vady služeb a zboží, které se na službách a zboží objeví v průběhu záruční doby. V případě, že reklamovaná závada bude mít charakter havarijního stavu, bude použit stejný postup jako u havarijních oprav.

Postup při odstraňování závad na základě reklamací: Plnění je prováděno na základě písemného nahlášení reklamované vady. V případě, že reklamované vada nemá charakter havarijního stavu, zahájí poskytovatel odstraňování reklamované vady do dvou dnů od nahlášení. Sankce za nazahájení odstraňování reklamované závady v této lhůtě je 1.000,- Kč za každý započatý den. Lhůta na odstranění reklamované vady je deset dnů od nahlášení vad. V případě, že reklamovaná závada nebude odstraněna v desetidenní lhůtě, má objednatel nárok na sankci ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den po uplynutí desetidenní lhůty na odstranění reklamované závady. V případě, kdy by absence rychlého a operativního řešení havárie či závady mohla způsobit škody na majetku objednatele, případně třetích osob, ohrozit či znemožnit výkon činností objednatele, které je povinen vykonávat na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, případně ohrozit lidské životy nebo zdraví, bude reklamovaná závada objednatelem nahlášena telefonicky, přičemž telefonické nahlášení je považováno za nahlášení reklamovaných vad objednatelem, a následně je poskytovateli písemně potvrzeno nejpozději  v nejbližším pracovním dni. Reklamační zásah bude poskytovatelem zahájen v dojezdovém čase stanoveném rámcovou smlouvou pro havarijní zásahy. V případě, že není možno reklamovanou závadu odstranit ihned, provede poskytovatel při reklamačním zásahu minimálně práce nutné k odvrácení škod a zajištění provozu. V případě, že reklamačním zásahem dojde k odvrácení škod a opravu či nákup náhradních dílů nebude možno provést ihned, běží lhůta na odstranění reklamované závady 10 dnů od nahlášení závady. Sankce v případě nezahájení odstraňování reklamované závady, pokud bude mít charakter havarijního stavu, činí 1.000,- Kč za každou započatou hodinu nad rámec dojezdového času stanoveného pro havarijní zásahy

Zadavatel rozdělil zakázku do 5 částí:

Část 1 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a  kontroly chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg.

Část 2 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladicích jednotek s množstvím chladiva do 100 kg.

Část 3 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, kontroly VZT zařízení včetně rozvodů pro VZT v komplexu ČRo Praha 2.

Část 4 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo.

Část 5 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly topných zařízení, kotelen, plynových zařízení, výměníkových stanic, výměníků, tlakových nádob, spalinových cest topných zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení v objektech ČRo.

Část 1 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a  kontroly chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, havarijních oprav, revizí a  kontrol chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg a souvisejících oddělených kondenzátorů, a dále provádění kalibrací a kontrol funkčnosti detektorů úniku chladiva. Maximální celková cena za předmět plnění rámcové smlouvy na část 1 veřejné zakázky nepřesáhne částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Zařízení pro část 1 VZ jsou specifikovaná v příloze č. 3.1., požadovaný rozsah pravidelné servisní prohlídky je specifikován v příloze č. 3.2. Dojezdový čas pro zahájení havarijního zásahu v případě havarijního stavu od telefonického objednání pro část 1 VZ je maximálně 12 hodin

- Celkový současný počet technických zařízení zadavatele pro část 1 VZ:

Velké chladící jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg včetně oddělených kondenzátorů..........3 ks

Detektory úniku chladiva……………………………………………….………………….………………..3 ks

Část 2 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladicích zařízení s množstvím chladiva do 100 kg.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, havarijních oprav,  revizí a  kontrol chladicích jednotek s množstvím chladiva do 100 kg.  Maximální celková cena za předmět plnění rámcové smlouvy na část 2 veřejné zakázky nepřesáhne částku 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyřista tisíc korun českých) bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Jedná se o zařízení specifikovaná v příloze č. 4.1., požadovaný rozsah pravidelné servisní prohlídky je specifikován v příloze č. 4.2. Dojezdový čas pro zahájení havarijního zásahu v případě havarijního stavu a telefonického objednání pro část 2 VZ je 12 hodin.

- Celkový současný počet technických zařízení zadavatele pro část 2 VZ:

Střední chladící jednotky s množstvím chladiva nad 30 kg……………….……………………………..2 ks

Část 3 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, kontroly VZT zařízení včetně rozvodů pro VZT v komplexu ČRo Praha 2.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, havarijních oprav, a kontrol VZT zařízení v komplexu ČRo Praha 2 a to včetně rozvodů topení a chlazení pro VZT. Maximální celková cena za předmět plnění rámcové smlouvy na část 3 veřejné zakázky nepřesáhne částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Jedná se o zařízení specifikovaná v příloze č. 5.1.,  požadovaný rozsah pravidelné servisní prohlídky je specifikován v příloze č. 5.2. Dojezdový čas pro závady spojené s únikem vody na rozvodech topení a chlazení pro VZT v komplexu ČRo Praha 2 jsou 2 hodiny, Dojezdový čas pro závady VZT zařízení v komplexu ČRo Praha 2 je 6 hodin.

- Celkový současný počet technických zařízení zadavatele pro část 3 VZ:

Velká VZT zařízení v komplexu ČRo, Praha 2 …………………………………..………………………17 ks

Střední VZT zařízení v komplexu ČRo, Praha 2………………………………………..………………..51 ks

Malá VZT zařízení v komplexu ČRo, Praha 2…………………………………………..………………..60 ks

Část 4 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, havarijních oprav, revizí a kontrol VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo a to včetně rozvodů topení a chlazení pro VZT. Maximální celková cena za předmět plnění rámcové smlouvy na část 4 veřejné zakázky nepřesáhne částku 3.500.000,- Kč (slovy: tři a půl milionu korun českých) bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Jedná se o zařízení specifikovaná v příloze č. 6.1.,  požadovaný rozsah pravidelné servisní prohlídky je specifikován v příloze č. 6. 2. Dojezdový čas pro zahájení havarijního zásahu v případě havarijního stavu a telefonického objednání pro část 4 VZ je 6 hodin.

- Celkový současný počet technických zařízení zadavatele pro část 4 VZ:

VRV systémy s množstvím chladiva od 9 kg do 20 kg………………………..………..….…………....15 ks

Klimatizační jednotky s množstvím chladiva nad 3 kg……….…………………………..………..…….11 ks

Klimatizační jednotky s množstvím chladiva do 3 kg……………….……………..……………………138 ks

Mobilní klimatizační jednotky………………………………………………………………………………... 3 ks

VZT zařízení…………………………………………………..………………………………………….……41 ks

Část 5 VZ: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly topných zařízení, kotelen, plynových zařízení, výměníkových stanic, tlakových nádob, spalinových cest topných zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení v objektech ČRo.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, havarijních oprav, revizí a kontrol topných zařízení, kotelen, plynových zařízení, výměníkových stanic, tlakových nádob, spalinových cest topných zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení v objektech ČRo. Maximální celková cena za předmět plnění rámcové smlouvy na část 5 veřejné zakázky nepřesáhne částku 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedmset tisíc korun českých) bez DPH za celou dobu trvání rámcové smlouvy. Jedná se o zařízení specifikovaná v příloze č. 7.1.,  požadovaný rozsah služeb je specifikován v příloze č. 7.2. Dojezdový čas pro zahájení havarijního zásahu v případě havarijního stavu a telefonického objednání pro část 5 VZ je u závad spojených s únikem vody na rozvodech a armaturách topných zařízení, topení včetně rozdělovačů, a na rozvodech souvisejících technických zařízení 2 hodiny, u závad topných zařízení a závad souvisejících technických zařízení 6 hodin.

- Celkový současný počet technických zařízení zadavatele pro část 5 VZ:

Plynové kotle o výkonu nad 1.000 kW……………………….………………………………………….….3 ks

Plynové kotle o výkonu nad 50 kW……………………………………………………………………….....4 ks

Plynové kotle o výkonu do 50 kW………………………………………………….…………………….….7 ks

Plynové ohřívače vody…………………………………………………………………………………….….3 ks

Plynová kotelny II. kategorie…………………………………………..……………….……………….……1 ks

Plynové kotelny III. kategorie………………………………………………………………………….……..2 ks

Tlakové nádoby vyhrazené…………………………………….…………………………………….……	28 ks

Výměníkové stanice…………………………………………………….……………………………………..3 ks

Spalinové cesty topných zařízení…………………………………………………………………….…….16 ks

Detektory na metan (CH4)……………………………………………………………………………………4 ks

Detektory na oxid uhelnatý (CO)………………………………………………………………………….….5 ks

Doplňovací automat………………………………………………………………………………….…….….1 ks

Doplňovací a odplyňovací automat……………………………………………………………………….….2 ks

Úpravna vody……………………………………………………………………………………………….….1  ks

Zásobníkový ohřívač TUV…………………………………………………………………………………….5  ks

- Zásobník TUV………………………………………………………………………………………………  1  ks

- Kombinovaný ohřívač TUV…………………………………………………………………………………2 ks

- Elektrický bojler……………………………………………………………………………………..………11 ks

- Zájemci o veřejnou zakázku jsou oprávněni na základě svých možností podat nabídky na všech pět částí veřejné zakázky současně, nebo jen na jednotlivou část samostatně, dle svých možností.

Zadavatel není povinen vyčerpat maximální částku, uvedenou v popisu předmětu plnění.

Podkladem pro zpracování nabídky je:

- tato zadávací dokumentace vč. příloh

- návrh rámcové smlouvy

Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové smlouvy

- Realizace jednotlivých servisních prohlídek, oprav, revizí a kontrol předmětných technických zařízení  bude probíhat po dobu 24 měsíců ode dne uzavření smlouvy dle provozních potřeb a požadavků zadavatele, případně v souladu s příslušnou legislativou a předpisy,  průběžně po dobu trvání rámcové smlouvy. Jednotlivé služby budou realizovány v souladu s touto Zadávací dokumentací dle specifikace uvedené v přílohách č. 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 této Zadávací dokumentace.  Konkrétní dílčí smlouvy budou uzavírány buď postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, tzn. na základě výzvy k plnění (jsou –li podmínky veškerého plnění vymezeny ve smlouvě – servisní prohlídky, revize, kontroly a další úkony) nebo na základě ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ, tzn., na základě výzvy k podání nabídky (nejsou-li podmínky veškerého plnění ve smlouvě vymezeny – opravy, údržba a další předem nevymezená plnění), a to postupem uvedeným v čl. II. Smlouvy. (příloha č. 2 této ZD).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

Název:				Kód CPV			MJ			Množství 
Chlazení a ventilace                                             42500000-1                   ks                                           5

Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci             42512300-1                   ks                                       350

Opravy a údržba 				       50000000-5                  ks                                       167

Opravy a údržba strojů a zařízení                        50530000-9                   ks                                       387

Opravy a údržba kotlů                                          50531100-7                   ks                                         14

Údržba plynových spotřebičů                               50531200-8                   ks                                         17

Opravy a údržba skupin chladicích zařízení        50730000-1                   ks                                           5

Klimatizační systémy                                            42512000-8                  ks                                       167

Plynová zařízení                                                   39721410-9                  ks                                         18

Plynové ohřívače                                                  39721411-6                  ks                                           3

Opravy a údržba zařízení na detekci plynu          50413100-4                  ks                                           9

Čištění pecí a komínů                                           90915000-4                  ks                                         16

## II. Další požadavky na plnění veřejné zakázky

  - Požadované záruční podmínky:

- II.1.1 Poskytovatel služby se zavazuje provádět práce (servisní prohlídky, opravy, revize a kontroly) v kvalitě odpovídající, platným technickým normám a požadavkům, v souladu s platnou legislativou, a dle pokynů a doporučení výrobce zařízení.

- II.1.2 Poskytovatel služby poskytne na provedené práce a dodané náhradní díly záruku 6 měsíců, s výjimkou dodaných náhradních dílů a výrobků, na které výrobce poskytuje záruku delší dle jednotlivých záručních listů. Záruční podmínky blíže upravuje část VI. rámcové smlouvy (viz příloha č. 2.1-2.5., která je přílohou této zadávací dokumentace).

  - Požadované jakostní podmínky:

- Zadavatel požaduje, aby při servisních prohlídkách, údržbě, opravách, revizích, kontrolách a dalších úkonech dle rámcové smlouvy bylo používáno schválené a kalibrované diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí, a byly dodržovány technologické postupy stanovené výrobcem či legislativou. Při údržbě a opravách budou používány originální náhradní díly, nebo díly, které jsou vyrobeny nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly. Poskytovatel se zaručuje, že nedojde vlivem jeho činnosti na zařízení ke ztrátě či omezení záruk na zařízení či jeho části.

  - Požadované sankční podmínky

- II.3.1  Pokud poskytovatel ve stanovené lhůtě neakceptuje nebo písemně neodmítně výzvu k podání nabídky (tzn. nebude na výzvu nijak aktivně reagovat), je poskytoval povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

- II.3.2 Při nedodržení dojezdového času stanoveného rámcovou smlouvu pro zahájení havarijního zásahu k odstranění havarijního stavu, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

- II.3.3 Bude-li poskytovatel v prodlení s poskytováním servisních služeb a dalších rámcovou smlouvou předem konkrétně vymezených plnění, či oprav a plnění objednaných objednávkou či dílčí smlouvou na základě podaných nabídek, zavazuje se poskytovatl zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení.

- II.3.4 Bude-li poskytovatel v prodlení s vyřízením reklamace záruky za jakost, zavazuje se poskytovatel zaplatit objednali smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení a to až do doby vyřízení reklamace.

- II.3.5 Při nedodržení dvoudenní lhůty stanovené v rámcové smlouvě pro zahájení řešení reklamační závady, která nemá charakter havarijního stavu má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení při zahájení odstraňování reklamační závady.

- II.3.6 Při nedodržení dojezdového času stanoveného rsmlouvou pro zahájení odstraňování reklamační závady, která má charakter havarijního stavu, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení. II.3.6. Při nedodržení desetidenní lhůty stanovené v rámcové smlouvě pro odstranění reklamované závady, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení při odstraňování reklamované vady.

  - Požadované dodací podmínky:

- Veškeré požadované dodací podmínky  poskytování servisních služeb jsou podrobně uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace (příloha č. 2.1-2.5 této zadávací dokumentace).

  - Ostatní:

- Poskytovatel bude na základě předaných přehledů technických zařízení dohlížet na termíny servisních prohlídek, revizí a kontrol, a 1 měsíc před termínem příslušné činnosti  upozorní e-mailem kontaktní osobu zadavatele.

- Ke každé faktuře budou vždy přiloženy tyto dokumenty: kopie objednávky, seznam s uvedením jednotlivých fakturovaných položek, protokol o řádném a včasném poskytnutí služeb obsahující náležitosti dle čl. VI. rámcové smlouvy a originály příslušných dokladů z provedených revizí a kontrol. Současně budou naskenované doklady z provedených revizí a kontrol záslany v elektronické podobě kontaktní osobě zadavatele.

- O vážných závadách zjištěných při servisní prohlídce, havarijním výjezdu, revizi či kontrole příslušného zařízení bude poskytovatel  informovat telefonicky bez prodlení kontaktní osobu zadavatele, v případě nezastižení bude informován regionální pracovník zadavatele nejpozději při potvrzování servisního výkazu.

- Ostatní závady zjištěné při servisní prohlídce, havarijním výjezdu, revizích či kontrolách příslušných zařízení budou uvedeny v servisním výkazu a ze strany poskytovatele bude vypracována zpráva s vyhodnocením závažnosti zjištěných závad a doporučením vhodného postupu jejich odstranění.

- Termín provedení oprav objednaných na základě cenových nabídek si poskytovatel předem odsouhlasí s příslušným regionálním pracovníkem zadavatele. V případech, kdy to budou vyžadovat provozní okolnosti na straně zadavatele, budou opravy prováděny po pracovní době, o víkendech či svátcích (bez navýšení ceny).

- Zadavatel si vyhrazuje právo během trvání rámcové smlouvy a) provést výměnu technických zařízení či jejich součástí za obdobná zařízení stejných parametrů v počtu 1:1 (platí pro všechny části veřejné zakázky), b) rozšířit počet stávajících technických zařízení dle potřeb a požadavků zadavatele (cca o 15%, platí pro všechny části veřejné zakázky), v obou případech však nedojde k navýšení maximální hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky.

## III. Místo plnění veřejné zakázky

- Místo plnění: objekty zadavatele na těchto adresách:

ČRo Komplex ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, Praha

ČRo Regina a ČRo Region, Středočeský kraj, Hybešova 10, Praha 8

ČRo České Budějovice, U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

ČRo Region, Vysočina, Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava

ČRo Plzeň, Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň

ČRo Plzeň / Karlovy Vary, Zítkova 3, 360 01 Karlovy Vary

ČRo Sever, Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem

ČRo Sever / Liberec, Modrá 1048, 460 06 Liberec 6

Čro  Hradec Králové, Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové

Čro  Pardubice, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno

ČRo Brno, Vsetínská 32/7, Brno

ČRo Brno / Zlín, Osvoboditelů 187, 760 01 Zlín

ČRo Olomouc, Horní nám. 20, Horní nám. 21, 771 06 Olomouc

ČRo Ostrava, Dr. Šmerala 2, Dr. Šmerala 4, Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava

- IV. Doba plnění veřejné zakázky

Doba trvání zakázky v měsících: 24 měsíců od uzavření smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení plnění: 05/2015

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

## I. Zadavatelem požadované platební podmínky:

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v českých korunách, případně v jiné měně platné v budoucnu na území České republiky při přechodu českých korun na tuto měnu. Příslušné platby se uskuteční vždy na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zpětně dodavatelem za konkrétní plnění veřejné zakázky.

Splatnost dokladů je stanovena na 24 dnů od data vystavení faktury Zhotovitelem, a to za předpokladu doručení faktury na fakturační adresu, kterou je sídlo zadavatele, do tří dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení faktury Objednateli.

Při nedodržení splatnosti daňového dokladu lze požadovat na zadavateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zálohy.

Vybraný uchazeč je oprávněn vystavit daňový doklad až po poskytnutí řádného plnění předmětu této veřejné zakázky realizovaného na základě uzavřené smlouvy.

Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět zadavateli.

Specifikace platebních podmínek zadavatele je podrobně uvedena v části E. Obchodní podmínky, konkrétně v návrhu Smlouvy o dílo.

## II. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Případné překročení nabídkové ceny je možné jen pokud bude v souladu se ZVZ.

Žádná změna plnění způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného potvrzení změny podepsané zadavatelem a dodavatelem formou písemného dodatku k uzavřené smlouvě.

Bližší podmínky změny ceny díla jsou uvedeny v části E. Obchodní podmínky.

## III. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Bude-li některá položka Tabulky pro zpracování nabídkové ceny vyplněna nulovou nebo mimořádně nízkou cenou, bude uchazeč vyzván k jejímu zdůvodnění.

Nabídková cena bude rozčleněna následovně:

- Nabídková cena za jednotlivé části veřejné zakázky v Kč bez DPH, samostatně sazba DPH, výše DPH v Kč a celková cena včetně DPH

- Tabulky pro zpracování nabídkové ceny tvoří přílohy č. 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 této zadávací dokumentace.

Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

Nabídkové ceny budou závazné po celou dobu trvání rámcové smlouvy, a při podávání nabídek na jednotlivá dílčí plnění je poskytovatel nesmí překročit.

- JISTOTA

Zadavatel v souladu s § 67 ZVZ požaduje poskytnutí jistoty:

pro část 1 ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých),

pro část 2 ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých),

pro část 3 ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých),

pro část 4 ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) a

pro část 5 ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých).

Jistotu je uchazeč povinen ve smyslu § 67 odst. 1 ZVZ poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky s platností po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 ZVZ.

Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet u Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 1001040797/5500, konstantní symbol 558, variabilním symbolem je IČ uchazeče.

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den otevírání obálek.

Dokladem o poskytnutí jistoty se rozumí

• originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je celá částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo

• originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo

• originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný, případně

• originál nebo úředně ověřená kopie příslušné pokladní složenky, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

nebo dále

• originál nebo úředně ověřená kopie bankovní záruky

• originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad.

Uvolnění jistoty proběhne v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 ZVZ takto:

• Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 ZVZ jako s uchazečem vybraným v druhém, příp. třetím pořadí, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy.

• Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 4 ZVZ, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 3 ZVZ či jeho uveřejnění podle § 81 odst. 4.

• Zadavatel uvolní jistotu uchazeči, který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení.

• Pokud bylo zadávací řízení zrušeno, zadavatel uvolní jistoty všem uchazečům do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 8.

Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem ve smyslu § 67 odst. 3 ZVZ.

Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 5 pracovních dnů od doručení sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit.

Uchazeč, který podá návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

V případě jistoty poskytnuté složením peněžité částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce číslo účtu včetně směrového kódu banky, na který vyžaduje provést uvolnění jistoty.

Zadavatel má právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadne poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem v souladu s § 67 odst. 7 ZVZ v případech, kdy uchazeč:

1) v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo

2) odmítl uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 nebo

3) nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 ZVZ.

Vyjímatelný originál záruční listiny bude vložen na začátku nabídky uchazeče a současně bude kopie téhož dokladu v nabídce svázána.

- KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen splnit a prokázat kvalifikaci v souladu s § 50 a 51 ZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii (§ 57 odst. 1 ZVZ), pokud zadavatel nestanoví jinak.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek (§ 52 odst. 1 ZVZ).

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů (§ 57 odst. 2 ZVZ).

Uchazeč je oprávněn předložením platného Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázat splnění:

1) základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 127 odst. 1) písm. a) ZVZ a

2) profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 127 odst. 1) písm. b) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni pro podání nabídek starší než 3 měsíce.

## I. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ

- Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

  - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

  - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

  - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

  - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

  - který není v likvidaci,

  - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

  - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

  - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

  - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

  - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

  - kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu.

- Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1) předložením:

    - Výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)],

    - potvrzení příslušného finančního úřadu [odstavec 1 písm. f)],

    - čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [odstavec 1 písm. f)],

    - potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],

    - čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k)].

## II. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

  - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

  - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, včetně  živnostenského oprávnění na provádění kontroly spalinových cest (pro část 5 VZ)

## III. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

## Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ.

## IV. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje předložit:

- Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být

    - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby dodány veřejnému zadavateli,

    - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

    - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 1.2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně,

- Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Část 1 VZ:

Seznam minimálně tří obdobných zakázek na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a

kontrol chladicích zařízení s množstvím chladiva nad 300 kg chladiva, které dodavatel realizoval,

s uvedením kontaktů na odpovědné pracovníky objednatele včetně osvědčení či smluv výše

uvedených.

Část 2 VZ:

Seznam minimálně tří obdobných zakázek na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a

kontrol chladicích zařízení s množstvím chladiva do 100 kg chladiva, které dodavatel realizoval

s uvedením kontaktů na odpovědné pracovníky objednatele včetně osvědčení či smluv výše

uvedených.

Část 3 VZ:

Seznam minimálně tří obdobných zakázek na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, kontrol

VZT zařízení včetně rozvodů pro VZT, které dodavatel realizoval s uvedením kontaktů na odpovědné

pracovníky objednatele včetně osvědčení či smluv výše uvedených.

Část 4 VZ:

Seznam minimálně tří obdobných zakázek na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a

kontrol VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení, které dodavatel realizoval s uvedením

kontaktů na odpovědné pracovníky objednatele včetně osvědčení či smluv výše uvedených.

Část 5 VZ:

Seznam minimálně tří obdobných zakázek na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a

kontrol topných zařízení, výměníkových stanic, výměníků, tlakových nádob, spalinových cest topných

zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení, které dodavatel

realizoval s uvedením kontaktu na odpovědně pracovníky objednatele, včetně osvědčení či smluv

výše uvedených.

- Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením dokumentů dle odstavce a), z jejichž obsahu bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Dodavatel předloží osvědčení či smlouvy a doklady o uskutečnění plnění v prosté kopii, seznam musí být předložen v originále podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

- Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti

předmětu plnění:

Část 1 VZ:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval minimálně tři obdobné zakázky na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a kontrol chladicích jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg chladiva, u nichž hodnota každé zakázky dosahovala minimálně 100.000,- Kč v ročním součtu.

Část 2 VZ:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval minimálně tři obdobné zakázky na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a kontrol chladicích jednotek s množstvím chladiva do 100 kg chladiva, u nichž hodnota každé zakázky dosahovala minimálně 20.000,- Kč v ročním součtu.

Část 3 VZ:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval minimálně tři obdobné zakázky na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, kontrol VZT zařízení včetně rozvodů pro VZT, u nichž hodnota každé zakázky dosahovala minimálně 100.000,- Kč v ročním součtu.

Část 4 VZ:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval minimálně tři obdobné zakázky na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a kontrol VRV systémů, klimatizačních jednotek a VZT zařízení, u nichž hodnota každé zakázky dosahovala minimálně 100.000,- Kč v ročním součtu.

Část 5 VZ:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval minimálně tři obdobné zakázky na provádění servisních prohlídek, údržby, oprav, revizí a kontrol topných zařízení, výměníkových stanic, výměníků, tlakových nádob, spalinových cest topných zařízení, detektorů v kotelnách, rozvodů a souvisejících technických zařízení, u nichž hodnota každé zakázky dosahovala minimálně 100.000,- Kč v ročním součtu.

- Seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli,

- Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Pro každou část veřejné zakázky dodavatel předloží jmenný seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky obsahující uvedení jejich délky praxe, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

- Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením jmenného seznamu techniků s uvedením jejich délky praxe.

- Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění:

- Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží jmenný seznam podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele:

pro část 1 VZ: seznam minimálně dvou techniků, s délkou praxe minimálně 4 roky/každý.

pro část 2 VZ: seznam minimálně dvou techniků, s délkou praxe minimálně 4 roky/každý,

pro část 3 VZ: seznam minimálně dvou techniků, s délkou praxe minimálně 4 roky/každý,

pro část 4 VZ: seznam minimálně čtyř techniků, s délkou praxe minimálně 4 roky/každý,

pro část 5 VZ: seznam minimálně čtyř techniků, s délkou praxe minimálně 4 roky/každý.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb,

- Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Pro jednotlivé části veřejné zakázky dodavatel předloží dále uvedené certifikáty, osvědčení či oprávnění:

Část 1 VZ:

- Platný CERTIFIKÁT kategorie I MŽP ČR, pro chladící a klimatizační zařízení (ke kontrole těsnosti

zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných

skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými

skleníkovými plyny a regulovanými látkami).

- Osvědčení či oprávnění opravňující dodavatele výrobcem (dovozcem) k servisu předmětných

zařízení uvedených v části 1 VZ.

- Osvědčení či oprávnění opravňující dodavatele výrobcem (dovozcem) k provádění kalibrace a

kontroly funkčnosti detektorů úniku chladiva uvedených v části  1 VZ.

Část 2 VZ:

- Platný CERTIFIKÁT kategorie I MŽP ČR, pro chladící a klimatizační zařízení (ke kontrole těsnosti

zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných

skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými

skleníkovými plyny a regulovanými látkami).

- Osvědčení či oprávnění opravňující dodavatele výrobcem (dovozcem) k servisu předmětných

zařízení (viz zařízení uvedená v části 2 VZ).

Část 3 VZ:

- Osvědčení či oprávnění opravňující dodavatele výrobcem k servisu VZT jednotek GEA.

Část 4 VZ:

- Platný CERTIFIKÁT kategorie I MŽP ČR, pro chladící a klimatizační zařízení (ke kontrole těsnosti

zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání fluorovaných

skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s fluorovanými

skleníkovými plyny a regulovanými látkami).

- Osvědčení či oprávnění opravňující dodavatele výrobcem (dovozcem) k servisu klimatizačních

zařízení a VRV systémů Daikin a klimatizačních zařízení Toshiba (převládající zařízení v části 4 VZ).

Část 5 VZ:

-  Osvědčení či oprávnění k servisu jednotlivých plynových kotlů Viessmann včetně výkonů.

- Osvědčení či oprávnění k servisu plynových kotlů a ohřívačů vody Vaillant.

- Osvědčení či oprávnění k servisu plynových kotlů Wolf.

- Osvědčení či oprávnění k servisu plynových kotlů BAXI.

- Osvědčení či oprávnění k servisu doplňovacích automatů OLYMP.

- Osvědčení či oprávnění k servisu doplňovacího a odplyňovacího zařízení Reflex Servitec Magcontrol.

- Osvědčení či oprávnění k servisu doplňovacího a odplyňovacího zařízení Pneumatex Transfero

- Osvědčení či oprávnění k servisu předávacích stanic (AVOS).

- Oprávnění či osvědčení k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení.

- Oprávnění či osvědčení k provádění revizí tlakových nádob stabilních.

- Oprávnění či osvědčení k provádění revizí spalinových cest.

- Osvědčení či oprávnění k provádění kalibrací / kontrol funkčnosti předmětných detektorů na metan a

na oxid uhelnatý (viz. zařízení uvedené pro část 5 VZ).

- Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie dokumentů dle odstavce a), z jejichž obsahu bude zřejmé splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

c)  Minimální úroveň naplnění tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti

předmětu plnění:

Zadavatel splní technický předpoklad předložením prosté kopie všech výše uvedených osvědčení či oprávnění, z nichž bude jasně vyplývat oprávnění či certifikace k provádění požadovaných činností na zařízení uvedených v částech 1 až 5 VZ.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

V případě, že prokázání splnění požadovaných technických kvalifikačních předpokladů nespočívá v předložení dokladu, je veřejný zadavatel povinen poskytnout dodavateli příslušnou součinnost a možnost prokázání této části technických kvalifikačních předpokladů před uplynutím lhůty pro prokázání kvalifikace. Veřejný zadavatel je povinen odeslat dodavateli písemné potvrzení o úspěšném prokázání splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu, které slouží jako doklad pro prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu.

## V. Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele

- Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

- Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč doloží tento požadavek zadavatele předložením seznamu částí zakázky, které v případě přidělení zakázky, zadá dalším subjektům - osobám, s uvedením přesné identifikace subdodavatele a popisu jeho činností na zakázce, včetně jeho procentuálního podílu – viz krycí list.

- Zadavatel nepřipouští podle § 70 ZVZ varianty nabídek.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v případech podle § 84 ZVZ.

- Uchazeč ve své nabídce musí uvést seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) ZVZ).

- V případě, že nabídku podává společnost, která má formu akciové společnosti, musí být součástí nabídky i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídky (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ).

- Součástí nabídky musí být rovněž prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb.) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) ZVZ).

- Součástí nabídky musí být i následující prohlášení o držení rozhlasových přijímačů:

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom(a) povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a je si vědom(a) následků v případě uvedení nepravdivých údajů a čestně prohlašuje, že:

- ke dni podání nabídky tj. [__doplnit  datum__] je držitelem rozhlasových přijímačů v počtu [__________] ks, je evidovaným poplatníkem rozhlasových poplatků a ke dnešnímu dni nemá vůči Českému rozhlasu dluh, rozhlasové poplatky hradí pod VS (variabilním symbolem): [_____doplnit variabilní symbol uchazeče______];

- k dnešnímu dni není držitelem rozhlasových přijímačů.

(ponechte vhodnou variantu  a) nebo b)).

- Zadavatel požaduje předložit kopii pojistné smlouvy na pojistění proti škodám vzniklým v souvislosti s prováděním služeb dle rámcové smlouvy, a to na čásktu minimálně 5.000.000,- Kč (platí pro všechny části VZ), kopie smlouvy bude předložena nejpozději v den podpisu rámcové smlouvy s vybraným uchazečem (platí pro vybraného uchazeče).

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky v zákonné lhůtě;

- na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě s uchazečem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky;

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje deklarované uchazečem v nabídce;

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku;

- požádat v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ uchazeče před uzavřením smlouvy o předložení originálů či ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace;

- pořídit kopie dokladů, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady a tyto kopie připojit k protokolu o posouzení kvalifikace.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

## I. Závazný návrh smlouvy vč. příloh

Nabídka uchazeče musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a oznámení o zakázce včetně následujících obchodních podmínek:

Závazný návrh rámcové smlouvy pro část 1 VZ je přílohou č. 2.1 této ZD, pro část 2 VZ je přílohou č. 2.2 této ZD, pro část 3 VZ je přílohou č. 2.3 této ZD, pro část 4 VZ je přílohou č. 2.4 této ZD a pro část 5 VZ je přílohou č. 2.5 této ZD.

Vynechané (barevně označené) části obchodních podmínek musí uchazeč ve své nabídce uvést. Pokud uchazeč ve své nabídce mění ustanovení obchodních podmínek, musí tyto úpravy viditelně odlišit.

Úpravy v návrhu smlouvy, které uchazeč učiní v neprospěch zadavatele, budou důvodem k vyřazení nabídky, resp. uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Návrh smlouvy, včetně všech uvedených příloh, musí být ze strany uchazeče podepsány statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.

- PODMÍNKY A POŽADAVKY NA FORMU, ČLENĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ NABÍDKY

## I. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Kompletní nabídku podá uchazeč písemně v celkem 4 vyhotoveních, z toho 1x v originále, 2x v listinných kopiích a 1x na CD či DVD v elektronické formě. Na nosiči CD či DVD budou zejména data ve tvaru: nabídka *.ZIP/RAR apod. nebo nabídka *.PDF (kompletní dokumentace nabídky), návrh smlouvy *.DOC a návrh smlouvy *.PDF, tabulka *.XLS (položkový rozpočet).

- Originál nabídky bude na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena „kopie“. Kopie nabídky slouží zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V případě rozporů mezi jednotlivými výtisky nabídky se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení nabídky.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou statutárním orgánem uchazeče k zastupování uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

- Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (§ 68 odst. 2 ZVZ).

- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce a jednotlivé stránky budou očíslovány arabskými číslicemi. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě dokladů, které jsou v jiném, než českém jazyce, musí být k těmto dokumentům přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; to neplatí pro doklady ve slovenském jazyce a pro doklady, o kterých tak zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách.

- Každé vyhotovení nabídky bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázáno do jednoho svazku. Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači či kroužkové vazbě bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými listy pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně razítkem uchazeče.

## II. Požadované členění – pořadí obsahu nabídky

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace)

- Vyjímatelný originál dokladu o poskytnutí jistoty (záruční listiny)

- Kopie dokladu o poskytnutí jistoty

- Prokázání kvalifikace

- Základní kvalifikační předpoklady

- Profesní kvalifikační předpoklady

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

- Technické kvalifikační předpoklady

- Další požadavky zadavatele

- Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů (viz ZD, část D, bod V. písm. f)

- Seznam vlastníků akcií (viz ZD, část D, bod V. písm. g)  - platí pro akciové společnosti

- Prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu (viz ZD, část D, bod V. písm. h)

- Prohlášení o držení rozhlasových přijímačů (viz ZD, část D, bod V. písm. i)

- Dokumenty k vyhodnocení nabídky – zpracování nabídkové ceny

- Návrh smlouvy včetně všech příloh - podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

- Pozn. - elektronická verze nabídky bude obsahovat veškeré výše uvedené dokumenty.

## III. Způsob a lhůta pro podání nabídky

Obálka s nabídkou ponese označení: „VZ009/2015  část 1/2/3/4/5-  NEOTVÍRAT – Servis zařízení“

Obálka může být odeslána doporučeně poštou v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a podpisem uchazeče na adresu:

Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

nebo předána osobně v podatelně Českého rozhlasu, na adrese Římská 13, Praha 2 v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin.

Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevírány a zadavatel o jejich pozdním podání vyrozumí dodavatele.

Rozhodující je datum a čas přijetí podatelnou Českého rozhlasu.

Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

- LHŮTY A TERMÍNY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## I. Lhůty a termíny zadávacího řízení

Lhůta pro podání nabídek:  9.  4.  2015 do 10:00 hodin.

Otevírání obálek: 9. 4. 2015 od 10:10 hodin v budově Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2.

(Osoby, které jsou oprávněny být přítomny otevírání obálek podle § 71 odst. 7 ZVZ.)

Zadavatel může po osobě, jež se hodlá zúčastnit otevírání obálek, požadovat předložení dokladu o vztahu této osoby k uchazeči, jenž podal nabídku a kterého tak má daná osoba při otevírání obálek zastupovat (např. plná moc k účasti při otevírání obálek za daného uchazeče a v případě statutárního zástupce např. výpis z obchodního rejstříku).

Délka zadávací lhůty: 5 měsíců.

Datum uveřejnění předběžného oznámení ve VVZ (dle § 86 odst. 1): 27. 8. 2014.

## II. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění proběhne v budově:

Český rozhlas,

Komplex ČRo, Vinohradská 12, Římská 13, Římská 15, 12099 Praha 2

Termín prohlídky místa plnění je 16. 3. 2015 v 10:00 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy Římská 13, Praha 2. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Regina; ČRo Region, Středočeský kraj

Hybešova 10, 186 72 Praha 8 – Karlín

Termín prohlídky místa plnění je 16. 3. 2015 ve 12:30 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo České Budějovice

U Tří lvů 1, 370 01 České Budějovice

Termín prohlídky místa plnění je 10. 3. 2015 v 10:00 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Region, Vysočina

Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava

Termín prohlídky místa plnění je 10. 3. 2015 v 15:00 hodin.

Sraz účastníků je ve vstupní chodbě prostor ČRo ve 2. patře budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Plzeň

Nám. Míru 10, 301 00 Plzeň

Termín prohlídky místa plnění je 11. 3. 2015 v 9:00 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Plzeň / Karlovy Vary

Zítkova 3, 360 01 Karlovy Vary

Termín prohlídky místa plnění je 11. 3. 2015 v 12:45 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Sever

Na Schodech 10, 400 01 Ústí nad Labem

Termín prohlídky místa plnění je 12. 3. 2015 v 10:30 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Sever / Liberec

Modrá 1048, 460 06 Liberec 6

Termín prohlídky místa plnění je 12. 3. 2015 v 14:30 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Hradec Králové

Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové

Termín prohlídky místa plnění je 17. 3. 2015 v 10:00 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Pardubice

Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

Termín prohlídky místa plnění je 17. 3. 2015 v 12:30 hodin.

Sraz účastníků je u vstupu do prostor Českého rozhlasu ve 3. patře objektu. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Brno

Beethovenova 4, 657 42 Brno

Termín prohlídky místa plnění je 18. 3. 2015 v 9:30 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

Vsetínská 32/7, 639 00 Brno - Štýřice

Termín prohlídky místa plnění je 18. 3. 2015, začátek prohlídky v 10:30 hodin.

Sraz účastníků je před objektem. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Brno / Zlín

Osvoboditelů 187, 760 01 Zlín

Termín prohlídky místa plnění je 18. 3. 2015 v 14:00 hodin.

Sraz účastníků je v recepci budovy. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Olomouc

Horní nám. 21, 771 06 Olomouc

Termín prohlídky místa plnění je 19. 3. 2015 v 14:00 hodin.

Sraz účastníků je na recepci ČRo v 1. patře budovy Horní náměstí 21. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

ČRo Ostrava

Dr. Šmerala 2 a Dr. Šmerala 4, 702 00 Ostrava

Termín prohlídky místa plnění je 19. 3. 2015 v 10:30 hodin.

Sraz účastníků je na recepci budovy Dr. Šmerala 2. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je p. Seifert Jakub, tel. 221 553 416, mobil. 724 993 041. Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí nejpozději dva pracovní dny před termínem prohlídky na e-mail: jakub.seifert@rozhlas.cz

## III. Poskytování dodatečných informací podle § 49 ZVZ

Uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace budou uchazeči poskytnuty na základě písemné žádosti doručené osobně, prostřednictvím třetí osoby či prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla zadavatele na jméno kontaktní osoby zadavatele nebo na základě platně doručené elektronické žádosti osoby, jejíž elektronický podpis byl úspěšně ověřen (prováděcí vyhláška č. 9/2011 Sb.), nebo prostřednictvím datové schránky. Současně je možné dodatečné dotazy zaslat prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.

Kontaktní údaje a osoby jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci i v oznámení o zakázce ev. č. 495557, které bylo uveřejněno dne 20. 2. 2015 v Informačním systému o veřejných zakázkách na www.isvzus.cz

Adresa:

Český rozhlas

Michaela Machálková

Oddělení veřejných zakázek

Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám v  souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a násl. ZVZ nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení žádosti, a to současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta (platí pouze pro uchazeče registrované v systému EZAK, přes který zadavatel neomezeně poskytuje zadávací dokumentaci). Zároveň zadavatel uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup, tedy na profilu zadavatele https://verejnezakazky.rozhlas.cz, v záložce „Dokumenty veřejné zakázky“.

- HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je:

- nejnižší nabídková cena

- PŘÍLOHY NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2.1 – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část 1 VZ

Příloha č. 2.2 – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část 2 VZ

Příloha č. 2.3 – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část 3 VZ

Příloha č. 2.4 – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část 4 VZ

Příloha č. 2.5 – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část 5 VZ

Příloha č. 3.1 – Specifikace technických zařízení – část 1 VZ

Příloha č. 3.2 – Rozsah  servisních prohlídek, revizí, kontrol a dalších úkonů – část 1 VZ

Příloha č. 3.3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – část 1 VZ

Příloha č. 3.4. – Harmonogram servisních prohlídek, revizí, kontrol a dalších úkonů – část 1 VZ

Příloha č. 4.1 – Specifikace technických zařízení – část 2 VZ

Příloha č. 4.2 – Rozsah  servisních prohlídek – část 2 VZ

Příloha č. 4.3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – část 2 VZ

Příloha č. 4.4. – Harmonogram servisních prohlídek – část 2 VZ

Příloha č. 5.1 – Specifikace technických zařízení – část 3 VZ

Příloha č. 5.2 – Rozsah  servisních prohlídek – část 3 VZ

Příloha č. 5.3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – část 3 VZ

Příloha č. 5.4. – Harmonogram servisních prohlídek – část 3 VZ

Příloha č. 6.1 – Specifikace technických zařízení – část 4 VZ

Příloha č. 6.2 – Rozsah  servisních prohlídek – část 4 VZ

Příloha č. 6.3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – část 4 VZ

Příloha č. 6.4 – Harmonogram servisních prohlídek – část 4 VZ

Příloha č. 7.1 – Specifikace technických zařízení – část 5 VZ

Příloha č. 7.2. – Rozsah  servisních prohlídek, revizí, kontrol a dalších úkonů – část 5 VZ

Příloha č. 7.3 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – část 5 VZ

Příloha č. 7.4. – Harmonogram servisních prohlídek, revizí, kontrol a dalších úkonů – část 5 VZ

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku:

č. j. VZ009/2015 – část 1/2/3/4/5

| Údaje o uchazeči |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |
| Údaje o subdodavateli – 1)* |  |
| Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| IČ |  |
| Část VZ plněná subdodavatelem vyjádřena v % |  |
| Popis plnění subdodavatele (části zakázky) |  |
| Podíl subdodavatele na celkové nabídkové ceně (v %) |  |

* V případě více subdodavatelů přidá uchazeč do tabulky příslušné řádky.

- V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis oprávněného

zástupce uchazeče