## VVaSPEC
Název akce: MODIFIKACE KOMPLEXU OP1 NA SAMOOBSLUŽNÉ VYSÍLACÍ PRACOVIŠTĚ V RS OSTRAVA
Dokument: | Výkaz výměr a specifikace
Profese: | Interiér
Stupeň: | jednostupňový projekt
Čís. pol. | Název položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
1 | lavice pro tři osoby | 1 | ks |  | 0 | Pohodlná čalouněná lavice jednoduchých kubistických tvarů na kovové chromované podnoži umožnující posazení 3 osob. Čalouněné kvalitní látkou s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu vybere architekt v rámci autorského dozoru ze vzorníku, který předloží dodavatel.
2 | konferenční stolek | 1 | ks |  | 0 | Konferenční stolek 900x600x600, horní deska dýha mořená na mahagon, hrany masivní nákližek, povrchová úprava xxxxxx, podnož chromovaná ocelová konstrukce
3 | křesílko | 2 | ks |  | 0 | Designové křesílka oblých tvarů na kovové pochromované podnoži čalouněné kvalitní látkou s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu vybere architekt v rámci autorského dozoru ze vzorníku, který předloží dodavatel.
4 | věšák | 1 | ks |  | 0 | Stojanový věšák z ohýbaného dřeva namořený na mahagon
5 | kuchyňka včetně lednice, nerez dřezu a stojánoké baterie | 1 | ks |  | 0 | Atypická kuchyňka, sokl lamino barvené na tmavě šedou (jako všechny sokly), korpus lamino ve vzhledu mahagon - dvě boční pohledové části překrýt dýhovaným panelem mořeným na mahagon, pracovní deska nábytkové linoleum, vestavěný nerez dřez, stojánková baterie, zadní deska nábytkové linoleum, v levé části prostor pro ledničku (součástí dodávky kuchyňky), v zadní částí pracovní desky v místě lednice mřížka z nerez oceli. Dvířka naložená, úchyty nerez ocel. Velikost lednice max.80/48/44 (např. Guzzanti GZ 09)
6 | konferenční židle | 9 | ks |  | 0 | Konferenční židle (např.SIGNUM-TRES firmy Form-Design), konstrukce z ohýbaného dřeva, sedák z kvalitního čalounění s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu určí architekt podle předloženého vzorníku
7 | křesílko | 1 | ks |  | 0 | Křesílko pro režiséra – kovová chromovaná otočná podnož a čalouněný sedák s opěrákem
8 | kancelářská židle | 1 | ks |  | 0 | Otočná kancelářská židle na kovovém podstavci s povrchovou úpravou chrom s vysokou zádovou opěrou a synchronní mechanikou, se stavitelnou bederní opěrkou, područkami a stavitelnou hloubkou sedáku. (např.Rim Flexi FX 1101.088.029) čalounění kvalitní látkou s otěruvzdorností min.90000 martindale, barvu vybere architekt v rámci autorského dozoru ze vzorníku, který předloží dodavatel.
9 | stolek | 1 | ks |  | 0 | Stolek režiséra (1200x600x710), podnož chromovaná kov, deska dýha mořená na mahagon
10 | atypický stůl | 1 | ks |  | 0 | Atypický stůl s mixážním pultem - viz v.č. C-06
11 | atypický stůl | 1 | ks |  | 0 | Stůl hlasatelna má opět několik částí viz v.č. C-05
12 | obložka | 1 | ks |  | 0 | Obložka průchodu mezi m.č.01 a 02 – z odolné dýhované dřevotřísky mořené na mahagon – stávající otvor po vybourání dveří bude obložen
13 | obložka se skříní | 1 | ks |  | 0 | Otvor po vybouraných dveřích s vloženou skříní - otvor po vybouraných dveřích bude vyplněn uzamykatelnou policovou skříní, jejíž boční stěny budou mít formu dýhované dveřní obložky. Naložená dvířka budou dýhovaná. Nepohledové části z lamina. Dýha mořena na mahagon.
14 | obložka | 1 | ks |  | 0 | Průchod (otvor) do chodby ke dveřím režie bude obložen odolnou dýhovanou dřevotřískou mořenou na mahagon
15 | madlo | 1.8 | m |  | 0 | Na stěně bude pomocí kovových úhelníků přichyceno madlo – tvar viz výkres č. C-02
16 | vliesová tapeta | 67.2 | m2 |  | 0 | Vliesová tapeta na zeď ESPRIT 8-9391-28,nebo tapeta podobná, bude nalepena na MDF
17 | nábytkové linoleum | 2.6 | m2 |  | 0 | Nábytkové linoleum DESKTOP TL.2MM 4146 např. CORNFLOWER
19 | vykrývací panel | 19.7 | m2 |  | 0 | Jedná se o rovné obkladové desky z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm připevněné na vyrovnávacím nosném roštu, vizuálně sjednocují plochu a zajišťují mechanickou odolnost v namáhaných místech; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna dvěma vrstvami přídavné absorpční vložky tloušťce 40mm;povrchová úprava – přírodní dýha buk mořený na odstín mahagon
20 | sokl | 30 | bm |  | 0 | Jedná se o rovné obkladové desky odnímatelného solku výšky 150 mm z laminátu ; montáž čelní desky soklu k nosnému roštu je provedena tak, aby bylo možné ji demontovat za účelem protažní kabelů; povrchová úprava – tmavě šedá barva
21 | laťovaný panel | 1.4 | m2 |  | 0 | Panel tvořený z dřevěných latí, mořených na mahagon, pod latěmi tmavá (černá nebo tmavošedá) textilie, panel ukotvený na latě, mezi latěmi výplň absorbční vložkou.
22 | D+M - krycí panel radiátoru | 1 | ks |  | 0 | Jedná se o odnímatelný kryt radiátorů z dřevěných lišt 15/30 uchycených na podkladním nosném roštu; povrchová úprava – moření na mahagon
23 | vertikální žaluzie | 1 | ks |  | 0 | Vertikální žaluzie ve stejné barevnosti jako v místnosti 03
24 | parapet okna | 1 | ks |  | 0 | V místnoti č.02 bude demontován stávající parapet a nahrazen novým, který bude končit v líci okolního dřevěného obkladu stěn a bude navazovat na kryt radiátoru. Bude s dýhované dřevotřísky mořené na mahagon s masivní hranou.
25 | akustické panely | 7 | ks |  | 0 | akustické panely volně zavěšené na stavitelných závěsech - referenční typ Ecophon Bafle 1200/300
27 | akustické panely | 4 | ks |  | 0 | akustické panely volně zavěšené na stavitelných závěsech s vestavěnými svítidly - referenční typ. Ecophon Solo Rectantgle 1200/1200
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Uchazeč vyplní všechny žlutě označená pole
Poznámky:
V ceně je obsažena komplexní dodávka a montáž včetně dopravy, přesunu hmot, VRN a hrubého úklidu staveniště.
V ceně akustických obkladů jsou obsaženy také všechny obložky a zakončení s ním související.
Všechny výše uvedené rozměry je nutné před zahájením vlastní výroby ověřit zaměřením přímo na stavbě.