Příloha č.4 - Technická specifikace

LED průmyslové svítidlo IDEALED HB UFO – typ IL-HB-UFO-200W-3000K-120°-DIM

- příkon: 200W

- světelný tok: 26000 lm

- teplota barvy: 3000K

- uhel světla: 120°

- krytí: IP65

- rozměry: D383 mm x H204 mm

- regulace intenzity: 1 – 10V

Adresovatelný modul LL ANA8 Analog

- vstupní napájení DC24V

- 8 analogových výstupů 1-10V DC

- ovládání elektronických předřadníků se vstupem 1-10V

- ovládací protokol USITT DMX-512, anebo RS 423/232 LL

- montáž na DIN lištu TS35