## tabulka
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka
Akce: | ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD
Č.j. VZ:
Pozn.: | Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky
Údaje o uchazeči:
Obchodní název:
Sídlo (adresa):
IČ:
DIČ:
č. položky | Popis |  | MJ | počet | cena/MJ | cena celkem
|  |  |  | MJ | /Kč bez DPH/ | /Kč bez DPH/
Fáze I.
1 | zpracování stavebně architektonické části dokumentace pro stavební povolení |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | součástí položky je rovněž i návrh interiéru a jeho vybavení mimo jiné i potřebným nábytkem provozním a technologickým
2 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část konstrukční |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
3 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část vzduchotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
4 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část ústřední vytápění |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
5 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část chlazení |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
6 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část MaR |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | součástí položky je rovněž schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené
| * | součástí položky je rovněž schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR
7 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část slaboproudá elektrotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
8 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část silnoproudá elektrotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
9 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení řešící návrh akustických obkladů a opatření |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
10 | zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
11 | zpracování částí projektové dokumentace pro stavební povolení - část zdravotechnické instalace |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
12 | zpracování stavebně - technického průzkumu stavebních konstrukcí |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | minimální rozsah stavebně - technického průzkumu stavebních konstrukcí:
| - | zjištění skladby podlah a střech řešených částí objektu. V sondě bude popsán materiál a tloušťka jednotlivých vrstev;
| - | zjištění materiálu nenosných stěn řešených částí objektu. V sondě bude popsán materiál a tloušťka stěn. U nenosných stěn bude ověřena i separace od stropní konstrukce;
| - | provedení kopaných sond řešených částí objektu. V sondě bude popsán materiál základového pasu, včetně jeho rozměru a hloubky založení;
| - | zjištění nosné konstrukce řešených částí objektu. Stávající konstrukce, které budou přitíženy, je nutné staticky ověřit, zda nové zatížení bezpečně přenesou. V první fázi je nutné zakreslit tvar stropních (respektive střešních) prvků. Tzn. tloušťku desek a rozměry žeber. Dále bude zkouškami určena pevnostní třída betonu. Dále bude zkouškami určena pevnostní třída betonu a pomocí sond zjištěna poloha, tvar a typ výztuže stropní konstrukce a nosných sloupů;
| - | prověření uložení stropu. Pod stropem bude v příčce vybourán prostup a bude popsána separace mezi příčkou a stropem (tloušťka a materiál nestlačitelné vrstvy).
13 | geodetické zaměření celého objektu v rozsahu uceleného podkladu pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu smlouvy. |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | minimální rozsah geodetického zaměření objektu:
| - | výškové úrovně všech pater a schodišť (podlahy a stropy);
| - | výškové úrovně střech (výšky a přesahy všech atik, říms);
| - | výškové zaměření komínů;
| - | výškové zaměření centrálního světlíku.
| - | zpracování 5 ks měřcích protokolů s grafickou přílohou, kde bude schematicky zakreslena poloha měřených bodů.
14 | zpracování stavebně - technického průzkumu vyjadřujících akustické paramatery stavebních konstrukcí a řešeného prostoru |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | minimální rozsah stavebně - technického průzkumu:
| - | provedeno bude měření doby dozvuku ve stávajících i nově vznikajících místnostech s vysokými nároky na prostorovou akustiku – studia, režie, místnosti pro zpracování zvuku. Na základě naměřených výsledků budou navrženy akustické úpravy z konkrétních materiálů pro úpravu stavební akustiky i prostorové akustiky místností. Pro vyhodnocení stávající neprůzvučnosti konstrukcí bude provedeno měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Kritické z tohoto pohledu jsou stropy. Bude měřena neprůzvučnost stropu nad přízemím, mezipatrem a 1. patrem. Dále bude měřena vzduchová neprůzvučnost typické dělicí příčky mezi studiem a režií, i dělící příčky mezi studii a chodbou;
| - | provedeno bude měření hladin akustického tlaku pozadí v místnostech s vysokými nároky na akustiku – studia, režie, místnosti pro zpracování zvuku, která jsou přímo spojena s venkovním prostorem nebo jsou v blízkosti zdroje hluku uvnitř objektu.
| - | závěrečná zpráva popisující akustické paramatery stavebních konstrukcí a řešeného prostoru
Fáze I. celkem | [5 empty] | 0
Fáze II.
15 | zpracování stavebně architektonické části dokumentace pro provedení stavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | součástí položky je rovněž i návrh interiéru a jeho vybavení mimo jiné i potřebným nábytkem provozním a technologickým
16 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část konstrukční |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
17 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část zdravotechnické instalace |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
18 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část vzduchotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
19 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část ústřední vytápění |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
20 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část chlazení |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
21 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část MaR |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
| * | součástí položky je rovněž schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené
| * | součástí položky je rovněž schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR
22 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část silnoproudá elektrotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
23 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část slaboproudá elektrotechnika |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
24 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část rozhlasová technologie |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
25 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - část audiovizuální média |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
26 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - projekt interiéru |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
27 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby řešící návrh akustických obkladů a opatření |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
28 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - hluková studie, která posoudí hluk od přidávané technologie ve vazbě na okolní zástavbu |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
29 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - systém centrálního (generálního) klíče |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
30 | zpracování částí projektové dokumentace pro provedení stavby - zásady organizace výstavby |  | kpl | 1 |  | 0
| * | součástí položky jsou průběžné konzultace se zástupci ČRo
31 | zajištění kladných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy |  | kpl | 1 |  | 0
32 | kladné projednání s orgány státní správy a zajištění stavebního povolení příp. ohlášení |  | kpl | 1 |  | 0
33 | položkový výkaz výměr řazený po profesích, jež musí splňovat náležitosti pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek |  | kpl | 1 |  | 0
34 | položkový rozpočet oceněný v cenové soustavě ÚRS, řazený po profesích. |  | kpl | 1 |  | 0
Fáze II. celkem | [5 empty] | 0
Fáze III.
35 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - II. TSK – rekonstrukce prostoru celého mezipatra vč. přípravy pro únikové schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
36 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - III. TSK – výtah + související schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
37 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - IV. TSK - únikové schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
38 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - V. TSK – toalety ve všech patrech |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
39 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - VI. TSK – rekonstrukce prostoru 1. patra a serverovny |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
40 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - VII. TSK – rekonstrukce prostoru 2. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
41 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - VIII. TSK – rekonstrukce prostoru 3. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
42 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - IX. TSK – rekonstrukce prostoru 4. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
43 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - X. TSK – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
44 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - XI. TSK – rekonstrukce světlíku vč. jeho nadstřešní části |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
45 | Dokumentace pro výběr zhotovitele - XII. TSK – úpravy hlavního vstupu, recepce a vstupní haly v přízemí vč. schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | Dokumentace pro výběr zhotovitele stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí postupné rekonstrukce, která bude rozdělena dle technologicky souvisejících kompletů
Fáze III. celkem | [5 empty] | 0
Fáze IV.
46 | Dokumentace skutečného provedení stavby - II. TSK – rekonstrukce prostoru celého mezipatra vč. přípravy pro únikové schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
47 | Dokumentace skutečného provedení stavby - III. TSK – výtah + související schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
48 | Dokumentace skutečného provedení stavby - IV. TSK - únikové schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
49 | Dokumentace skutečného provedení stavby - V. TSK – toalety ve všech patrech |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
50 | Dokumentace skutečného provedení stavby - VI. TSK – rekonstrukce prostoru 1. patra a serverovny |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
51 | Dokumentace skutečného provedení stavby - VII. TSK – rekonstrukce prostoru 2. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
52 | Dokumentace skutečného provedení stavby - VIII. TSK – rekonstrukce prostoru 3. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
53 | Dokumentace skutečného provedení stavby - IX. TSK – rekonstrukce prostoru 4. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
54 | Dokumentace skutečného provedení stavby - X. TSK – rekonstrukce prostoru 5. patra vč. střechy a 6. patra |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
55 | Dokumentace skutečného provedení stavby - XI. TSK – rekonstrukce světlíku vč. jeho nadstřešní části |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
56 | Dokumentace skutečného provedení stavby - XII. TSK – úpravy hlavního vstupu, recepce a vstupní haly v přízemí vč. schodiště |  | kpl | 1 |  | 0
| * | která bude vyhotovena v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a budou v ní zapracovány odchylky od dokumentace pro provedení stavby vzniklé při provádění stavby
Fáze IV. celkem | [5 empty] | 0
ČRo Brno – rekonstrukce objektu Beethovenova č.p. 25/4 - PD celkem | [5 empty] | 0