| Zákazník: | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 |
| --- | --- |
| Projekt: | REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM |
| Stupeň: | Jednostupňová projektová dokumentace |
| Část: Objekt: Profese: | Stavební řešení stavby Kanalizace, vodovod Stavební |

D.1.1 – Technická zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Koníř	V Ústí nad Labem 06/2017

Zakázka č. Z2017013

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

I.	PRÁCE HSV	3

STAVEBNÍ OBJEKT SO01	3

I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY	3

I. - 2. SVISLÉ KONSTRUKCE	3

I. - 3. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	3

STAVEBNÍ OBJEKT SO02	3

I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY	3

I. - 2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	4

STAVEBNÍ OBJEKT SO03	4

I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY	4

I. - 2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	4

I. - 3. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	4

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## PRÁCE HSV

## STAVEBNÍ OBJEKT SO01

### I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY

- opravy omítek po dokončení montážních prací ZTI budou provedeny MVC omítkou s přeštukováním

- stávající poškozené keramické obklady budou vyměněny a celkově budou obklady doplněny do požadované výšky min. 1,8 m

### I. - 2. SVISLÉ KONSTRUKCE

- v místnosti sociálního zařízení v 1. P. P. bude vybudována zděná příčka z přesných pórobetonových tvárnic tl. 100 mm

- příčka bude umístěna tak, aby byl umožněn průchod ke klozetu

### I. - 3. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI

- otlučení keramických obkladů

- vysekání drážek a otvorů ve zdivu a ostatních konstrukcích pro montáže potrubí

- ostatní drobné práce bourací práce pro provedení stavby

## STAVEBNÍ OBJEKT SO02

### I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY

- opravy omítek po dokončení montážních prací ZTI budou provedeny MVC omítkou s přeštukováním

- stávající poškozené keramické obklady budou vyměněny a celkově budou obklady doplněny do požadované výšky min. 1,8 m

### I. - 2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI

- otlučení keramických obkladů

- vysekání drážek a otvorů ve zdivu a ostatních konstrukcích pro montáže potrubí

- ostatní drobné práce bourací práce pro provedení stavby

## STAVEBNÍ OBJEKT SO03

### I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY

- stávající betonové zdivo bude po odčerpání vody a vysušení zdiva a podlahy vodoměrné šachty ošetřeno ochranným nátěrem Penetron

- nátěr bude proveden ve dvou vrstvách

- nátěr bude proveden i na betonové podlaze místnosti

- v současnosti je ve vodoměrné šachtě cca 60 cm vody

- ta bude vyčerpána a po vyčerpání bude projektantem upřesněna oprava stávající podlahy místnosti

- projektant prozatím předpokládá provedení podlahové vyrovnávací stěrky a provedení nátěru Penetron ve dvou vrstvách

### I. - 2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

- demontáž stávajícího ocelového vstupního poklopu do prostoru vodoměrné šachty

### I. - 3. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

- na vstup do vodoměrné šachty bude osazen nový ocelový poklop s gumovým těsněním, který zabrání vtékání dešťových vod do vodoměrné šachty

- osazení poklopu bude provedeno na stávající konstrukci vodoměrné šachty

ZÁVĚR

Při zabudovávání jednotlivých výrobků do stavby nutno dodržet podmínky a postupy provádění předepsané v technologických listech výrobků, při provádění stavby dodržet požadavky vyplývající z příslušných platných technických norem.

Při zpracování nabídky pro výběr dodavatele si potencionální dodavatel vyjasní všechny případné nejasnosti a nesrovnalosti tak, aby jeho cenová nabídka byla konečná a úplná. Dodavatel prací při předání stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek a revizí, prokáže dodržení technologických předpisů zabudovaných výrobku, předá atesty a certifikáty zabudovaných výrobků a investorovi předá stavební deník.

Vypracoval:									Tomáš Kirschner