| Zákazník: | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 |
| --- | --- |
| Projekt: | REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM |
| Stupeň: | Jednostupňová projektová dokumentace |
| Část: Objekt: Profese: | Stavební řešení stavby Kanalizace, vodovod ZTI, Stavební |

A – Průvodní zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Koníř	V Ústí nad Labem 06/2017

Zakázka č. Z2017013

OBSAH

A	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

a)	název stavby:	3

b)	místo stavby:	3

c)	předmět projektové dokumentace:	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:	3

b)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání: -	3

c)	obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:	3

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:	3

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3	Údaje o území	4

a)	rozsah řešeného území	4

b)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):	4

c)	údaje o odtokových poměrech:	4

d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:	4

e)	údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:	4

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:	4

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:	4

h)	seznam výjimek a úlevových řešení:	4

i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic:	4

j)	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).	5

A.4	Údaje o stavbě	5

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby:	5

b)	účel užívání stavby:	5

c)	trvalá nebo dočasná stavba	5

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:	5

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:	5

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:	5

g)	seznam výjimek a úlevových řešení:	5

h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):	5

i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):	6

j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):	6

k)	orientační náklady stavby:	6

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

# A	Průvodní zpráva

## A.1	Identifikační údaje

### A.1.1	Údaje o stavbě

#### a)	název stavby:

„rekonstrukce zdravotnětechnických instalací v objektu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem“

#### b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

ulice Na Schodech 1601/10, Ústí nad Labem, Ústecký kraj, č.st.p. 2378, p.p.č.2379 k.ú.: Ústí nad Labem (774871)

#### c)	předmět projektové dokumentace:

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace v objektu Českého rozhlasu v Ústí nad Labem. Součástí dokumentace je také rekonstrukce stávající vodovodní šachty na pozemku stavebníka.

### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

#### a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:	-

#### b)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání:	-

#### c)	obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:

Český rozhlas, IČ: 45245053, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, adresa sídla:

Tomáš Kirschner, IČ: 460 175 42, Vaňov č. ev. 46, 400 01 Ústí nad Labem

#### b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

ing. Pavel Koníř, ČKAIT 0401515, IT00 – technologická zařízení staveb

#### c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

Stavební část:	Tomáš Kirschner

ZTI: ing. Pavel Koníř, ČKAIT 0401515, IT00 – technologická zařízení staveb

## A.2	Seznam vstupních podkladů

Zaměření objektu a zadání stavebníka.

## A.3	Údaje o území

#### a)	rozsah řešeného území

Rekonstrukce rozvodů vodovodu a kanalizace bude probíhat pouze v interiéru objektu. Stávající vodoměrná šachta, která bude rovněž předmětem rekonstrukce je v zatravněné ploše v západní části pozemku okolo objektu.

#### b)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):

Objekt Českého rozhlasu (dříve Wolfrumova vila) je památkově chráněn, není umístěn v CHKO, není v záplavovém území ani v ochranném pásmu ČD, letiště a podobně. Místo stavby není v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí.

#### c)	údaje o odtokových poměrech:

Objekt je umístěn ve svahu od severu k jihu. Odtokové poměry a odvodnění jsou stávající a stavbou se nezmění.

#### d)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace v interiéru, nebyl zadán požadavek na vyjádření, zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací.

#### e)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace v interiéru, nebyl zadán požadavek na vyjádření, zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací.

#### f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Stavbou nedojde ke změně využívání území. Objekt je stávající.

#### g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Do data odevzdání této projektové dokumentace investorovi nebyly známy projektantovi žádné požadavky dotčených orgánů. Požadavky budou doplněny před vydáním stavebního povolení.

#### h)	seznam výjimek a úlevových řešení:

Území nemá výjimky a úlevová řešení.

#### i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Realizace stavby nevyžaduje koordinaci stavby ani investic s žádnými jinými stavbami.

#### j)	seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

| obec | katastrální území | číslo pozemku | druh pozemku | vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2378 | Zastavěná plocha a nádvoří | Český rozhlas |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2379 | Ostatní plocha | Český rozhlas |

## A.4	Údaje o stavbě

#### a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Změna dokončené stavby.

#### b)	účel užívání stavby:

Sídlo Českého rozhlasu v Ústí nad Labem.

#### c)	trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

#### d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

Objekt Českého rozhlasu (dříve Wolfrumova vila) je památkově chráněn, není umístěn v CHKO, není v záplavovém území ani v ochranném pásmu ČD, letiště a podobně. Místo stavby není v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí.

#### e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Projektová dokumentace byla provedena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek stavebního zákona a ČSN.

Prováděné stavební úpravy neřeší záležitost přístupu osob s omezenou schopností pohybu.

#### f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Do data odevzdání této projektové dokumentace investorovi nebyly známy projektantovi žádné požadavky dotčených orgánů. Požadavky budou doplněny před vydáním stavebního povolení.

#### g)	seznam výjimek a úlevových řešení:

Stavba nemá výjimky a úlevová řešení.

#### h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

–

#### i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

–

#### j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Začátek stavby: září 2017.

Konec stavby: prosinec 2018.

Stavba nebude členěna na etapy.

#### k)	orientační náklady stavby (stavební část):

cca 1 500 000,- Kč

## A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nemá členění na technologické soubory.

Pro potřeby investora bude stavba rozdělena tři samostatné stavební objekty.

SO01 – vodovod a kanalizace v interiéru – jižní část

SO02 – vodovod a kanalizace v interiéru – severní část

SO03 – vodovodní šachta