## obsah
Akce: | „Úprava newsroomu Radiožurnálu"
Objekt : | Český rozhlas, Římská 13, Praha 2
Objednavatel : | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 |  | Vypracoval: Ing. Oto Sova
Zhotovitel : |  |  | Datum: 28.12.2017
Souhrný výkaz výměr dle projektové dokumentace:
číslo | Obsah: | Celková cena bez DPH
položky/ SO
D.1.4.1 | Vzduchotechnika a chlazení | 0
D.1.4.2 | Silnoproudá elektrotechnika | 0
D.1.4.3 | Zdravotechnika (kanalizace) | 0
D.1.4.4 | Stavební úpravy | 0
D.1.4.5 | Měření a regulace | 0
Celkem bez DPH |  | 0

## VZT
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
| Číslo akce: |  | Vypracoval: | Gut
| Název akce: | ÚPRAVA NEWSROOMU RADIOŽURNÁLU - ČRO
| Profese: | VZT | Datum: |  | 2017-12-21
VÝMĚRY
Poř. Č. |  | Popis | m.j. | Množství | Cena | Celkem
| 0 | VZT ZAŘÍZENÍ Č.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č.2 | Centrální rozvody VZT | Demontáž VZT potrubí, tepelné izolace, koncových prvků a regulačních prvků - viz. výkres demontáže upozornění: uživatel (ČRO) bude požadovat ponechání některých demontovaných prvků. Bude upřesněno před likvidací. Některé části VZT potrubí a komponenty budou opětovně použity. | kpl | 1 |  | 0
|  | Opětovná montáž demontovaného a přesunutého VZT potrubí včetně komponentů. | kpl | 1 |  | 0
|  | Přívodní dvouřadá štěrbinová vyústka, délka 1050mm, s připojovací komorou a regulací. Připojovací rozměr ø160 | ks | 28 |  | 0
|  | Ruční regulační klapka na spiro potrubí ø180 | ks | 3 |  | 0
|  | Připojovací komora 2000x550x250 z pozink plechu sk I. s rozrážecím prvkem (atyp) | ks | 3 |  | 0
|  | Připojovací komora 2400x550x250 z pozink plechu sk I. s rozrážecím prvkem (atyp) | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojovací komora 2800x550x250 z pozink plechu sk I. s rozrážecím prvkem (atyp) | ks | 1 |  | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací, ø160 | bm | 56 |  | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací, ø180 | bm | 3 |  | 0
|  | Spiro potrubí ø250 včetně tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | Spiro potrubí ø180 včetně tvarovek | bm | 12 |  | 0
|  | Spiro potrubí ø160 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí z pozin. plechu sk. I včetně tvarovek | m2 | 5 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 50 |  | 0
|  | Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojení přesunutých regulátorů průtoku vzduchu na el.energii | kpl | 1 |  | 0
|  | Odpojení přesouvaných regulátorů průtoku vzduchu od el.energie | kpl | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozrážecího plechu do stávajícího napojovacího boxu | kpl | 2 |  | 0
0
Zařízení č.37 | Chlazení | Demontáž stávající chladící jednotky (venkovní + vnitřní) | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontáž stávajících rozvodů chladiva | bm | 50 |  | 0
37.1 / 37.2 |  | Vnitřní kanálová chl.jednotka / venkovní kondenzační jednotka Qchl = 12,5kW Napětí 400V Proud 5,85A Příkon 3,6kW Množství vzduchu 2040m3/h Externí tlak 150Pa včetně: EC motor čerpadlo kondenzátu Modbus adaptér Závěsy Nástěnný ovladač 5let záruka na kompresor doplnění chladiva automatický restart | kpl | 1 |  | 0
|  | Spiro potrubí ø225 včetně tvarovek | bm | 11 |  | 0
|  | Spiro potrubí ø160 včetně tvarovek | bm | 15 |  | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací, ø160 | bm | 6 |  | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací, ø225 | bm | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí z pozin. plechu sk. I včetně tvarovek | m2 | 5 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 25 |  | 0
|  | Ruční regulační klapka na spiro potrubí ø225 | ks | 3 |  | 0
|  | Potrubí pro chladivo včetně izolace,kabeláže a komunikačního kabelu 9,52 / 15,88 | bm | 50 |  | 0
|  | Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Soubor požárních ucpávek - do obvodu 0,5m | ks | 4 |  | 0
|  | Větrací mřížka do podhledu 600x600 | ks | 2 |  | 0
0
Zařízení č.38 | Chlazení | Demontáž stávající chladící jednotky (venkovní + vnitřní) | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontáž stávajících rozvodů chladiva | bm | 50 |  | 0
38.1 / 38.2 |  | Vnitřní kanálová chl.jednotka / venkovní kondenzační jednotka Qchl = 7,1kW Napětí 400V Proud 3,0A Příkon 2,65kW Množství vzduchu 1260m3/h Externí tlak 150Pa včetně: EC motor čerpadlo kondenzátu Modbus adaptér Závěsy Nástěnný ovladač 5let záruka na kompresor doplnění chladiva automatický restart | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojovací komora 2000x550x250 z pozink plechu sk I. s rozrážecím prvkem (atyp) | ks | 1 |  | 0
|  | Ruční regulační klapka na spiro potrubí ø200 | ks | 3 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí z pozin. plechu sk. I včetně tvarovek | m2 | 5 |  | 0
|  | Přívodní dvouřadá štěrbinová vyústka, délka 1050mm, s připojovací komorou a regulací. Připojovací rozměr ø160 | ks | 5 |  | 0
|  | Přívodní dvouřadá štěrbinová vyústka, délka 1050mm, bez připojovací komory - nepřipojená | ks | 1 |  | 0
|  | Přívodní dvouřadá štěrbinová vyústka, délka 585mm (atyp), bez připojovací komory - nepřipojená | ks | 1 |  | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací, ø160 | bm | 8 |  | 0
|  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací, ø200 | bm | 5 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 10 |  | 0
|  | Potrubí pro chladivo včetně izolace,kabeláže a komunikačního kabelu 9,52 / 15,88 | bm | 50 |  | 0
|  | Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Soubor požárních ucpávek - do obvodu 0,5m | ks | 5 |  | 0
0
Zařízení č.38A | Chlazení | Vnitřní kanálová chl.jednotka / venkovní kondenzační jednotka Qchl = 3,6kW Napětí 230V Proud 3,8A Příkon 1kW Množství vzduchu 840m3/h Externí tlak 150Pa včetně: EC motor čerpadlo kondenzátu Modbus adaptér Závěsy Nástěnný ovladač 5let záruka na kompresor Roznášecí bet.dlažba pod kondenzační jednotku (na střeše) doplnění chladiva automatický restart | kpl | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí z pozin. plechu sk. I včetně tvarovek | m2 | 15 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 40mm | m2 | 20 |  | 0
|  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 250x200, se servopohonem Napájí zařízení č.38A.1, ovládá MaR | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí pro chladivo včetně izolace,kabeláže a komunikačního kabelu 6,35 / 12,70 | bm | 15 |  | 0
|  | Ochranný žlab chladivového potrubí | bm | 10 |  | 0
|  | Společný závěsný, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Zařízení staveniště, omezená možnost provádění hlučných prací | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
|  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování | kpl | 1 |  | 0
|  | Vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení VZT - 3. patro, střecha | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM bez DPH | 0 | 0 |  | 0

## ELI
ROZPOČET - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
ČÍSLO | NÁZEV POLOŽKY | M. J. | POČET M. J. | CENA | CELKEM
1. | DEMONTÁŽE
1.01 | Demontáž kabelů do průřezu 5x4 | m | 100 |  | 0
1.02 | Demontáž a následná montáž koncových prvků silnoproudé a slaboproudé techniky umístěných v podhledu v m. č. 40.43. Po provedení následné montáže budou provedeny zkoušky funkčnosti. | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | KABELY |  |  |  | 0
2.01 | 1-CYKY 3x2,5 | m | 20 |  | 0
2.02 | 1-CYKY 5x2,5 | m | 40 |  | 0
2.03 | 1-YY 1x6 | m | 20 |  | 0
2.04 | Kabelový žlab 50x50 včetně víka | m | 20 |  | 0
0
0
3. | ROZVADĚČE |  |  |  | 0
0
3.01 | Dozbrojení rozváděče RM-9B |  |  |  | 0
| Stávající rozváděč RM-9B bude dozbrojen, 2x jistič C-16A/3, 1x jistič C-16A/1 | kpl | 1 |  | 0
0
0
4. | BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ |  |  |  | 0
4.01 | Oprava bleskosvodu v souvislosti s instalací zařízení na střechu dle ČSN EN 62 305 | kpl | 1 |  | 0
0
0
5. | INŽENÝRSKÁ ČINNOST |  |  |  | 0
5.01 | Revize | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
0
0
6. | OSTATNÍ |  |  |  | 0
6.01 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Prostupy a požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka: Veškeré uvedené ceny jsou včetně montáže.

## ZTI
ROZPOČET - ZDRAVOTECHNIKA
| Číslo akce: |  | Vypracoval: | Sova
| Název akce: | ÚPRAVY RADIOŽURNÁLU Čro
| Profese: | ZTI | Datum poslední aktualizace: 22.12.2012
REF. VÝROBEK
Poř.č. | Výrobce | Popis | Jednotky | Množství | Cena | Celkem
| 0 | Kanalizace | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | Potrubí pro odvod kondenzátu HT - demontáž | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Potrubí HT D 40 vč. tvarovek 20% | bm | 20 |  | 0
3 |  | Kondenzační sifon HL 136 N | ks | 1 |  | 0
4 |  | Potrubí HT D 40 vč. tvarovek 20% | bm | 35 |  | 0
5 |  | Kondenzační sifon HL 136 N | ks | 1 |  | 0
6 |  | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Montáž, doprava | kpl | 1 |  | 0
| 0 | CELKEM | 0 | 0 |  | 0

## STAV
ROZPOČET - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Stavba : |  | Úprava newsroomu Radiožurnálu
Objekt :
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | demhmot / MJ | demhmot celk.(t)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 1
1 | 342 26-4011.RT1 | Podhled sádrokartonový - demontáž desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 307 |  | 0 | 0.01212 | 3.7208 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 342 26-4011.RT3 | Minerální rastrový podhled | m2 | 40.8 |  | 0 | 0.01212 | 0.4945 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 342 26-4051.RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 307 |  | 0 | 0.0186 | 5.7102 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 342 28-0012.RAA | Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm provizorní příčka 1.etapa, vč. demontáže | m2 | 24.5 |  | 0 | 0.03836 | 0.93982 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 342 28-0012.RAA | Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm provizorní příčka 2.etapa, vč.demontáže | m2 | 24.5 |  | 0 | 0.03836 | 0.93982 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11.8052 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [8 empty] | 1
9 | 972 08-6291.R09 | Vybourání otvoru v podhledu pro VZT600x600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00133 | 0.00133 | -0.008 | -0.008 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 972 08-6391.R0X | Vybourání otvoru v podhledu do ploch 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0.00133 | 0.00532 | -0.023 | -0.092 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.00665 |  | -0.1 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [8 empty] | 1
11 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 979 08-2312.R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m | t | 7.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 979 01-3319.R00 | Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky | t | 7.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 979 99-0110.R00 | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky | t | 2.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 979 01-3312.R00 | Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m | t | 3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 1
17 | 998 01-1003.R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 7.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [8 empty] | 1
18 | 784 19-5422.R00 | Malba tekutá Primalex POLAR barva bílá 2 x | m2 | 434 |  | 0 | 0.00031 | 0.13454 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.13454 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 952 | Čištění objektů
19 | 952 90 | Závěrečný úklid | kus | 1 |  | 0
| 952 90 | Čištění a oprava koberce | m2 | 15 |  | 0
| Celkem za | 952 Čištění objektů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 091 | VRN
20 | 091 | Zakrytí nábytku foliemi nebo deskami | m2 | 200 |  | 0
|  | Manipulace s nábytkem | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 091 VRN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## MaR
Rozpočet
Název stavby : ÚPRAVA NEWSROOMU RADIOŽURNÁLU - ČRO
Místo stavby : ČESKÝ ROZHLAS - VINOHRADSKÁ 12, PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 13
Investor : ČRo
Profese : D.1.4.5 Měření a regulace (MaR)
p.č. | Položka | Typ | Popis | m.j. | Počet | Jedn. cena | Dodávka Celkem | Montáž cena/jedn. | Mont. /celkem
1
2 |  | ROZVADĚČ SS-4b - 4.NP
3 |  | DDC | DDC
4 | A14 |  | I/O modul pro systémové integrace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Sběrnicový modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Montáž a úprava rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Sdělovací kabel stíněný J-Y(st)Y 2x2x0.8 | m | 50 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | žlab 65/50 + víko + příslušenství | m | 50 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Montáž a zapojení periferií | ks | 3 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Protipožární ucpávky : | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Další služby
13 |  |  | Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | Zpracování aplikačního software pro integraci Split jednotek | bodů | 15 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Uvedení do provozu Split jednotek | bodů | 15 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Grafická vizualizace Split jednotek | bodů | 15 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Výchozí revize elektro | h | 6 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0
|  |  | Dodávka a montáž celkem |  |  | SUMA | 0