## PZTS - Římská 13
Příloha č. 2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
ROZPOČET - dodávky a práce
Akce: Modernizace a sjednocení systému PZTS v objektu Římská 13, Praha 2
Položka | Popis | Typ | Množství | Jedn. | jednotková cena materiálu | celková cena materiál | jednotková cena montáž | celková cena montáž | celková cena
PZTS Dominus3
1 | Sestava ústředny PZTS s integrovanou EKV, šifrovaná komunikace na sběrnicích, 4. stupeň zabezpečení, 4x sběrnice na desce ústředny, až 240 modulů na 1x sběrnici, integrovaný tel. komunikátor (SIA, Contact-ID), USB, multiportový ethernet, montáž na DIN lištu s integrovanou sběrnicí. Sestava obsahuje ústřednu, napájecí zdroje, box a přepěťovou ochranu. | Dominus3-L-02 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Akumulátor do ústředny | 12V/24Ah | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Licence Dominus3 - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů | D3 STANDARD | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Licence konfiguračního programu pro ústředny Dominus3 | SetDom3 CONFIG | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Dotykový ovládací panel, RGBW podsvícení kláves, hliníkové provedení, černá, 4x vstup, montáž na povrch | KPD-ECO-Al-B | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, možnost přepnutí vstupů na 1x analogový výstup a 1x vstup 0-10V , připojení teplotních senzorů na sběrnici Dallas, konektor pro připojení systémového zdroje | CTR-STD | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Koncentrátor s oddělovačem, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, možnost přepnutí vstupů na 1x analogový výstup a 1x vstup 0-10V , připojení teplotních čidel na sběrnici Dallas, konektor pro připojení systémového zdroje | CTR-RPT | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Propojovací pole 16 výstupů | UTB-16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Propojovací pole 32 výstupů | UTB-32 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Box na koncentrátor na povrch | D3-BOX-S | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Box se systémovým zdrojem 5A/12V a spínaným zdrojem 75W/15VDC, 444x444x140mm | D3-BOX-L-PWR-05 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Akumulátor do zdroje 12V/24Ah | 12V/24Ah | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení do grafické nadstavby SIMTECO
13 | Licence pro 1 připojené zařízení - driver ostatní výrobci | Device-lic-O | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Driver Dominus 3 pro obousměrnou komunikaci | Driver | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vytvoření grafických podkladů - PZTS | Layout | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Programování datových bodů - umístění grafických symbolů, sazba za kus | Link | 302 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Programování datových oblastí - sazba za kus (10% z datových bodů) | Link | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Připojení grafické nadstavby po LAN/WAN | LAN | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zpracování vstupních parametrů technologie PZTS | Service | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Provedení funkční zkoušky se systémem PZTS - test komunikace | Test | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Školení obsluhy | Training | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Doprava a ostatní režijní náklady | Ostatní | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PZTS ostatní
23 | PIR AM detektor s antimaskingem | ISC-PPR1-WA16-G | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Paralelní signalizace opticko akustická červená | JUMBO LED červená | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Přepěťová ochrana Metel na linku RS485, DIN lišta | BREAK-COP-1V-DIN | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Přepěťová ochrana Metel na linku RS485, na povrch | BREAK-COP-1V-DPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Přepěťová ochrana Metel napájecí linky 12V DC | OVP-1/12/3-BOX | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Jistič na vedení 10A, jednopólový | LTE-10B-1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely, nosný materiál
29 | Kabel sběrnice | SUPERBUS AB01 | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Výměna kabelů – rezerva *) | FI-H06 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Výměna kabelů – rezerva *) | FI-H08 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Šňůra, PZTS napájení 2x1,5 – rezerva *) | CYSY 2x1,5 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Napájení 230V | CYKY-J 3x1,5 | 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Vodič uzemňovací | CYA2,5 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Lišta elektroinstalační – rezerva *) | LV18x13 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Trubka elektroinstalační MONOFLEX prům.16 – rezerva *) | 1416E | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
37 | Montážní práce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Revize - výchozí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Protipožární certifikované průchody kabelového svazku stěnou **) |  | 45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Drobný montážní materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Naprogramování ústředny |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Hmoždinka s vrutem |  | 400 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Stahovací pásek |  | 800 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Izolační páska |  | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Silikon+akrylát |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Demontáže stávajících prvků |  | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Měření stávajících kabelů – připojených čidel |  | 255 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Zatažení nových kabelů sběrnic do stávajících tras |  | 900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Napojení stávajících detektorů a čidel |  | 255 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Uvedení do provozu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Zaškolení obsluhy |  | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Vypracování dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Doprava a ostatní režijní náklady |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Ostatní položky, doplněné dodavatelem |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Všechny prvky musí odpovídat platným normám ČSN, ČSN EN
Poznámka
*) Odhad – upřesnit podle spotřebovaného materiálu
**) Počet upřesnit podle skutečného počtu průchodek mezi různými požárními úseky při vedení a zatažení kabelů
| CELKEM za dodávky a práce bez DPH | [7 empty] | 0
| Základní sazba DPH |  | 0% | [5 empty] | 0
| SOUČET CELKEM za dodávky a práce s DPH | [7 empty] | 0
Rozpočet - roční kontroly a funkční zkoušky v záruce
Roční kontroly a funkční zkoušky v záruce
RKP-Z | Roční kontrola provozuschopnosti vč. funkčních zkoušek na systému PZTS v záruce |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM za kontroly bez DPH | [7 empty] | 0
| Základní sazba DPH |  | 0% | [5 empty] | 0
| SOUČET CELKEM za kontroly s DPH | [7 empty] | 0
POZNÁMKA:
Částky za tyto služby musí být konečné, vč. dopravy a ostatních nákladů.
REKAPITULACE ROZPOČTŮ
dodávky a práce + roční kontroly a funkční zkoušky v záruce
| Dodávky a práce | [7 empty] | 0
| Roční kontroly provozuschopnosti systému PZTS v záruce | [7 empty] | 0
| CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
| Základní sazba DPH |  | 0% | [5 empty] | 0
| SOUČET CELKEM s DPH | [7 empty] | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označená pole.
Celková nabídková cena účastníka bez položky RKP-Z nesmí přesáhnout 1.500.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník z výběrového řízení vyloučen. Zároveň nesmí celková nabídková cena účastníka za položku RKP-Z přesáhnout 175.000,- Kč bez DPH, jinak bude takový účastník z výběrového řízení vyloučen.